# 酒店污水处理的SBR工艺

### 一、SBR工艺处理宾馆污水（论文文献综述）

顾永钢,高丹,刘操,孟庆义,马宁[1]（2019）在《北京市城区典型餐饮废水分类调查及对策》文中进行了进一步梳理随着城市化进程加快,北京市排放的餐饮废水逐年递增,餐饮废水超标或直排问题较为突出。未经处理直接排放到市政管网的餐饮废水,会影响污水处理厂的处理能力,超标餐饮废水排放到河道会引起水环境恶化现象。北京市要连续推进分散废水水污染防治,因此在餐饮行业排水对全市分散排污行业废水贡献的基础上,分类调研写字楼餐饮油水分离器、宾馆饭店、餐饮小吃城等典型餐饮废水行业案例,客观评价污染现状,探讨成熟的污水处理技术、工艺及设备,提出餐饮行业的废水治理对策。

薛文洁[2]（2019）在《陕西某景区生活污水A/MBBR处理工艺设计及中试研究》文中提出本课题在了解陕西天留山景区生活污水的现状基础上,确定处理工艺,设计工艺流程及各构筑物尺寸,并搭建一体化生活污水处理设备,对其运行性能进行研究,使其出水满足GB18918-2002一级B标准,最终稳定出水并可以回用进行林木灌溉。主要内容及结论如下:（1）确定处理水量为30 m3/d,选定A/MBBR（AO+MBBR）工艺为核心工艺,MBBR池中投加填料选用PPC新型高效悬浮填料。对A/MBBR工艺中各构筑物及附加设备进行设计计算,根据设计尺寸绘制CAD图,搭建设备。（2）启动A/MBBR工艺,启动后期各项指标平均出水浓度达到并稳定在较低浓度,COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS的去除率分别为:80%、92%、75%、55%、80%、85%。在启动完成基础上进行设备调试,进行回流比及DO单因素实验,确定最佳运行参数为DO=2.0 mg/L-2.5 mg/L,回流比为130%,此运行条件下COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS的平均去除率分别为81%、93%、72%、52%、78%、88%。（3）稳定运行A/MBBR工艺34天,COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS的平均出水浓度分别为41 mg/L、8 mg/L、7 mg/L、16 mg/L、0.4 mg/L、9 mg/L;平均去除率分别为83%、93%、79%、53%、81%、83%。（4）通过生物相镜检观察,PPC填料运行后内部微生物种群丰富,具有菌胶团以及钟虫、轮虫、板壳虫、累枝虫、楯纤虫等微生物;通过SEM分析,PPC填料运行前内部孔道发达,孔多且密集,运行后大孔隙织网状墙体结构变模糊,微生物及有机物附着较多;通过SEM-EDS分析,PPC填料运行后,C、O、N元素数量减少、比重下降,表明填料内部厌氧和外部好氧反应同时进行。图70幅,表10个,参考文献84篇。

许振中[3]（2016）在《浙江省中小型污水处理厂工艺调研及对策研究》文中研究说明随着水污染的日益严重,水中污染物的去除得到了高度重视。当前污水处理方法比较有代表性的是氧化沟,A2/O,SBR和MBR工艺,这些工艺实际运行过程中或多或少存在一些问题,需要改进提高。为了解浙江省中小型污水处理厂的处理现状,本论文以浙江省比较典型的几个中小型污水处理厂（生化段分别采用氧化沟、A2/O、SBR及其系列、MBR工艺）为对象,考察不同的生化工艺对污水处理厂出水水质的影响,结合设计规范,调研这些污水处理厂的实际设计参数、运行参数、去除效果,为达标排放、工程设计及工程提标改造设计提供依据与参考。本研究采用实际调研、试验并参考设计规范相结合的方式对湖州市市北污水处理厂、江山市鹿溪污水处理厂、杭州市城西污水处理厂、桐乡城市污水处理厂、湖州碧浪污水处理厂、绍兴某城镇污水处理厂进行了调研。采用氧化沟的湖州市市北污水处理厂能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。湖州市北污水处理厂对TN去除率在39%左右,对出水NH4-N的去除效果基本为99.9%,对CODCr的去除率45.5%左右。采用A2O的杭州市城西污水处理厂、桐乡城市污水处理厂将厌氧段放在第一级,有效发挥了厌氧菌群能承受高浓度和高有机负荷能力的优势,处理效果好,产生的污泥比一般生物法少。A2O工艺在厌氧、缺氧、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥膨胀,SVI值一般均小于100。采用CASS工艺的湖州碧浪污水处理厂,经过处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。出水CODCr小于20mg/L,TN小于12mg/L,TP小于0.29mg/L。该厂MLSS偏低,主要是因为该厂进水污染物浓度低,SVI偏高。该厂一期污泥回流比为78%,二期污泥回流比为72%,比较合理。采用MBR与A2/O生化处理相结合的工艺的绍兴某污水处理厂,出水水质满足《城市污水处理污染物综合排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准、甚至达到了《城市污水再生利用景观环境用水标准》（GB/T 18921-2002）,该厂前段设超细格栅,设置两套冲洗设备。膜清洗分为维护性清洗和化学清洗,当维护性清洗不能达到膜通量要求时须采用化学清洗,温度较低时需较高维护性清洗的频率。以上几种工艺各有优缺点及适用条件,基本属于较为成熟的工艺,设计时应根据不同地区进水水质情况和管理习惯,选择合适的生化处理工艺。

刘天明[4]（2016）在《阜新市某污水处理厂工艺设计》文中研究表明阜新市地处辽宁省西北部,历史上曾经是“煤电之城”。随着阜新地区煤炭资源的枯竭,原两大支柱型企业海州露天煤矿和高德矿业相继破产,其上下游企业也纷纷倒闭。2001年12月,国务院将阜新市定为我国第一个资源型经济转型试点城市,由传统的资源型城市,向新型经济城市、可持续发展型城市转变。太平新区是阜新市老工矿区,曾经集中了全市80%多的大中型工业企业。城市资源枯竭后,太平新区的经济转型就成为阜新市经济转型的重中之重。而环境治理与保护则是阜新市实现城市可持续发展的必经之路。阜新市2013年总人口63.1万人,2020年规划总人口82.9万人。其中,太平新区2015年规划人口5.32万人,2020年规划人口8.24万人。全市现有污水处理厂5座,而太平新城则没有一座城市污水处理厂。随着太平新区的发展建设,将有大量工业企业入驻太平区。因而,太平新城急需设计建设一座城市污水处理厂,以达到实现城市可持续发展的目的。针对阜新太平新区的实际情况,通过污水处理厂服务区的规划人口及规划用地预测太平区的综合用水量,确定本污水处理厂的设计规模为2.0×104 t/d;通过调查阜新市其他污水处理厂的污水综合水质及典型生活污水水质指标,确定了污水厂设计进水水质;根据当地环保部门要求确定污水厂设计出水水质达到GB18918《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的A标准;根据污水进水中污染物构成、浓度和设计出水标准,选定两套适合于本厂的污水处理工艺方案:改良型A2/O工艺和SBR工艺。从工艺运行的可靠性、工程总投资、运行管理的方便性和经济性、占地面积等方面进行比较,最终确定改良型A2/O工艺为核心处理工艺。污水处理工艺流程:粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→改良A2/O生化池→二沉池→深度处理滤池→氯消毒接触池→出水。其中,粗格栅栅条宽度S=10mm,栅条间隙b=20mm,过栅流量Q=0.177 m3/s,过栅流速v=0.6m/s;细格栅栅条宽度S=10mm,栅条间隙b=5mm,过栅流量Q=0.177 m3/s,过栅流速v=0.8m/s;沉砂池停留时间40s、表面负荷198 m3/m2·h、直径D=2.0m、有效水深H=1.0m;污水处理厂设计规模Q=2.0×104 m3/d、BOD5-污泥负荷为0.06 kgBOD5/kgMLSS·d、池内混合液浓度MLSS=3200mg/L、污泥龄10.5d、污泥产率0.6 kgVSS/kgBOD5、需氧量1.6 kgO2/kgBOD5、回流污泥浓度RSS=8000mg/L、内回流比200%、污泥回流比100%、污泥指数为110;二沉池表面水力负荷0.77 m3/m2·h、固体负荷40kgMLSS/m2·d、出水堰负荷为1.7 L/m·s、沉淀时间为4h。污水厂产生的污泥,含水量大、成分复杂,重金属、有害微生物、不可生化有机物等问题一直以来都是环保行业的一大难题。污泥热水解是实现污泥减量化、无害化、提高污泥可生化性的一项新技术。目前在世界范围内刚刚开始工程应用,国内也开始重视这项技术,用于解决一直困扰污水厂及环保行业的污泥难题。污泥经过高温高压的热水解,可有效破坏微生物的细胞壁,脱除细胞内水分,从而大幅度降低污泥含水率,实现污泥减量化。同时通过热水解将难以生物降解的微生物胞外聚合物等有机质变成相对简单的有机质,从而提高污泥中有机物的生物降解性,有利于后续污泥的消化反应。还可降低污泥中的生物量,从而降低污泥在生物方面的危害程度,一定程度上实现污泥的无害化。因此,污泥处理工艺流程,在传统污泥处理工艺的基础上,增加热水解单元,以便实现污泥的减量化和生物无害化:剩余污泥→浓缩→热水解→消化→机械脱水。从二沉池出来的污泥含水率为99.2%,经浓缩池处理后进入热水解反应系统,在180℃左右的温度下反应30min,再经过消化及脱水,最终出泥含水率为50%左右。污泥热水解单元包括两个过程:污泥预热和热水解反应,热水解系统由预热→热水解→闪蒸组成。来自二沉池的剩余污泥在预热罐内加热至温度80℃后,进入热水解罐,在高温高压（温度180℃、压力2MPa）下污泥成分发生水解反应,产生的热污泥混合液进入闪蒸罐降温至60℃后,进入后续厌氧消化单元。在闪蒸罐内,热混合液降温产生的热蒸汽送至预热罐和锅炉给水,对泥和水进行预热。工程总投资为4100.65万元,其中第一部分工程投资3145.99万元,包括建筑工程费用1819.84万元,设备购置费用992.45万元,安装工程费用333.70万元;第二部分工程建设其他费用637.14万元;基本预备费251.70万元;铺底流动资金65.82万元。

开艳[5]（2014）在《SBR工艺处理染发污水试验研究》文中研究指明近年来，随着我国经济和人民生活水平的不断提高，城市染发人群日益增多，染发污水的排放量逐年增大。由于染发污水成分复杂、有机物浓度高、可生化性差、碱性强、色度高，如不妥善处理将对环境造成严重危害。染发污水的水质与染发剂品种密切相关，目前市场上的染发剂品种繁多，但主要原料大致相同，主要含有苯胺、对苯二胺（C6H8N2）、间（对）苯二酚（C6H6O2）、邻（间、对）氨基苯酚（C6H7NO）等苯胺、苯酚类有机物和巯基乙酸（C2H4O2S）、鲸蜡硬脂醇、油醇聚醚-30、α-异甲基紫罗兰酮、聚二甲基硅氧烷等有机化合物。苯胺类物质是染料工业的重要原料，这类物质毒性大，有明显的致癌作用，因其对环境和人体健康的影响极大，而被优先列入我国十四类优先污染物黑名单。虽然近年来随着生产技术水平的提高，一些染发剂中的有害物质的含量得以降低，但其毒性、致病性仍旧存在。由于目前国内外在有关涉及染发污水处理技术方面的研究甚少，尚未发现对染发污水进行生物处理的研究报道，本文以染发污水、染发混合污水及生活污水为对象，通过试验分别考察了普通SBR工艺和内置腐殖土填料SBR工艺在不同运行状态下的的处理效能，分析了三种污水沉降特性、反应器典型周期的影响因素及活性污泥过氧化氢酶活性的变化特点。试验研究结果表明，当普通SBR工艺以好氧—缺氧的方式运行时，染发混合污水COD、总磷、氨氮、总氮去除效率分别为89.35%、91.07%、71.75%、62.28%，相比生活污水COD去除效率相当，总磷去除效率较高，但总氮去除效率和污泥过氧化氢酶活性相对较低，对染发混合污水处理前后重金属检测结果表明，铅、汞、镉、铜均未检出，只有砷、铁含量微量增加，其原因可能来自于接种的城市污水厂污泥中含有一定量重金属。内置腐殖土填料SBR工艺以好氧—缺氧的方式运行时，染发混合污水的COD、总磷、氨氮、总氮去除效率分别为95.14%、95.01%、80.53%、74.29%，均比普通SBR工艺高，污泥过氧化氢酶活性的变化趋势总体上均呈先高后低的变化趋势，且内置腐殖土填料SBR工艺比普通SBR工艺高。当将原好氧—缺氧的运行方式调换为缺氧—好氧的运行方式时，在缺（厌）氧阶段，由于溶解氧较原运行方式更易于控制，整个系统的硝酸菌和亚硝酸菌作用环境优越，氮的去除效率要明显高于原运行方式，但在好氧阶段，由于异养菌在受到缺氧环境的影响，氮的去除效率并没有明显提高。从整体的脱氮效果看，该运行方式下，无论是内置腐殖土填料SBR工艺还是普通SBR工艺，就氮的去除效果而言，没有明显差异。在缺氧—好氧的运行方式下，普通SBR工艺COD、总磷、氨氮、总氮去除效率分别为81.95%、94.43%、65.54%、59.78%，而内置腐殖土填料SBR工艺的去除效率分别为86.77%、97.77%、73.41%、66.37%，说明内置腐殖土填料SBR工艺去除效果优于普通SBR工艺。因此，对于染发混合污水而言，无论采用好氧—缺氧还是缺氧—好氧的运行方式，内置腐殖土填料SBR工艺COD、总磷、氨氮、总氮的去除效率均高于普通SBR工艺。

曾馨[6]（2013）在《星德山旅游度假区环境保护对策及生活污水处理研究》文中进行了进一步梳理生态旅游是以尽量减少对生态环境的不利影响，确保旅游资源的可持续利用为目的，将生态环境保护与经济发展有机结合的旅游活动。旅游产品的开发和人类活动的干扰所产生的各种废物，对植被、水资源、空气质量、环境卫生、土壤等造成了负面冲击，破坏生态系统，影响旅游环境质量，特别是对于某些生态脆弱敏感的区域。星德山旅游度假区是一个具有道家精神、人文精神和自然精神的旅游区。旅游区内自然景观与人文景观交相辉映，其重要景点星子宫是一座明朝时期建设的古色古香的道观，当中有各类石雕，工艺相当精湛，有着极高的艺术品位，被列为省级文物保护单位。本研究通过对星德山旅游区的实地调查，从旅游区的地理交通位置、规划布局、景观资源以及环境质量等方面对星德山旅游度假区的环境现状进行分析讨论，总结出目前存在的环境问题，并从水体、大气、噪声、固废、自然资源五个方面提出防治措施。对星德山水环境状况及污染情况进行深入研究，调查水污染源分布情况和管网建设情况，对旅游区的水质水量进行系统的分析、总结和预测，确定了污水集中处理与分散处理并行的模式。星德山旅游区污水排放要求达到国家一级B标准。旅游区生活污水可生化性好，主要污染物为COD、BOD、SS，且污染浓度不高，在工艺的选择上要求能简单、有效的处理污水。分析比较了几种污水处理工艺的特点，得出SBR（sequencing batch reactoractivated sludge process）在设置和操作上最简单，工艺成熟，应用广泛，尤其适合景区污水处理，可以用于集中式污水处理，厌氧发酵+人工湿地组合工艺基建投资低，运行费用低，能美化环境，同时具有一定的经济价值，可以用于分散式污水处理。通过对污水处理设计及可行性评价，集中式污水处理系统采用地埋式构建方式，工程预算为23.72万元，污水处理成本为0.167元/m3，分散式污水处理工程预算3.51万元，几乎无耗电设备，运行费用低.本论文认为将SBR工艺和厌氧发酵+人工湿地系统用于星德山旅游区的污水处理，符合实际情况，具有良好的经济效益和环境效益。

范晓娟,王伯铎,房亮亮,黄尧,张晖[7]（2013）在《校园生活污水处理的研究进展》文中研究指明高校生活污水排放的规律性较强,污水量及水中污染物浓度的波动均较小,为了研究出一种适合校园生活污水处理的工艺,总结了近年来校园生活污水的处理方法,以及各种技术的优缺点。结果表明,根据不同的技术特点,不同的水质可以选择不同的污水处理技术,因地适宜。因此,选择一种适合校园的分散式污水处理是今后重点关注的研究方向。

刘庆华[8]（2012）在《序批式膜生物反应器处理城市污水的研究》文中研究说明近年来，水资源人均量低、水资源时空分布不均衡、水资源严重污染和用水效率低是造成我国水资源危机的主要原因。水资源可持续利用已经成为经济社会发展中极其重要的战略，中水回用能够有效节约淡水资源，减少污水排放量，减轻水环境污染，是缓解水资源短缺的重要方法。本研究以序批式膜生物反应器（SBMBR）工艺为对象，利用PLC对系统自动控制，对SBMBR系统活性污泥培养驯化、SBMBR工艺处理城市污水的效果、SBMBR系统SBR反应器好氧段最佳溶解氧浓度、SBMBR系统最佳水力停留时间和膜清洗效果进行了实验研究。结果表明：间歇式曝气和适宜的温度有利于活性污泥培养驯化，MLSS和SVI随培养时间的增加呈先下降后上升的趋势；SBMBR工艺能够实现强化生物脱氮除磷，系统抗冲击负荷能力强，出水水质达到了《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）；SBMBR系统SBR反应器好氧段最佳溶解氧浓度为3～4.2mg/L；SBMBR系统最佳水力停留时间为16～23h，从去除磷的效果分析，可以考虑系统排泥周期为20d；SBMBR正常运行过程中膜过滤压差相对稳定，维持在0.01～0.025MPa之间，膜通量在80L/m2﹒h以下时，采用水力反冲洗能够有效减缓序批式膜生物反应器的膜污染。对膜污染的形成和影响膜污染的因素进行了研究，实验表明膜组件辅以一定曝气量的前提下，水力反冲洗能够有效去除可逆污染物及部分不可逆污染物。PLC自动化技术使组合工艺SBMBR不仅操作简单、便于自动化控制，出水水质安全可靠，而且实现脱氮除磷一体化。中水回用以独有的特点适用于宾馆、医院、住宅小区等场所具有现实的可行性，利用PLC自动控制技术的SBMBR工艺处理城市污水应用于中水回用的发展前景和空间很大。

宋超山[9]（2010）在《基于快速城市化的分散式污水处理模式研究》文中研究说明集中式污水处理是我国城市污水处理的的主要形式,具有处理效果好、便于管理、以及“规模效应”等优点,对城市水环境的保护起到重要作用。但是,由于污水集中处理设施的建设存在资金投入大、周期长等弊端,导致城市污水处理滞后,使城市快速扩张区污水排放成为加大城市水环境压力的重要区域；分散式污水处理模式,可实现污水就近处理,处理设施建设灵活、投资少,可以作为污水集中处理模式的有益补充,具有重要的研究意义。本文以城市分散式污水处理模式为研究对象,首先通过集中、分散污水处理模式特征及制约因素分析,对污水分散处理区域进行判定；其次,在污水分散处理技术分析的基础上,针对不同区域特征,构建了达标排放分散处理技术模式和污水再生利用分散处理技术模式；最后,针对污水分散处理存在的制约因素,制定了污水分散处理运营管理模式及对策,得出以下结论：（1）在城市化发展过程中,污水处理模式应该以集中处理为主、分散处理为辅,从整体上实现城市污水集中和分散处理的有效结合,提高城市污水处理率,改善城市对水环境的压力。（2）污水分散处理区域的判定是制定污水处理技术模式的依据。污水分散处理模式应用于以下区域：在集中处理污水管网规划之外的污水排放区域,应建设永久性分散污水处理设施,进一步根据有无中水回用要求,又将分散处理模式细分为分散处理后直接排放和分散处理后再生利用两类模式；在污水排放区域,集中管网规划建设范围之内而集中处理设施滞后的区域,应建设临时性污水分散处理设施,其是或否回用应依据区域环境管理的要求而定。（3）对于达标排放的项目,通过污水处理技术及特征比较,得出在占地面积为主要制约因素的条件下,当污水排放执行二级排放标准时,可选择曝气生物滤池、生物接触氧化两种分散式污水处理工艺；当污水排放执行一级排放标准时,可选择SBR分散式污水处理工艺。鉴于占地面积制约,建议将污水分散处理设施设计成地埋式。对于污水处理后再生利用的项目,分居住区和高校两种情形进行了分析,得出：当居住区中水回用于城市杂用水时,可采用曝气生物滤池工艺；当回用于景观用水时,可采用SBR工艺；MBR工艺可作为高档住宅区的污水处理及回用工艺。当高校污水处理设施建设不受土地面积制约时,可选择地下渗滤污水处理技术；当污水处理设施建设受面积制约时,可选择运行费用较低的生物氧化接触法或生物曝气滤池处理技术。（4）在适宜于分散处理工艺模式选择的基础上,得出用户自助模式可适用宾馆、写字楼、商业会所及高校污水处理系统的运营管理；建设-拥有-运营模式（Build-Owning-Operation,简称BOO）适用于中、小型居民社区污水处理及回用系统的运营管理；建设-经营-转让模式（Build-Operate-Transfer,简称BOT模式）适用于大型居民社区、经济开发区的污水处理系统的运营管理。（5）提出了加快制定污水分散处理技术体系、促进污水分散处理的优惠政策、调整污水处理收费政策及在线监测等促进污水分散处理模式应用的对策建议。

房发俐[10]（2007）在《小区生活污水中水回用的研究》文中研究指明随着高等教育的发展,许多城市呈现出高等院校的区域化,在这些新形成的小区,随着人员的增多,小区的用水和污水排放量越来越大。由于小区位置分散,小区的污水依靠污水处理厂来处理,收集输送难度较大。校园小区的污水具有污染程度低、组分单一、用水和排水量时空性强等特点。另外,校园小区用水比例较大的是卫生冲洗、校园绿化等。用水量的不断加大,使城市供水能力显得不足,也加重了的我国水资源危机。为了缓解水资源危机,将校园小区生活污水处理后作为杂用水回用于校园,是解决水污染和水资源短缺问题的有效手段。针对校园小区生活污水的状况和杂用水要求,本研究采用SBR法、SBBR法和生物接触氧化法对校园小区生活污水进行处理,并对处理效果及影响因素等进行研究,研究结果如下:1.采用SBR法处理校园小区生活污水时,通过正交试验确定了曝气量、曝气时间、MLSS和沉淀时间对COD、NH3-N和PO43-去除效果的影响。在曝气时间4.0h,曝气量0.200m3/h,沉淀时间0.5h以及MLSS为1000mg/L左右时,该工艺对校园生活污水中的COD、NH3-N、PO43-及BOD5的去除率分别达88.14%、98.78%、94.41%和96.83%;在此条件下运行了近20个周期,出水的COD、NH3-N、PO43-及BOD5分别为4～32mg/L,0.01～0.4mg/L,0.01～0.2mg/L和0.48～8.75mg/L。除SS外,COD、NH3-N、PO43-、BOD5、嗅、色度和pH均达到生活杂用水标准（或北京市中水水质标准）。出水中较高的SS可以通过砂滤的方法予以去除。2. SBBR法对校园小区生活污水处理时,选取缺氧时间、曝气时间、曝气量、沉淀时间作为影响处理效果的主要因素进行了正交试验,并确定了各影响因素对COD、NH3-N和PO43-去除效果的影响程度。通过单因素试验确定该工艺的最适反应条件为:缺氧时间1.0h,曝气时间4.0h,曝气量0.200m3/h,沉淀时间1.0h。在此条件下,该工艺对校园生活污水中的COD、NH3-N、PO43-及BOD5的去除率分别达89.63%、77.40%、99.38%和95.48%,出水COD在14～45mg/L,BOD5在4mg/L左右,NH3-N小于10mg/L,出水PO43-均小于0.2mg/L,除SS外其它几项主要水质指标均达到了回用标准。3.生物接触氧化法处理校园小区生活污水采取人工挂膜法,经过10天左右挂膜成功,且挂膜期间COD和NH3-N去除率较高。试验结果表明:当原水COD 150mg/L左右、NH3-N 10mg/L左右、曝气量0.040m3/h、HRT=4.0h、Vg/VL为12～25:1时,COD和NH3-N的去除率分别达80%和90%以上,出水COD<30mg/L,NH3-N<2.5mg/L。在生物接触氧化塔稳定运行期间、一定的有机容积负荷范围内,反应器能经得起一定的冲击负荷,对COD和氨氮仍有较好的处理效果。4.通过SBR法、SBBR法和生物接触氧化法对校园小区生活污水的处理效果来看,三种处理方法没有明显的区别。在处理效果基本不变的情况下,SBR反应器不需要投加填料,比SBBR法节省了一定的开支;SBR法与生物接触氧化法相比,不但不需要填料,而且不需要连续曝气,节省了能耗,同时也与校园生活污水间歇式排放的特征相符。综合考虑,SBR工艺是比较经济合理的。本研究首次探讨了三种不同的工艺对校园小区生活污水的处理情况,优选出SBR法处理西北农林科技大学（北校区）生活污水的工艺,所研究的指标（除SS外）可达到生活杂用水标准（或北京市中水标准）。这些工艺参数将对实际工程的设计及运行管理提供较高的参考价值。

### 二、SBR工艺处理宾馆污水（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、SBR工艺处理宾馆污水（论文提纲范文）

#### （1）北京市城区典型餐饮废水分类调查及对策（论文提纲范文）

0 引言

1 餐饮行业排水对全市分散排污行业废水的贡献

2 餐饮行业废水调研

2.1 集中餐饮业油水分离器调研

2.2 餐饮饭店、小吃城调研

3 餐饮废水处理工艺

4 餐饮废水处理设备

4.1 油脂分离器

4.2 一体化处理设备

5 展望和对策

#### （2）陕西某景区生活污水A/MBBR处理工艺设计及中试研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国水资源现状

1.1.2 景区生活污水

1.2 景区生活污水处理

1.2.1 国内外景区生活污水处理研究进展

1.2.2 常用的景区生活污水处理工艺

1.2.3 MBBR工艺

1.3 课题研究内容与目的

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 研究目的与意义

1.3.3 创新点

1.4 技术路线

2 区域概况及处理工艺比选

2.1 研究区域概述

2.2 设计规模确定

2.2.1 景区生活污水现状调查

2.2.2 设计规模的确定

2.3 设计进出水水质

2.4 污水处理工艺确定

2.4.1 污水处理核心工艺确定

2.4.2 MBBR工艺悬浮填料确定

2.5 工艺流程

2.6 本章小结

3 生活污水处理工艺设计

3.1 设计依据及原则

3.2 主要构筑物功能和工艺参数

3.2.1 格栅

3.2.2 调节池及附加设备

3.2.3 缺氧池及附加设备

3.2.4 MBBR池及附加设备

3.2.5 二沉池及附加设备

3.2.6 消毒池

3.2.7 污泥池

3.2.8 主要构筑物设计参数汇总

3.2.9 主要附加设备选型汇总

3.3 平面布置设计及现场搭建

3.3.1 A/MBBR工艺平面CAD图设计

3.3.2 搭建一体化设备

3.4 本章小结

4 A/MBBR工艺运行效果研究

4.1 实验材料与方法

4.2 设备调试启动阶段运行效果分析

4.2.1 启动阶段COD出水浓度和去除效果

4.2.2 启动阶段BOD_5 出水浓度和去除效果

4.2.3 启动阶段NH_3-N出水浓度和去除效果

4.2.4 启动阶段TN出水浓度和去除效果

4.2.5 启动阶段TP出水浓度和去除效果

4.2.6 启动阶段SS进出水浓度及去除效果

4.2.7 污染物去除机理分析

4.3 设备调试阶段DO/回流比最佳参数确定

4.3.1 不同DO条件下运行效果分析

4.3.2 不同回流比条件下运行效果分析

4.4 稳定运行

4.4.1 稳定运行下COD运行效果

4.4.2 稳定运行下BOD_5 运行效果

4.4.3 稳定运行下NH_3-N运行效果

4.4.4 稳定运行下TN运行效果

4.4.5 稳定运行下TP运行效果

4.4.6 稳定运行下SS运行效果

4.5 本章小结

5 PPC填料理化特性研究

5.1 分析方法及原理

5.1.1 表面形貌(SEM)分析方法

5.1.2 SEM-EDS能谱分析方法

5.2 结果与分析

5.2.1 运行前后PPC填料的外观变化

5.2.2 运行后PPC填料内部生物相镜检

5.2.3 运行前后PPC填料表面形貌分析

5.2.4 运行前后PPC填料EDS分析

5.3 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

作者攻读学位期间发表学术论文清单

致谢

#### （3）浙江省中小型污水处理厂工艺调研及对策研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

符号说明

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 浙江省城市污水处理厂现状

1.3 我国污水处理厂生化工艺的现状与发展

1.3.1 氧化沟工艺的现状与发展

1.3.2 A~2/O工艺现状与发展

1.3.3 CAST（SBR）工艺现状与发展

1.3.4 MBR工艺现状与发展

1.4 研究目标及意义

第二章 氧化沟工艺介绍与分析

2.1 氧化沟工艺特点

2.2 氧化沟工艺的设计要点

2.3 氧化沟工艺案例分析

2.3.1 湖州市市北污水处理厂

2.3.2 江山市鹿溪污水处理厂

2.4 本章小结

第三章 A~2/O工艺介绍与分析

3.1 A~2/O工艺特点

3.2 A~2/O工艺设计要点

3.2.1 预处理

3.2.2 A~2/O设计总体要求

3.2.3 工艺流程

3.2.4 反应池容积计算

3.2.5 工艺术设计参数

3.2.6 曝气系统设计

3.2.7 回流系统

3.2.8 污泥系统

3.3 A~2/O工程案例分析

3.3.1 杭州市城西（三墩）污水处理厂

3.3.2 桐乡城市污水处理厂

3.4 本章小结

第四章 SBR系列工艺介绍与分析

4.1 SBR工艺特点

4.2 SBR的设计要点

4.2.1 SBR工艺设计的注意事项

4.2.2 SBR工艺的常用设计方法

4.3 案例分析

4.3.1 湖州碧浪污水处理厂

4.4 本章小结

第五章 MBR工艺介绍与分析

5.1 MBR工艺特点

5.1.1 工艺优点

5.1.2 工艺缺点

5.2 MBR工艺设计要点

5.2.1 设计参数的确定

5.2.2 池容计算

5.2.3 供气量的计算

5.2.4 剩余污泥量的计算

5.2.5 膜材料的选择和反应器设计要求

5.2.6 膜组件的维护与清洗

5.3 MBR工艺案例介绍

5.3.1 绍兴某城镇污水处理厂

5.4 本章小结

第六章 工艺分析、存在问题和对策研究

6.1 工艺分析

6.2 存在问题

6.2.1 设计阶段问题

6.2.2 运行管理阶段问题

6.2.3 收集管网问题

6.2.4 环保监管阶段问题

6.3 对策研究

6.3.1 设计阶段问题对策研究

6.3.2 运行管理阶段问题对策研究

6.3.3 收集管网问题对策研究

6.3.4 环保监管问题对策研究

第七章 结论

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

作者简介

1 作者简历

2 攻读硕士学位期间发表的学术论文

3 参与的科研项目及获奖情况

学位论文数据集

#### （4）阜新市某污水处理厂工艺设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题的目的和意义

1.2 城市污水的特点及危害

1.2.1 城市污水的特点

1.2.2 城市污水的危害

1.3 城市污水处理现状及技术简介

1.3.1 国外污水处理的现状

1.3.2 国外污水处理厂特点及发展趋势

1.3.3 我国污水处理现状

1.3.4 我国污水处理的特点及发展趋势

1.3.5 城市污水强化一级处理技术

1.3.6 城市污水生物二级处理技术

1.3.7 城市污水深度处理技术

1.3.8 城市污水处理工艺

1.4 城市污水厂污泥处理处置现状

1.5 城市污泥与污水处理存在的问题

1.6 主要研究内容

1.7 设计依据

第二章 工程建设的必要性与设计规模

2.1 城市概况

2.1.1 地理位置及行政区划

2.1.2 自然情况

2.1.3 经济状况

2.2 城市总体规划

2.2.1 城市性质与规模

2.2.2 阜新市城市水源与给排水工程规划

2.2.3 太平区给排水现状与规划

2.2.4 所在流域水环境状况

2.3 工程建设的必要性

2.4 设计规模

第三章 污水处理厂工艺论证

3.1 污水水质及处理程度

3.2 厂址的选择

3.3 污水生化处理的可行性分析

3.4 污水主要污染物的去除

3.5 污水处理二级工艺的选择

3.5.1 A/O工艺

3.5.2 改良A~2/O工艺

3.5.3 氧化沟工艺

3.5.4 SBR工艺

3.5.5 四种工艺比较

3.6 污水深度处理工艺选择

3.6.1 混合工艺

3.6.2 絮凝工艺

3.6.3 沉淀工艺

3.6.4 过滤工艺

3.7 污泥处理与处置工艺选择

3.7.1 城市污泥处理技术

3.7.2 污泥热水解技术

3.7.3 城市污泥处置技术

3.7.4 污泥处理处置工艺的确定

3.8 除臭处理工艺论证

3.9 污水处理工艺推荐方案

第四章 污水处理厂工程设计

4.1 污水处理工程设计

4.1.1 设计原则

4.1.2 工程规模

4.1.3 工艺设计及设备选型

4.1.4 各处理构筑物建筑尺寸表

4.2 污泥处理工程设计

4.2.1 设计原则

4.2.2 工程规模

4.2.3 工艺设计

4.3 污水厂总平面布置及工艺流程

第五章 工程投资估算与方案比较

5.1 工程投资估算

5.1.1 编制内容

5.1.2 编制依据

5.1.3 其它费用

5.1.4 投资估算

5.2 方案比较

第六章 结论

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

附录

作者简介

作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

作者在攻读硕士学位期间的获奖情况

致谢

#### （5）SBR工艺处理染发污水试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第1章 绪论

1.1 染发污水的产生及其危害

1.1.1 染发污水的产生

1.1.2 染发剂作用机理

1.1.3 染发剂的“三致”毒性问题

1.2 染发污水处理基本方法

1.2.1 好氧生物处理

1.2.2 厌氧生物处理

1.2.3 厌氧-好氧处理工艺

1.2.4 物化-生化工艺

1.3 SBR 工艺及其研究现状

1.3.1 SBR 工艺的原理

1.3.2 SBR 变型工艺

1.3.3 SBR 工艺国内外研究现状

1.4 内置腐殖土填料 SBR 工艺处理污水研究现状

1.4.1 国内应用现状

1.4.2 国外应用现状

1.5 污水生物处理过程中的过氧化氢酶活性

1.5.1 过氧化氢酶的提出

1.5.2 活性污泥过氧化氢酶活性研究现状

1.6 课题来源及其研究目的意义和内容

1.6.1 课题来源

1.6.2 研究的目的和意义

1.6.3 主要研究内容

第2章 试验材料与方法

2.1 试验水质

2.1.1 生活污水水质

2.1.2 染发污水水质

2.1.3 染发混合污水水质

2.2 反应装置及启动

2.2.1 反应装置

2.2.2 试验启动

2.3 主要试验设备仪器及方法

2.3.1 主要试验设备仪器

2.3.2 指标测定方法

第3章 普通 SBR 工艺处理不同浓度染发污水效能

3.1 去除污染物的效能

3.1.1 COD 去除效能

3.1.2 总磷去除效能

3.1.3 氨氮去除效能

3.1.4 总氮去除效能

3.1.5 各指标去除率对比

3.2 活性污泥沉降变化特性

3.3 过氧化氢酶活性变化特性

3.4 生物处理过程中重金属浓度变化

3.5 本章小结

第4章 内置腐殖土填料 SBR 工艺处理染发混合污水效能

4.1 去除污染物的效能

4.1.1 COD 去除效能

4.1.2 总磷去除效能

4.1.3 氨氮去除效能

4.1.4 总氮去除效能

4.1.5 各指标去除率对比

4.2 污泥沉降变化特性

4.3 过氧化氢酶活性变化特性

4.4 本章小结

第5章 SBR 工艺不同运行方式处理染发混合污水效能

5.1 缺氧—好氧运行方式的处理效能

5.1.1 COD 去除效能

5.1.2 总磷的去除效果

5.1.3 氨氮去除效能

5.1.4 总氮去除效能

5.2 好氧—缺氧运行方式下处理染发混合污水的效能

5.3 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

攻读学位期间参与的科研项目

致谢

#### （6）星德山旅游度假区环境保护对策及生活污水处理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

插图索引

附表索引

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 生态旅游

1.1.2 旅游环境

1.1.3 选题的背景

1.2 旅游环境保护研究现状

1.2.1 国外旅游环境保护研究现状

1.2.2 国内旅游环境保护研究现状

1.3 研究内容与目的

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究技术路线

1.3.3 研究目的与意义

第2章 星德山旅游度假区环境现状

2.1 区位交通

2.2 空间布局

2.3 资源状况

2.3.1 景观分类与分布

2.3.2 景观单体分析

2.3.3 景观特色分析

2.3.4 环境质量分析

2.4 旅游概况

2.5 存在问题

第3章 星德山旅游度假区环境保护对策

3.1 水环境保护与污染防治

3.1.1 水污染对旅游环境的影响

3.1.2 防治对策

3.2 大气污染防治

3.2.1 SO_2对旅游环境的破坏

3.2.2 PM_(10)和降尘对旅游环境的影响

3.2.3 防治对策

3.3 噪声污染防治

3.3.1 噪声对旅游环境的影响

3.3.2 防治对策

3.4 固体废弃物污染防治

3.4.1 固体废弃物对旅游环境的影响

3.4.2 防治对策

3.5 自然资源保护措施

3.5.1 地文类资源保护措施

3.5.2 水文类资源保护措施

3.5.3 生态类资源保护措施

第4章 星德山旅游度假区生活污水预估

4.1 游客容量估算

4.2 水量预测

4.3 水质预测

4.4 治污必要性

第5章 生活污水处理工艺的比选研究

5.1 工艺选择要求

5.1.1 水质净化目标

5.1.2 污水排放特点与工艺选择原则

5.1.3 构建方式选择

5.2 集中式污水处理工艺比选

5.2.1 经典 SBR 工艺

5.2.2 ICEAS 工艺

5.2.3 CASS 工艺

5.2.4 UNITANK 工艺

5.2.5 比选结果

5.3 分散式污水处理工艺比选

5.3.1 净化槽

5.3.2 土地处理系统

5.3.3 厌氧发酵+人工湿地组合工艺

5.3.4 比选结果

第6章 星德山旅游度假区生活污水处理研究

6.1 集中式生活污水处理设计

6.1.1 处理流程

6.1.2 处理单元设计

6.1.3 平面布置

6.1.4 工程投资估算

6.1.5 可行性评价

6.2 分散式生活污水处理设计

6.2.1 处理流程

6.2.2 处理单元设计

6.2.3 工程投资估算

6.2.4 可行性评价

结论

参考文献

致谢

附录 A 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

附录 B 硕士期间完成的与本研究相关的英文论文

#### （7）校园生活污水处理的研究进展（论文提纲范文）

0 引言

1 校园生活污水的处理技术

1.1 MBR(膜生物反应器)

1.2 SBR法(序列间歇式活性污泥法)

1.3 其他方法

1.3.1 BAF(曝气生物滤池)

1.3.2 生物絮凝在校园生活污水处理中的研究应用

2 其他相关技术

3 结论

#### （8）序批式膜生物反应器处理城市污水的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 研究背景

1.2 中水回用的现状及意义

1.2.1 中水回用的现状

1.2.2 中水回用的意义

1.3 序批式膜生物反应器

1.3.1 序批式膜生物反应器

1.3.2 应用自动化技术

1.4 研究的目的、意义和内容

1.4.1 研究的目的和意义

1.4.2 研究的内容

第2章 实验系统与研究方法

2.1 实验装置和工艺流程

2.1.1 实验装置及主要设备

2.1.2 工艺流程

2.2 工艺分析

2.3 实验条件

2.3.1 实验原水

2.3.2 接种污泥

2.3.3 超滤运行方式

2.3.4 水力停留时间和固体停留时间

2.4 分析项目及方法

第3章 SBMBR 工艺处理城市污水的实验研究

3.1 脱氮除磷技术

3.1.1 污水生物脱氮原理

3.1.2 污水生物除磷原理

3.1.3 SBR 工艺的脱氮除磷

3.1.4 MBR 工艺的脱氮除磷

3.2 活性污泥培养驯化

3.2.1 对 COD 的去除效果

3.2.2 对 NH_3-N 的去除效果

3.2.3 结论

3.3 SBMBR 系统运行效果的研究

3.3.1 对 COD 的去除效果

3.3.2 对 NH_3-N 的去除效果

3.3.3 对 TN 的去除效果

3.3.4 对 TP 的去除效果

3.3.5 混合液的沉降性能和实验条件

3.3.6 结论

3.4 SBMBR 系统 SBR 反应器好氧段最佳溶解氧浓度的研究

3.4.1 对 COD 的去除效果

3.4.2 对 NH_3-N 的去除效果

3.4.3 对 TN 的去除效果

3.4.4 对 TP 的去除效果

3.4.5 混合液的沉降性能和实验条件

3.4.6 结论

3.5 SBMBR 系统最佳水力停留时间的研究

3.5.1 对 COD 的去除效果

3.5.2 对 NH_3-N 的去除效果

3.5.3 对 TN 的去除效果

3.5.4 对 TP 的去除效果

3.5.5 混合液的沉降性能和实验条件

3.5.6 结论

第4章 膜清洗的实验研究

4.1 膜污染的机理

4.1.1 膜污染的形成

4.1.2 影响膜污染的因素

4.2 减缓膜污染的措施

4.2.1 膜污染的预防

4.2.2 膜污染的清洗

4.3 膜清洗的研究

4.3.1 膜清洗效果

4.3.2 结论

第5章 自动控制系统的设计

5.1 SBMBR 工艺自动控制系统要求

5.2 可编程控制器设计

5.2.1 可编程控制器

5.2.2 其他主要设备

5.3 逻辑框图和程序梯形图

5.3.1 逻辑框图

5.3.2 程序梯形图

5.4 小结

第6章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作

致谢

#### （9）基于快速城市化的分散式污水处理模式研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外污水分散处理模式应用现状

1.3 研究意义

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

第二章 城市污水分散处理模式适用区域判定

2.1 城市污水集中处理模式分析

2.1.1 污水集中处理特征分析

2.1.2 污水集中处理制约因素

2.1.3 污水集中处理存在的问题

2.2 城市污水分散处理模式分析

2.2.1 分散处理模式的特征分析

2.2.2 污水分散处理制约因素

2.3 城市污水分散处理区域判定

第三章 污水分散处理技术模式构建

3.1 分散污水处理技术分析

3.1.1 人工处理技术分析

3.1.2 自然处理技术分析

3.2 区域污水分散处理技术模式构建

3.2.1 达标排放分散处理技术模式

3.2.2 污水处理再生利用分散处理技术模式

第四章 污水分散处理运营管理模式与发展对策

4.1 构建污水分散处理运营管理模式

4.1.1 污水分散处理市场化运营管理

4.1.2 污水分散处理市场化运营管理模式的选择

4.2 污水分散处理发展对策

4.2.1 建立污水分散处理技术体系

4.2.2 制定分散处理优惠政策

4.2.3 加强政府监督管理职能

4.2.4 完善收费制度

结论

参考文献

致谢

#### （10）小区生活污水中水回用的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 文献综述

1.1 校园小区生活污水的来源和特征

1.1.1 校园小区生活污水的来源及组成

1.1.2 校园小区的用水特点及生活污水的排放特征

1.2 中水回用及国内外研究现状

1.2.1 中水概念

1.2.2 中水水源

1.2.3 中水回用水质要求

1.2.4 中水回用的必要性

1.2.5 国内外研究现状及发展动态

1.2.6 中水回用的意义

1.3 中水回用技术

1.3.1 物理化学技术

1.3.2 生物技术

1.4 SBR 工艺及其研究进展

1.4.1 SBR 工艺简介

1.4.2 SBR 工艺流程

1.4.3 SBR 工艺特点

1.4.4 SBR 工艺国内外研究现状

1.5 SBBR 工艺及其研究进展

1.5.1 SBBR 工艺简介

1.5.2 SBBR 工艺流程

1.5.3 SBBR 工艺的特点

1.5.4 SBBR 工艺国内外研究现状

1.6 生物接触氧化法及其研究进展

1.6.1 生物接触氧化法的起源

1.6.2 生物接触氧化法的特点

1.6.3 生物接触氧化法的研究进展

1.7 本论文研究的目的意义及主要内容

1.7.1 研究目的和意义

1.7.2 研究的主要内容

第二章 SBR 法处理校园小区生活污水的试验研究

2.1 材料与方法

2.1.1 试验仪器

2.1.2 试验装置

2.1.3 试验方法

2.1.4 水质各参数测定方法

2.2 结果及讨论

2.2.1 反应条件的正交试验

2.2.2 曝气时间对去除效果的影响

2.2.3 曝气量对去除效果的影响

2.2.4 沉淀时间对去除效果的影响

2.2.5 MLSS 对去除效果的影响

2.2.6 最佳参数条件下运行结果

2.2.7 SBR 稳定运行对COD、NH_3-N 及PO_4~(3-)的去除情况

2.2.8 系统脱氮除磷的机理分析

2.3 本章小结

第三章 SBBR 法处理校园小区生活污水的试验研究

3.1 材料与方法

3.1.1 试验仪器

3.1.2 试验废水

3.1.3 试验装置

3.1.4 分析项目及方法

3.2 结果与讨论

3.2.1 污泥的培养与驯化

3.2.2 运行参数的选择

3.2.3 缺氧时间对去除效果的影响

3.2.4 曝气时间对去除效果的影响

3.2.5 曝气量对去除效果的影响

3.2.6 沉淀时间对去除效果的影响

3.2.7 最佳参数条件下反应器的运行结果

3.2.8 SBBR 稳定运行对COD、NH_3-N 及PO_4~(3-)的去除情况

3.3 本章小结

第四章 生物接触氧化法处理校园小区生活污水的试验研究

4.1 材料与方法

4.1.1 试验仪器

4.1.2 试验废水

4.1.3 分析项目及方法

4.1.4 试验装置

4.2 结果与讨论

4.2.1 挂膜与驯化

4.2.2 水力停留时间对去除效果的影响

4.2.3 曝气量对去除效果的影响

4.2.4 气水比对去除效果的影响

4.3 本章小结

第五章 结论与建议

5.1 结论

5.2 建议

参考文献

致谢

作者简介

### 四、SBR工艺处理宾馆污水（论文参考文献）

- [1]北京市城区典型餐饮废水分类调查及对策[A]. 顾永钢,高丹,刘操,孟庆义,马宁. 中国环境科学学会2019年科学技术年会——环境工程技术创新与应用分论坛论文集（四）, 2019

- [2]陕西某景区生活污水A/MBBR处理工艺设计及中试研究[D]. 薛文洁. 西安工程大学, 2019(02)

- [3]浙江省中小型污水处理厂工艺调研及对策研究[D]. 许振中. 浙江工业大学, 2016(06)

- [4]阜新市某污水处理厂工艺设计[D]. 刘天明. 沈阳建筑大学, 2016(04)

- [5]SBR工艺处理染发污水试验研究[D]. 开艳. 吉林建筑大学, 2014(04)

- [6]星德山旅游度假区环境保护对策及生活污水处理研究[D]. 曾馨. 湖南大学, 2013(10)

- [7]校园生活污水处理的研究进展[J]. 范晓娟,王伯铎,房亮亮,黄尧,张晖. 环境工程, 2013(S1)

- [8]序批式膜生物反应器处理城市污水的研究[D]. 刘庆华. 青岛理工大学, 2012(S1)

- [9]基于快速城市化的分散式污水处理模式研究[D]. 宋超山. 西北大学, 2010(09)

- [10]小区生活污水中水回用的研究[D]. 房发俐. 西北农林科技大学, 2007(06)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/11df6026bafc3ddc5690c3df.html