# 雷电的形成与直击雷的预防

### 一、雷电的形成与直击雷的防范（论文文献综述）

梁哲钧,戴星[1]（2021）在《试析攀枝花发射台播控机房及发射塔防雷接地系统的升级与改造》文中研究说明本文首先阐述攀枝花市广播电视发射台防雷系统现状,其次根据现状和雷电侵袭的特点对发射台发射塔、播控机房、总配电室、天馈线、接地网的雷电防护措施进行综合改造方案设计与施工,以期增强抵御雷电侵袭的能力,减少雷击对发射台的影响。

李国成[2]（2021）在《广播电视高山台站防雷减灾措施与技术应用实践》文中研究指明概括介绍广播电视高山台站,就雷电对高山台站的危害性体现以及高山台站应当采取的防雷减灾措施与技术进行探讨分析,为高山台站提高防雷减灾能力和效果提供相应的参考。

卢山[3]（2021）在《通信机房综合防雷接地措施及防雷设施监测技术研究》文中指出各类通信机房数量众多,分布于全国各地,地理地形、环境气象等条件复杂多样,且通信机房内电子设备及各类线缆众多,这些都是易受雷电灾害影响的特点。因此,做好通信机房防雷接地措施及防雷设施本身的故障监测预警等,保护各类设备免受雷灾损坏,保障通信联络通畅,显得尤为必要。通信机房防雷接地措施主要分为三类:一是外部防护,将直击雷电流引入地下泄流;

顾栋[4]（2021）在《基于差异化策略的长丰地区配电网络雷害防治方法研究》文中提出目前的配电线路雷害风险评估方法存在以下缺陷:一方面未考虑线路所处区域的雷电活动特征,仅依靠投运以来的运行情况进行经验性判断;另一方面对线路走廊地形地貌、绝缘措施配置情况等自身特征缺乏全面考量,导致针对性防雷措施安装后,对雷害治理效果无法进行准确的量化分析。本文提出一种综合性差异化防雷风险评估与治理方法,研究前提设定为雷电活动规律,研究基础设定为线路自身特征,研究目标设定为多种防雷措施的综合配置方案。同时结合长丰典型配电线路防雷治理的工程实例,开展了深入细致的研究。本文主要工作如下:分析了长丰地区雷电活动情况及雷击跳闸特征。分析了长丰地区雷电活动分布、地闪分布及雷电流幅值分布情况,以及配电线路雷击跳闸地域及时间特征影响因素,指出在雷害风险评估过程中需考虑上述因素在不同线路中存在的差异性,实现差异化防雷措施配置。分析了长丰地区雷击断线机理及相应的防范措施。对不同措施防雷效果进行了细致的分析,为下文配电线路差异化雷害风险治理提供依据。对10k V配电线路防雷击断线措施进行了细致、深入的对比分析,并提出了按照不同原则的防雷措施配置选用方法。提出了配电线路差异化雷害风险评估方法。通过判断垂直下落的雷电先导首先到达的引雷面判断出雷击位置,建立雷击位置判断模型;通过对直击雷过电压及感应雷过电压分类研究建立过电压计算模型;基于上述模型的建立提出适用于配电线路的雷害差异化风险评估与治理方法,并通过ATP仿真软件对模型进行的仿真验证。基于长丰地区10kV北沙线配电线路实际数据完成了配电线路差异化雷害风险评估方法的算例研究,其中,部分评估结果已应用于北沙线防雷改造工程。应用结果表明10k V北沙线改造后雷击跳闸数有较为明显的降低,改造效果初步验证了本文所研究方法对指导配电线路雷害风险评估与防雷综合治理的有效性。

郭红旭[5]（2021）在《同塔双回输电线路防雷技术研究》文中研究说明国民经济发展与电力生产息息相关,随着我国人口密度和输电线路建设规模的不断扩大,输电线路走廊资源日趋紧张,为了解决线路走廊用地与土地资源紧张的矛盾,越来越多的同塔双回线路以及多回线路投入运行。相较于单回输电线路,同电压等级下的多回输电线路更易发生雷害事故,严重危害电力系统的安全运行。黑龙江省东北部雷暴频繁,地形复杂,雷电事故频发致使当地电力系统的稳定受到严重威胁。在过去的几年中光辉甲、乙线和西林吉甲、乙线发生了多起雷击闪络事故,造成事故的原因多数为雷电所引起的杆塔反击跳闸,对该地区电力系统的安全稳定运行造成恶劣影响。本文对该地区66k V两条同塔双回输电线路发生的故障进行事故分析和复现,并对该地区的反击耐雷性能进行评估,采取差异化防雷准则,制定防雷策略,对减少该地区杆塔的跳闸率、提升电力系统的安全稳定运行有着重要意义。本文利用电磁暂态仿真软件建立了66kV输电线路反击闪络模型,通过对实际事故复现验证了模型的正确性,在此基础上讨论不同因素对反击耐雷水平的影响程度,研究杆塔接地电阻和塔高与反击耐雷水平的关系;计算反击耐雷水平时档距的影响;分析导线的几种排列方式中相序对应的反击耐雷水平。同时着重分析安装线路避雷器和降低接地电阻这两种防雷措施:分析避雷器提高线路耐雷水平的机理和避雷器的吸收能力,安装避雷器的防雷效果,并通过仿真分析的方法分析66k V同塔双回输电线路防雷的安全性;最后根据风险评估结果和线路故障情况,确定差异化防雷改造顺序,并依据防雷改造原则对输电线路制定防雷方案并评估其改造效果。

苏茜,雷玄肆,陈鲍发[6]（2021）在《景德镇市“2020.6.2”雷击成因与分析》文中指出本文应用天气形势、雷达回波、闪电定位等资料分析了2020年6月2日景德镇市、乐平、浮梁气象局雷击事故的原因,总结了气象部门的应急处理情况,并提出了雷电防护与保障措施,主要结论如下:高空低槽、层结不稳定、西南急流、地面辐合线等系统导致江西北部对流发展旺盛,飑线形成。飑线是重要回波系统,其过境带来的持续、大范围、密集闪电导致严重雷击灾害。雷击事故是由直击雷、感应雷与电反击共同导致,在第一时间进入应急响应状态并采用屏蔽、接地、加装避雷器的方式来防直击雷和感应雷,采用设置线性地网样式的排流线来防雷电反击,可以有效应对和防止雷击风险。这些均为以后有效应对与防范强雷电过程,减少雷电灾害提供了参考与依据。

吴辉,江彪[7]（2020）在《10 kV配网架空绝缘线路防雷措施组合应用》文中提出目前,架空绝缘线路采取的防雷措施主要有防雷绝缘子、防弧金具、多腔式间隙、避雷线、避雷器以及绝缘横担等设备。各种防雷措施设备的应用一定程度上减少了架空绝缘线路发生雷击断线、跳闸问题。但由于10 kV架空绝缘线路地理位置、绝缘耐受水平、杆塔回路、档距、接地电阻及防雷设备安装施工质量等都不尽相同,故绝缘线路实际断线、跳闸问题依然频繁出现。笔者分析了架空绝缘线路防雷措施现状,提出一种疏导型-阻塞性防雷措施组合应用方案,能够基本有效解决10 kV架空线路雷击断线和跳闸问题。

吴学[8]（2020）在《石油库信息系统的防雷保护》文中研究表明针对近年来石油库信息系统建设发展所带来的相关电子设备、传感器等时常遭受雷击的状况,进行了伤害分析,从防雷保护措施的选择和构建保护系统方面提出了防雷的主要措施:一是按照分流、均压、屏蔽、接地（DBSE）四项技术架设综合防雷系统。外部防雷主要措施有接闪器、引下线、屏蔽、接地装置;内部防雷措施是安装电涌保护器（SPD）、合理布线、等电位连接。二是通过采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,将雷电流泄入大地等做好直击雷防护。三是特别要通过电源防雷、信号防雷、等电位连接、重复接地及金属屏蔽等做好感应雷防护工作。

金东星[9]（2020）在《发射台防雷的思考》文中认为随着技术的不断进步,新型发射机内大量应用各种微电子器件,由于这些器件的工作电压很低,抵御电磁干扰的能力较弱,往往成为雷电的主要攻击点,导致出现设备损坏、数据丢失、通信中断和引发火灾等情况。其中很多事故所造成的损失已远远超出设备价值本身,间接损失无法估量。因此,现代防雷技术已将传统的直击雷防护与近年来不断受到重视的雷电感应和雷电波侵入的防护视为并重的两大部分,强调全方位防护,综合治理,层层设防,把防雷看作一个系统工程。

朱薇娜[10]（2020）在《高层建筑雷击风险评估应用研究》文中指出雷电是一种自然的放电现象,常常伴有着闪电和雷鸣。一般情况下闪电和雷鸣是同时发生的,所以也称之为电闪雷鸣。雷鸣闪电会和接触到突出的人、物、建筑物产生非常强烈的放电现象。这一放电过程对雷云下方的人、物、建筑物产生很大的危害。雷电灾害虽然是小概率事件,但对生命、财产的损失相当可观,尤其是我国南方地区,雷灾事故时有发生。为了避免或者减轻雷电的危害,一方面需要加强雷电监测预警,另一方面要做好项目区域建设可行性研究和雷电灾害风险评估,确定容易受到雷电袭击灾害的高发袭击点和高危险区,而高层建筑遭受雷击的概率高于其他建筑物,雷电会引起高层建筑物的损坏,对电力、电器、电信设施设备造成损坏,甚至人员伤亡。因此需要做好合理的防雷设施,以防灾避灾的方式来保护建筑物,电器及各设施设备的安全。本篇文章以国贸天峰小区为例,通过对该小区各方面地理位置、环境因素、气候资料、原始数据等的收集分析,对项目所在地雷暴日数以及雷暴活动时空分布特征分析,说明高层建筑物进行雷击风险评估的必要性,为实现项目整体的综合雷电防护设计提供依据。首先,对雷电研究的背景意义进行了介绍,通过对雷电活动的认识和对雷电灾害的常识性介绍,引起人们对雷电防护的重视;然后根据项目资料的收集,土壤电阻率的测试,雷暴日的确定,具体分析建设项目防雷设计的特殊要求,分析幕墙侧击雷的防护,分析雷电场对智能化弱电系统设备的影响,确定防雷引下线的设置,确定防雷等电位连接和强、弱电系统综合布线的设计。最后,根据数据分析和设计的结果,提出具体防护措施,为高层住宅建筑物的雷击风险评估提供有利例证。

### 二、雷电的形成与直击雷的防范（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、雷电的形成与直击雷的防范（论文提纲范文）

#### （1）试析攀枝花发射台播控机房及发射塔防雷接地系统的升级与改造（论文提纲范文）

1 防雷系统现状及存在的问题

2 改造建设涉及的主要内容

2.1 雷电的种类和侵入途径

2.2 防雷系统改造建设涉及的主要内容

2.2.1 直击雷防护建设

2.2.2 感应雷防护建设

2.2.3 接地装置建设

3 防雷系统改造实施措施及方案

3.1 设计基本思路

3.2 雷电防护改造技术措施及实施方案

3.2.1 感应雷防护技术措施

(1)电源浪涌保护器安装。

(2)信号浪涌保护器安装。

(3)天馈浪涌保护器安装。

3.2.2 直击雷防护技术措施

(1)发射塔直击雷防护。

(2)发射塔侧击雷防护。

(3)FM天线直击雷防护。

(4)总配电室直击雷防护。

3.2.3 接地装置安装技术方案

(1)总配电室接地网。

(2)播控机房接地网。

(3)发射塔直击保护装置接地网。

(4)联合接地网。

4 结语

#### （2）广播电视高山台站防雷减灾措施与技术应用实践（论文提纲范文）

0 引言

1 广播电视高山台站概述

2 雷电对广播电视高山台站的危害

2.1 直击雷的危害

2.2 感应雷的危害

2.3 雷电波的危害

3 防范雷电对广播电视高山台站危害的措施

3.1 构建全方位防护措施，防止雷电侵袭

3.2 设置防雷接地网

3.2.1 设置发射塔防雷接地网

3.2.2 共用接地网时不共接地引入线

3.3 兼用屏蔽接地措施

3.3.1 做好穿管屏蔽措施

3.3.2 注意基本的接地防护

4 结语

#### （3）通信机房综合防雷接地措施及防雷设施监测技术研究（论文提纲范文）

1 常见雷击类型

1.1 直击雷

1.2 感应雷

1.3 球形雷

2 外部防雷设施

3 内部防雷系统

4 过电压保护

5 防雷设施监测

结束语：

#### （4）基于差异化策略的长丰地区配电网络雷害防治方法研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 配电网差异化防雷研究现状

1.2.2 配电网差异化防雷风险与治理评估有待研究的问题

1.3 本文的主要研究内容

2 长丰地区雷电活动及雷击跳闸统计分析

2.1 长丰地区配电线路基本状况分析

2.2 长丰地区雷电活动统计

2.2.1 雷电地闪统计分析

2.2.2 地闪密度分布特征

2.3 长丰地区配电线路雷击跳闸特征

2.3.1 雷击跳闸事故统计

2.3.2 雷击跳闸地域分布特征

2.3.3 雷击跳闸时域分布特征

2.4 配电线路雷击跳闸和断线事故统计分析

2.5 本章小结

3 配电线路雷击断线发生机制及防范措施研究

3.1 雷击断线发生机制分析

3.2 雷击断线防范措施分析

3.2.1 绝缘水平

3.2.2 穿刺型防弧金具和防雷支柱绝缘子

3.2.3 过电压保护器

3.2.4 复合绝缘横担

3.3 10kV配电线路雷击断线防范措施经济性分析

3.4 本章小结

4 配电线路雷害风险差异化评估方法

4.1 风险差异化评估模型基本原理

4.2 雷击位置判断判断模型

4.3 雷电过电压数值计算模型

4.3.1 直击雷过电压计算模型

4.3.2 感应雷过电压计算模型

4.4 配电线路雷害风险差异化评估仿真模型

4.4.1 仿真范围确定

4.4.2 仿真过程

4.4.3 雷害风险分级

4.5 本章小结

5 配电线路雷害风险差异化评估实例

5.1 10kV北沙线基本概况

5.2 主线走廊雷电参数研究结果

5.2.1 走廊密度分布结果

5.2.2 平均年地闪密度统计

5.3 10kV北沙线雷击风险评估结果及改造方案

5.4 北沙线治理效果分析

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 全文总结

6.2 展望

参考文献

#### （5）同塔双回输电线路防雷技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 同塔双回线路雷击双跳研究现状

1.2.2 输电线路雷电防护的发展

1.3 本论文完成的主要工作

第2章 输电线路雷击过电压的原理

2.1 雷电放电模型及参数

2.1.1 雷电流的等值模型及波形

2.1.2 雷电活动频度参数及地闪分布规律

2.2 雷击过电压的计算方法

2.3 雷击跳闸率的计算方法

2.4 电磁暂态仿真软件ATP-EMTP的计算原理

2.5 小结

第3章 同塔双回输电线路耐雷性能研究

3.1 基于ATP-EMTP的雷击暂态过程仿真建模

3.1.1 架空输电线路模型

3.1.2 杆塔模型及波阻抗计算方法

3.1.3 绝缘子串闪络判据

3.1.4 避雷器模型

3.2 仿真结果及分析

3.3 反击耐雷性能的影响因素

3.3.1 冲击接地电阻对反击耐雷性能的影响

3.3.2 杆塔呼高对反击耐雷性能的影响

3.3.3 不同档距对反击耐雷性能的影响

3.3.4 双回导线的相序排列对反击耐雷性能的影响

3.4 小结

第4章 同塔双回输电线路雷害事故典型案例分析

4.1 黑龙江地区雷电活动规律

4.2 输电线路雷害事故典型案例分析

4.2.1 66kV西林吉甲乙线雷害事故统计

4.2.2 案例一事故特点及原因分析

4.2.3 案例二事故特点及原因分析

4.3 小结

第5章 同塔双回输电线路雷击跳闸防范措施

5.1 综合防雷措施初选

5.2 线路避雷器作用分析及优化配置策略

5.2.1 雷电冲击下避雷器的特性分析

5.2.2 避雷器安装方案

5.3 输电线路差异化防雷评估及改造措施

5.3.1 雷害风险分级标准

5.3.2 风险评估结果

5.3.3 接地装置对反击耐雷水平的影响

5.3.4 防雷改造措施及效果评估

5.4 小结

结论

参考文献

致谢

#### （6）景德镇市“2020.6.2”雷击成因与分析（论文提纲范文）

强雷电天气成因分析

天气形势

雷达回波

闪电定位资料

雷击事故的对策分析

应急处置

雷电防护情况分析

雷击情况分析

雷电防护措施分析

整改与保障措施

加强装备保障维护技术力量

增加自动站备件储备

从严规范建设新观测站

加强装备保障人员的培训

结语

建议观点

#### （7）10 kV配网架空绝缘线路防雷措施组合应用（论文提纲范文）

0 引言

1 10 k V架空绝缘线路断线、跳闸问题实例分析

1.1 单回路线

1.2 多回路线

2 目前10 k V架空绝缘线路主要防雷措施分析比较

2.1 疏导型防雷设备措施

2.2 阻塞性防雷设备措施

2.2.1 架设避雷线抑制雷击措施

2.2.2 避雷器防雷措施

2.2.3 复合绝缘横担防雷措施

3 疏导-阻塞(避雷器)复合防雷措施组合应用

3.1 直击雷过电压

3.2 感应雷过电压

4 结论

#### （8）石油库信息系统的防雷保护（论文提纲范文）

1 信息系统防雷的现状

2 雷电对信息系统的伤害

2.1 雷电分析

2.2 伤害分析

2.3 信息系统分析

3 信息系统防雷的主要措施

3.1 信息防雷保护的选择

3.2 信息防雷保护系统的构建

4结束语

#### （9）发射台防雷的思考（论文提纲范文）

0 引言

1 发射台防雷的基本原则

2 直接雷击

2.1 直击雷的危害

2.1.1 直击雷的热效应破坏带电

2.1.2 直击雷的机械破坏

2.1.3 直击雷的冲击波破坏

2.2 直击雷的保护措施

2.2.1 避雷针接地系统

2.2.2 接地网

3 雷电感应和雷电波侵入

3.1 雷电感应和雷电波的侵入的危害

3.2 防范雷电感应和雷电波侵入的具体措施

3.2.1 采取屏蔽措施防止雷电感应和雷电波侵入

3.2.2 采用接地网络分流排泄雷击带来的电磁干扰能量

3.2.3 采取等电位连接雷击保护需要的发射台的各种设备

4 结语

#### （10）高层建筑雷击风险评估应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 引言

1.1 选题背景

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究工作

第2章 数据的收集与整理

2.1 所研项目原始数据收集

2.1.1 强电系统

2.1.2 弱电系统

2.1.3 综合布线

2.1.4 接地系统防护

2.1.5 接地及安全措施

2.2 项目地理位置及环境

2.3 土壤电阻率数据采集

2.4 建筑物及其服务设施特点

2.4.1 各个建筑物基本特性测量分析指标

2.4.2 各个建筑物分区特性测量分析指标

2.4.3 建筑物各线路特性测量分析指标

第3章 项目所在地历史气候资料整理与分析

3.1 南昌市雷电活动时空分布特征

3.1.1 南昌雷暴日年分析

3.1.2 南昌市雷暴日月分析

3.1.3 南昌市雷暴日时分析

3.2 项目数据分析

3.2.1 项目雷电活动范围

3.2.2 地闪密度

3.2.3 雷电参数极值

3.3 年预计雷击次数的估算

3.3.1 年预计雷电闪击次数的计算

第4章 建筑物雷击风险评估

4.1 雷击风险评估办法

4.1.1 参数基本概念

4.1.2 建筑物风险分量及其影响因素

4.1.3 风险容许值R_T

4.1.4 风险评估办法

4.1.5 评估参数详细

4.1.6 风险分区

4.1.7 参数选择及建筑风险分量

4.2 雷电风险评估

4.3 评估过程

4.3.1 1#住宅评估

4.3.2 2#住宅评估

4.3.3 3#、5#住宅评估

4.4 评估结论

4.5 雷电防护建议

4.5.1 评估结论原因分析

4.5.2 雷电防护建议

4.5.3 整改后的风险计算

第5章 建筑物内部雷击风险因子分析及综合布线

5.1 评估方法

5.1.1 电子信息系统雷电电磁脉冲防护等级计算方法

5.1.2 建筑物电子信息系统雷电电磁脉冲防护等级的确定

5.2 评估计算结果

5.3 评估结论

5.4 雷电防护建议

5.4.1 各线路过电压保护

5.4.2 综合布线

5.4.3 电话线路系统防护

5.4.4 计算机网络线路防护

5.4.5 火灾自动报警及消防联动控制线路防护

5.4.6 可视对讲线路防护

5.4.7 有线电视线路防护

第6章 结语

6.1 结论

6.2 进一步工作的方向

致谢

参考文献

### 四、雷电的形成与直击雷的防范（论文参考文献）

- [1]试析攀枝花发射台播控机房及发射塔防雷接地系统的升级与改造[J]. 梁哲钧,戴星. 西部广播电视, 2021(23)

- [2]广播电视高山台站防雷减灾措施与技术应用实践[J]. 李国成. 电视技术, 2021(11)

- [3]通信机房综合防雷接地措施及防雷设施监测技术研究[J]. 卢山. 电子世界, 2021(11)

- [4]基于差异化策略的长丰地区配电网络雷害防治方法研究[D]. 顾栋. 合肥工业大学, 2021(02)

- [5]同塔双回输电线路防雷技术研究[D]. 郭红旭. 哈尔滨理工大学, 2021(02)

- [6]景德镇市“2020.6.2”雷击成因与分析[J]. 苏茜,雷玄肆,陈鲍发. 中国科技信息, 2021(08)

- [7]10 kV配网架空绝缘线路防雷措施组合应用[J]. 吴辉,江彪. 电瓷避雷器, 2020(04)

- [8]石油库信息系统的防雷保护[J]. 吴学. 石油库与加油站, 2020(04)

- [9]发射台防雷的思考[J]. 金东星. 中国新技术新产品, 2020(12)

- [10]高层建筑雷击风险评估应用研究[D]. 朱薇娜. 南昌大学, 2020(01)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/177cb51ddb9b1e9bcff1d98d.html