# 电网调度自动化系统安全防护对策探讨

### 一、电网调度自动化系统安全防护对策探讨（论文文献综述）

王雄炜[1]（2020）在《鄂尔多斯地区电网智能调度控制系统建设研究》文中进行了进一步梳理在蒙西电网负荷不断增大、供电需求逐渐提高的大环境下,结合鄂尔多斯电网“十三五发展”规划目标及2020年远景目标,鄂尔多斯电业局迫切需要对现有调度自动化系统进行升级改造。调度自动化系统的升级改造需要对整体过程进行把控,要从各方面综合考虑投资方案,而以往的投资模式中,对自动化主站改造又不可避免的重复,造成资源浪费。因此,针对鄂尔多斯电网“大机组”、“大容量”、“分布广”的特点,建设一套调配一体化系统就具有很强的实用性和经济性。同时考虑到现有调度自动化系统已不能满足电网发展的需要,在变电站厂站接入量、系统业务种类、传输要求等方面都难以保证电网的安全稳定经济运行,本次升级改造工程以建设一套全新的集调控配一体化运行的地区智能电网调度控制系统为目标,以期为鄂尔多斯电网的安全、可靠、优质、经济运行提供先进的技术支持手段。本文首先分析现阶段鄂尔多斯地区电网的发展概况及调度自动化系统运行现状,论述了该系统存在的问题和改造升级的必要性;对此次电网调度自动化系统的设计原则、设计要求、系统功能和机房环境进行了研究;因地制宜规划建设方案,分别从智能电网调度控制系统建设总体方案、主网自动化主站升级、配电自动化主站系统升级、地县一体化建设、运维变电站集控机的建设、及调度自动化机房改造方案这几个方面入手进行建设研究,从而达到预期的效果,减少配套设备投资和改造系统的工程量,充分发挥新智能电网调度控制系统的功能特点和技术优越性,提高鄂尔多斯地区电网的运行安全可靠水平。该论文有图23幅,表10个,参考文献60篇。

乌兰[2]（2020）在《电网系统调度自动化数据网络的安全防护措施探究》文中研究指明近年来,伴随我国社会经济的不断发展,人们在日常生活和工作中对电力的需求量逐年增多,给电网系统的调度和维护等工作带去了巨大的挑战。电网系统调度自动化数据网路的安全运行直接决定着电网系统的整体运行效果,必须得到有效的安全防护,以此才能为电力用户提供优质的电力服务。基于此,

吴立军[3]（2019）在《兴安电网调度自动化系统的设计与实现》文中认为调度是电力系统的核心部门,也是重要的指挥部门,承担着监视、控制所辖电网运行、指挥重要操作的故障处理等重要职责,实施调度自动化能有效帮助调度员完成工作任务。2009年国网内蒙古东部电力有限公司成立,兴安电业局作为蒙东电力公司下属供电公司也正式划入国家电网公司管理。在划入国网公司之前因为没有统一的规划,电网调度自动化进程缓慢。改革之后,兴安电网的电网基础建设则列入里程碑计划,同时随着国家电网公司对未来发展提出的许多前沿性理念,要求各级调度要协同发展,共同纳入总的发展规划,实现信息联网,资源共享,形成坚强智能电网,因些调度自动化建设是必备的先决条件。同时随着国家电网公司“三集五大”“大运行”体系建设的提出,兴安公司原有的SCADA系统根本不满足建设需要,所以在2013年提出兴安公司地调调度自动化系统升级改造、四个县调分别布置调度自动化系统的建议以满足调控一体化建设。本人自2011年入职以来,一直在电力调度部门工作,在调度自动化系统建设过程中,本人都全程参与。在调度自动化系统建设的过程中发现,兴安地区由于电网规模较小,但覆盖范围又相对较广,因而在采用何种接入方式的选择做了大量的调研。通过理论对比分析最终确定以广域分布式采集模式接入。参照国网电网公司已布置调度自动化系统地区,同时根据当前的调度自动化技术水平,设计出适用于兴安地区的调度自动化系统方案。而后根据已设计的建设方案为基准,进行软硬件配置、系统搭建,最后到系统运行测试。以上论述均为本文主要撰写的内容。电力调度自动化系统是为智能调度提供支持的技术手段,因此在建设过程中一定要保证其具有安全、可靠、经济等特性。既要服务兴安地区的实际需求,也要满足国家电网公司大电网的规划建设。通过调度自动化系统的建设,兴安电网电力调度模式已完成了跨跃式的转变,对兴安电网的健康发展提供了强有力的保障。

万澄泽[4]（2018）在《朝阳智能电网调度自动化系统的研究与应用》文中提出随着时代的发展与科技的进步,为了满足国民生产与经济发展的需要,国家电网公司适时地提出了建设“一强三优”,智能化、数字化、一体化坚强电网的战略目标,以提高电力系统的安全稳定运行以及供电可靠性。为了提升电网的经济性、可靠性及电网运行效率,我国未来的电力系统应朝着智能化、数字化、一体化的方向发展。而电力调度自动化系统作为保证电力系统安全稳定运行的一项重要手段,同时也是维系电力生产过程的基础,更是为电力系统提供电网运行数据的基础数据源。因此对电网智能调度自动化系统的研究与建设势必成为未来我国电力系统发展的重要发展方向。电网的智能调度自动化系统的建设是未来我国电力系统发展必不可少的一环。本文首先介绍了现阶段电网调度自动化系统的研究背景与研究意义,并根据国网朝阳供电公司未来的发展与建设规划,分析了此次调度自动化系统升级改造工作的必要性及可行性,在此基础上对电网调度自动化系统的设计与研发工作进行了详细考察与研究,该系统能够基于SCADA系统实现对电网运行状态的自动化采集和分析,并提供基于电网拓扑结构图的方式为电网调度工作人员提供便利的图上调度操作功能接口。在具体的研究工作中,通过对电网调度自动化系统及数据库操作技术等理论和技术进行整理分析,为系统的设计与研发工作提供了理论和技术基础。随后,对该系统的需求分析工作进行了考察研究,结合朝阳地区电网运行的实际情况与调度自动化系统所存在的问题,分析了系统升级工程中在设计与建设方面所应注意的事项及设计方案、设计原则、设计目标等。并分别在系统机房的建设、能量管理系统的软硬件配置、电网调控一体化平台功能的实现与配网自动化系统功能的实现等几方面给出了具体的建设方案及实现思路。其次对该系统的功能设计工作进行了详细分析,包括了系统的总体设计、核心功能模块设计以及后台数据库设计等方面。最后,对该系统的功能开发实现工作以及测试工作进行了分析介绍,利用序列图的方式对系统的核心功能的逻辑实现工作进行分析,并展示系统的运行使用效果。升级后的系统试运行结束后,本文对系统更换或新增的硬件、软件包的配置情况、系统功能模块的运行情况及性能指标进行了详细的分析。分析结果表明,升级后的调度自动化系统运行稳定,完全能够满足朝阳电网运行以及调度、生产的需求。在本文的最后对此次朝阳智能电网调度自动化系统升级改造工作进行了总结及后续工作的展望。

黄志刚,冯长有,王伟臣,王健[5]（2017）在《新型电力系统调度自动化系统设计及技术分析》文中进行了进一步梳理首先回顾电力系统调度发展阶段,对当前电网建设和调度技术水平的现状做总结分析。针对未来电力系统运行新特点新趋势,分析了电网调度自动化系统应用的问题和需求。基于电力系统发展情况、现实需求和未来趋势,提出了新型电力系统调度自动化解决方案的顶层设计,论述了四层次的调度自动化系统架构、采用分布式组合的硬件系统布局、设计了多体系协调控制的运行管理机制,从三个方面系统性阐述了调度自动化系统建设思路。最后,基于调度自动化系统建设,分析阐述了需要解决的关键技术问题。

蒋业婷[6]（2017）在《电网调度自动化系统主要安全防护技术阐析》文中研究表明伴随着我国电力行业的持续发展和创新,我国的电力行业在技术引进方面也有了较大的发展。目前,我国的电力行业引进的先进技术主要是计算机技术和网络技术,正是有了上述先进技术的引进,才极大地发展了我国电力行业的电网调度自动化系统。伴随着我国电力行业电网调度自动化系统的不断发展和提升,数据控制的多样性和混杂性日趋复杂,这样在很大程度上要求我国电网调度自动化系统进行持续的发展。在电网调度自动化系统的运行过程中,安全问题一直是一个相当关键的问题,在电网调度自动化系统运行的过程中,有效的保障电网调度自动化系统的安全运行就在很大程度上稳定了我国电力系统的正常运行,保障了我国电力系统的发展,因此电力系统中的电网调度自动化系统安全防护工作需要给予足够的重视和关注。文章主要针对电力系统的电网调度自动化系统安全防护常用的主要技术进行详细的论述以及分析,希望通过文章的阐述以及分析能够在一定程度上提升我国电网调度自动化系统的安全运行,同时也为我国电力系统的持续稳定发展贡献一份力量。

席禹[7]（2017）在《电网调度自动化系统性能评价与提升策略研究》文中指出智能电网的一大特征是电力系统与自动化系统的高度融合,然而伴随信息技术的高度渗透,电网在享受信息透传和广域共享等便利的同时,其系统运行稳定性、数据准确性和信息安全性也成为掣肘调度自动化系统发展甚至影响电力一次系统可靠运行的重要问题。为进一步提高电网调度自动化系统运行性能、保障系统运行可靠性,本文以调度自动化系统定量仿真分析为基础,围绕电网调度自动化系统性能评价与提升策略展开研究。本文首先建立基于OPNET的电网调度自动化系统仿真模型。在梳理调度自动化系统建模内容与组织关系的基础上,构建包括调度自动化系统设备模型、协议模型以及调度控制模型在内的仿真模型,模型能够满足调度自动化系统多种场景下系统仿真工作;针对调度自动化系统在运行性能评价方法上的缺失,本文在对比单一性能指标评价方法局限性的基础上,提出建立考虑多种网络性能的综合指标评价方法,并通过实验验证本文方法的有效性。结果表明基于综合指标的调度自动化系统性能评价方法能够有效辨识系统状态,为电网调度自动化系统设计、运行以及规划提供依据;为进一步提升调度自动化系统状态估计性能,本文在研究电力系统状态估计及分布式状态估计局限性的基础上,首次提出基于站端信息冗余的调度自动化系统分布式状态估计和不良数据辨识方法,利用站端信息采集与传播带来的线性冗余关系构建分布式状态估计方法,有效实现数据优化和不良数据甄别,提高调度自动化系统数据准确传输能力;为进一步提升调度自动化系统信息安全性能,本文首次构建基于信息识别与流量管控的调度自动化系统信息安全防护方法,提出构建以防入侵、防传播、防后果为核心的信息安全三道防线体系,通过算例验证了本文提出的调度自动化系统信息安全防护体系及方法能够保障关键报文可靠传输,有效提升系统抗风险能力。

张宁[8]（2017）在《灵寿县电网调度自动化EMS改造技术方案设计与优化研究》文中研究表明电网调度自动化系统是为电网调度人员提供必要的实时监控信息的数据处理系统,是电力系统的一个重要部分,是保证电网安全运行的重要系统。随着县级电网规模的不断扩大,对电网调度自动化系统的要求越来越高,电网调度自动化系统在保证电网安全运行方面的重要性日益凸显。本文基于灵寿电力公司调度运行实际情况,对灵寿县电网调度自动化EMS进行了设计与优化。（1）阐述了电网调度自动化EMS设计的研究背景和研究意义,同时还有电网调度自动化系统的国内外研究现状,以及本文的主要研究方法。（2）阐述了电网调度自动化的一些基本理论,包括电网调度自动化系统的概念,电网调度自动化系统的作用,电网调度自动化的任务及功能,电力系统的分层（多级）调度控制以及能量管理系统等等理论。（3）对灵寿县电网调度自动化EMS进行需求分析,具体内容有灵寿县电网调度自动化系统建设的详细调查分析包括电网运行需求分析、系统建设的必要性分析以及系统现状分析,灵寿县电网调度自动化系统建设的业务流程分析,灵寿县电网调度自动化系统建设的数据流程分析。（4）对灵寿县电网调度自动化EMS进行设计与优化,具体内容有系统设计目标,系统设计原则与基本要求,系统总体设计包括系统硬件组建特点、系统体系结构以及系统关键技术,系统功能包括SCADA功能、外部网络通信、实时信息发布系统以及高级应用软件PAS,系统特点如新技术的广泛应用和高可靠的冗余技术等等特点。

陈少怀,陈璇[9]（2016）在《关于电网调度自动化系统通信网络防护措施探讨》文中研究表明电网调度自动化系统的通信环节作为数据交换中心,相关人员对其设备、安全以及运行管理等方面的处理十分重视,每一个细节都是维护通信网络,确保网络电力系统正常运行的关键。基于这一问题的重要性,本文对电网调度自动化系统的相关内容进行了简单的介绍,并对电网调度自动化网络体系通信系统的问题,及其安全防护措施进行了深入的探究和分析,希望对电网调度自动化网络体系通信系统安全防护的提高有所助益,并对相关人员有所帮助。

焦伟[10]（2014）在《电力调度自动化网络安全防护系统的研究与实现》文中提出随着计算机技术的不断发展和智能电网调度自动化水平的大幅提高，电力调度自动化系统网络安全越来越受到重视。它涉及到调度系统方方面面的区域，每个区域都有不同的风险、威胁以及解决方法，并且威胁与安全之间的较量是动态的没有终止的。本文从电网调度自动化系统现状入手，首先剖析了电力调度自动化系统潜在的安全威胁和基本防护原则，然后根据电力调度自动化系统的新技术和新标准，依据网络层次理论和电力二次系统安全防护要求，从主站和厂站两个角度设计出一种新的调度自动化系统安全防护方案CSSDA，从而建立起全安全的调度自动化系统安全防护架构。首先从硬件角度来设计电力调度自动化系统网络安全防护方案，详细给出防护方案中硬件架构设计，然后介绍了安全防护产品在防护方案中的设计实现。给出了防火墙和安全隔离装置这两种重要的安全防护产品在电力调度自动化安全防护系统中的设计实现，确保硬件设计中边界明确，不留死角。接下来设计了电力调度自动化系统安全防护系统软件，文中确定了常用的Windows、Aix、Linux操作系统在安全防护系统中的设计实现和Oracle和SQLServer数据库在安全防护系统中的配置。最后，实现了电力调度自动化安全防护系统的主要功能，从沧州某站的试运行来看，效果良好。

### 二、电网调度自动化系统安全防护对策探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、电网调度自动化系统安全防护对策探讨（论文提纲范文）

#### （1）鄂尔多斯地区电网智能调度控制系统建设研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题的背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要工作

2 鄂尔多斯地区电网概述及智能调度控制系统建设必要性

2.1 鄂尔多斯地区电网概况

2.2 存在的问题

2.3 建设必要性

3 鄂尔多斯地区电网智能调度控制系统要求及建设方案

3.1 系统总体方案

3.2 主网自动化主站系统建设

3.3 配电自动化主站系统建设

4 鄂尔多斯地区电网调度控制系统机房及集中监控建设方案

4.1 调度自动化机房改造方案

4.2 地县一体化监控建设方案

4.3 集控变电站工作站建设

5 结论与展望

5.1 结论分析

5.2 展望

参考文献

作者简介

#### （2）电网系统调度自动化数据网络的安全防护措施探究（论文提纲范文）

1 电网系统调度自动化数据网络的特点

2 电网系统调度自动化数据网络的安全问题

2.1 系统问题

2.2 数据问题

3 电网系统调度自动化数据网络的安全防护措施

3.1 加强对电网系统数据网络的安全防护

3.2 加强对电网调度专业数据网络的安全防护

3.3 设立防火墙

3.4 做好数据备份及灾难恢复准备

4 结论

#### （3）兴安电网调度自动化系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要完成的工作

第2章 兴安电网调度自动化系统总体要求

2.1 兴安电网概述

2.1.1 兴安盟地区电网现状

2.1.2 兴安调度自动化系统建设现状

2.1.3 兴安调度自动化系统建设必要性

2.2 设计原则及依据

2.2.1 设计原则

2.2.2 设计依据

2.3 总体要求

2.4 调度自动化系统主要指标

2.5 本章小结

第3章 调度自动化系统总体设计

3.1 调度自动化系统建设方案

3.1.1 主系统建设模式

3.1.2 一体化软件集成平台

3.1.3 分布式数据采集

3.1.4 分区解列运行

3.2 系统硬件配置

3.2.1 安全区I系统

3.2.2 安全区II系统

3.2.3 安全区III系统

3.3 软件配置

3.4 系统二次安全防护

3.5 系统性能指标

3.6 本章小结

第4章 基于OPEN3000 兴安调度自动化系统的实现

4.1 硬件选择及安装

4.2 软件安装调试

4.2.1 OPEN3000 系统支撑平台简述

4.2.2 操作系统及数据库的选择

4.2.3 OPEN3000 系人机界面设计

4.2.4 厂站联调

4.3 本章小节

第5章 OPEN3000 系统在兴安电网的实际应用

5.1 SCADA子系统的应用

5.1.1 其本应用

5.1.2 遥控调节

5.2 网络分析应用

5.3 AVC应用

5.3.1 AVC应用介绍及控制策略

5.3.2 兴安地区AVC应用成果

5.4 本章小结

第6章 结论

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （4）朝阳智能电网调度自动化系统的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 智能调度自动化系统的特点

1.3 国内外研究现状及趋势

1.4 本文的主要工作

第二章 朝阳电网与调度自动化系统概述

2.1 朝阳电网概述

2.1.1 朝阳市电网建设现状

2.1.2 朝阳市电网发展规划

2.2 朝阳电网调度自动化系统概述

2.2.1 朝阳电网调度自动化系统建设情况

2.2.2 朝阳电网调度自动化系统所存在的问题

2.2.3 朝阳电网调度自动化系统发展规划

2.3 本章小结

第三章 朝阳电网智能调度自动化系统的设计

3.1 朝阳电网智能调度自动化系统设计方案

3.2 朝阳电网调度自动化系统的设计原则与目标

3.2.1 朝阳电网调度自动化系统的设计原则

3.2.2 朝阳电网调度自动化系统的设计目标

3.3 朝阳电网调度自动化系统的总体设计结构

3.3.1 系统拓扑结构设计

3.3.2 基础平台与应用关系结构设计

3.3.3 安全区拓扑结构设计

3.4 本章小结

第四章 调度自动化系统主要功能实现

4.1 调度自动化系统机房改造

4.2 调度自动化系统的软硬件配置

4.2.1 系统硬件配置

4.2.2 功能软件配置

4.2.3 容量配置

4.3 一体化平台功能的实现

4.4 配网自动化功能的实现

4.5 系统通信功能的实现

4.6 本章小结

第五章 朝阳电网智能调度自动化系统的性能分析

5.1 调度自动化系统的运行情况分析

5.1.1 系统硬件设备性能分析

5.1.2 硬件设备性能总结

5.1.3 系统软件包性能分析

5.1.4 软件性能总结

5.1.5 系统运行情况总结

5.2 系统功能模块实现情况分析

5.2.1 基础数据采集性能分析

5.2.2 基础平台构建性能分析

5.2.3 地县调控一体化性能分析

5.2.4 电网稳态运行监控性能分析

5.2.5 网络分析性能分析

5.2.6 无功电压优化控制性能分析

5.2.7 调度员模拟仿真性能分析

5.2.8 分析结果

5.3 系统建设效果分析

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

参考文献

致谢

#### （6）电网调度自动化系统主要安全防护技术阐析（论文提纲范文）

1 我国电力行业中电网调度自动化系统在运行过程中存在的主要安全风险

2 我国电力行业中电网调度自动化系统安全防护过程中的主要目标以及重点工作

3 我国电力行业中电网调度自动化系统在安全防护技术中的常见措施

3.1 电网调度自动化系统安全防护技术中的网络设备安全配置

3.2 电网调度自动化系统安全防护技术中的安全备份及恢复技术

3.3 电网调度自动化系统安全防护技术中的横向隔离安全技术

3.4 电网调度自动化系统安全防护技术中的纵向加密保护技术

3.5 电网调度自动化系统安全防护技术中的防火墙技术

3.6 电网调度自动化系统安全防护技术中的防恶意代码技术

3.7 电网调度自动化系统安全防护技术中的入侵检测技术

3.8 电网调度自动化系统安全防护技术中的安全拨号技术

#### （7）电网调度自动化系统性能评价与提升策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 研究现状及存在问题

1.2.1 电网调度自动化系统架构

1.2.2 电网调度自动化系统性能评价方法研究现状

1.2.3 电网调度自动化系统状态估计研究现状

1.2.4 电网调度自动化系统信息安全研究现状

1.3 本文主要研究工作

第二章 基于OPNET的调度自动化系统建模仿真与性能评价

2.1 基于OPNET的电网调度自动化系统建模

2.1.1 电网调度自动化系统建模内容

2.1.2 电网调度自动化系统设备模型

2.1.3 电网调度自动化系统协议模型

2.1.4 电网调度自动化系统调度控制模型

2.2 电网调度自动化系统性能仿真与性能评价

2.2.1 运行状态与仿真场景

2.2.2 系统性能单一指标评价方法

2.2.3 系统性能综合指标评价方法

2.3 算例分析

2.4 本章小结

第三章 基于站端信息冗余的分布式状态估计与不良数据辨识

3.1 基于站端信息冗余的分布式状态估计架构

3.2 基于站端信息冗余的分布式状态估计模型

3.2.1 模拟量收发模型

3.2.2 逻辑连接模型

3.2.3 基于站端信息冗余的分布状态估计模型

3.2.4 基于站端信息冗余的分布式状态估计实现步骤

3.3 基于标准化残差的调度自动化系统站端不良数据检测

3.4 算例分析

3.4.1 分布式状态估计算例

3.4.2 不良数据检测算例

3.5 本章小结

第四章 基于信息识别与流量管控的调度自动化系统信息安全防护方法

4.1 电网调度自动化系统信息安全风险分析

4.2 电网调度自动化系统信息安全三道防线模型

4.2.1 信息安全三道防线模型

4.2.2 三道防线部署方式与防护范围

4.3 基于信息识别与流量管控的调度自动化系统信息传播风险防护方法

4.3.1 调度自动化系统信息安全交换模型

4.3.2 调度自动化系统信息传播风险防护方法

4.3.3 基于OPNET的调度自动化系统信息传播风险防护仿真模型

4.4 算例分析

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 本文主要结论

5.2 进一步研究工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （8）灵寿县电网调度自动化EMS改造技术方案设计与优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状综述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容及方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

第2章 电网调度自动化基本理论

2.1 电网调度自动化系统的概念和作用

2.1.1 电网调度自动化系统的概念

2.1.2 电网调度自动化系统的作用

2.2 电网调度自动化的任务及功能

2.2.1 电网调度自动化的任务

2.2.2 电网调度自动化的功能

2.3 电力系统的分层（多级）调度控制

2.3.1 分层（多级）控制的优点

2.3.2 我国电力系统的分层（多级）调度控制

2.4 能量管理系统

2.4.1 能量管理系统（EMS）总体结构

2.4.2 能量管理系统（EMS）体系结构的发展

2.5 本章小结

第3章 灵寿县电网调度自动化EMS需求分析

3.1 灵寿县电网调度自动化系统建设的详细调查分析

3.1.1 电网运行需求分析

3.1.2 系统建设的必要性分析

3.1.3 系统现状分析

3.2 灵寿县电网调度自动化系统建设的业务流程分析

3.2.1 业务流程图

3.2.2 系统建设的业务流程分析

3.3 灵寿县电网调度自动化系统建设的数据流程分析

3.3.1 数据流程图简介

3.3.2 系统建设的数据流程分析

3.4 本章小结

第4章 灵寿县电网调度自动化EMS设计与优化

4.1 系统设计目标

4.2 系统设计原则与基本要求

4.2.1 系统设计原则

4.2.2 系统设计基本要求

4.3 系统总体设计

4.3.1 系统硬件组建特点

4.3.2 系统体系结构

4.3.3 系统关键技术

4.4 系统功能

4.4.1 SCADA功能

4.4.2 外部网络通信

4.4.3 实时信息发布系统

4.4.4 高级应用软件PAS

4.5 系统特点

4.5.1 遵循IEC 61970 标准的建模与集成

4.5.2 统一的实时信息系统平台

4.5.3 新技术的广泛采用

4.5.4 高可靠的冗余技术

4.5.5 应用层开放（最高层面的开放）

4.5.6 成熟的系统接口方式

4.5.7 创新的前置系统数据保险箱

4.5.8 先进的网络SCADA功能

4.5.9 基于CIM的图模库一体化

4.5.10 先进的图形应用切换技术

4.5.11 统一模型，一次维护

4.6 本章小结

第5章 研究成果与结论

参考文献

致谢

作者简介

#### （9）关于电网调度自动化系统通信网络防护措施探讨（论文提纲范文）

前言

1 简述电网调度自动化系统

1.1 电网调度自动化系统业务及特点

1.2 电网调度自动化系统的数据交换方式

1.3 电网调度自动化系统的安全防护技术

2 电网调度自动化网络体系通信系统的问题

2.1 设备管理问题

2.2 安全管理问题

2.3 运行管理问题

3 电网调度自动化网络体系通信系统安全防护措施

3.1 提高网络操作系统的可靠性

3.2 保障网络数据安全

3.3 利用防火墙等网络防护系统

4. 结语

#### （10）电力调度自动化网络安全防护系统的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 概述

1.2 课题的背景及意义

1.2.1 电力调度自动化系统现状

1.2.2 电力调度自动化系统网络面临的威胁

1.2.3 电力调度自动化系统基本防护要求

1.3 本文所做的工作

第2章 电力调度自动化系统网络新技术

2.1 电力调度自动化相关新技术分析

2.1.1 智能变电站通信规约——IEC61850 标准

2.1.2 过程总线技术研究

2.2 电力调度自动化系统的安全技术

2.2.1 基于系统结构的安全技术

2.2.2 基于通信数据的安全技术

2.3 本章小结

第3章 电力调度自动化系统安全防护系统设计

3.1 电力调度自动化系统安全防护方案建立的原则

3.1.1 电力调度自动化系统安全防范体系层次

3.1.2 电力调度自动化网络安全防范体系设计原则

3.1.3 电力二次系统安全防护基本要求

3.2 一种全安全的电力调度自动化安防系统

3.2.1 电力调度自动化安防系统的主站安防设计实现

3.2.2 电力调度自动化安防系统的厂站安防设计实现

3.3 本章小结

第4章 电力调度自动化安防系统的硬件安全设计

4.1 电力调度自动化安防护系统的硬件架构设计

4.1.1 消除电力通信系统中的单点故障

4.1.2 部署电力调度自动化入侵检测系统

4.1.3 在调度自动化边界区域划分 DMZ 区

4.1.4 调度自动化内网业务服务器划分安全域

4.1.5 严控三方设备接入电力调度自动化网

4.1.6 增强电力调度自动化系统广域网出口链路可靠性

4.1.7 在电力信息内外网中使用逻辑强隔离装置

4.1.8 增强上级调度出口的冗余能力

4.2 电力调度自动化安全防护系统的硬件安全产品实现

4.2.1 防火墙系统的实现

4.2.2 防病毒系统的实现

4.2.3 入侵检测系统的实现

4.2.4 网管系统的实现

4.2.5 补丁升级系统的实现

4.3 防火墙在电力调度自动化安防系统中的设计实现

4.3.1 防火墙种类的选择

4.3.2 防火墙的安装位置

4.3.3 防火墙在电力调度自动化系统中的设计实现

4.4 安全隔离装置在电力调度自动化安防系统中的设计实现

4.4.1 安全隔离装置的选取

4.4.2 安全隔离装置的安装位置

4.4.3 安全隔离装置在电力调度自动化安防系统中的设计实现

4.5 本章小结

第5章 系统的软件实现及系统运行分析

5.1 电力调度自动化系统中操作系统安全实现

5.1.1 Windows 操作系统在电力调度自动化中的安全设计

5.1.2 AIX 主机在电力调度自动化中的安全设计

5.1.3 Linux 主机在电力调度自动化中的安全设计

5.2 电力调度自动化系统中数据库的安全实现

5.2.1 确保 Oracle 数据库在电力调度自动化系统中安全实现

5.2.2 确保 SQL Server 数据库在电力调度自动化系统中安全实现

5.3 一般应用系统在电力调度自动化安防系统中的设计实现

5.3.1 调度自动化系统中应用系统用户安全

5.3.2 消除调度自动化系统中可能输入漏洞

5.3.3 增强日志审计功能，加强对电力调度自动化系统的监管

5.3.4 加强电力调度自动化系统的数据备份管理

5.4 系统的实现与试运行效果

5.5 本章小结

第6章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

### 四、电网调度自动化系统安全防护对策探讨（论文参考文献）

- [1]鄂尔多斯地区电网智能调度控制系统建设研究[D]. 王雄炜. 中国矿业大学, 2020(03)

- [2]电网系统调度自动化数据网络的安全防护措施探究[J]. 乌兰. 电子世界, 2020(10)

- [3]兴安电网调度自动化系统的设计与实现[D]. 吴立军. 长春工业大学, 2019(03)

- [4]朝阳智能电网调度自动化系统的研究与应用[D]. 万澄泽. 沈阳农业大学, 2018(03)

- [5]新型电力系统调度自动化系统设计及技术分析[A]. 黄志刚,冯长有,王伟臣,王健. 2017年“电子技术应用”智能电网会议论文集, 2017

- [6]电网调度自动化系统主要安全防护技术阐析[J]. 蒋业婷. 科技创新与应用, 2017(34)

- [7]电网调度自动化系统性能评价与提升策略研究[D]. 席禹. 华南理工大学, 2017(07)

- [8]灵寿县电网调度自动化EMS改造技术方案设计与优化研究[D]. 张宁. 华北电力大学, 2017(03)

- [9]关于电网调度自动化系统通信网络防护措施探讨[J]. 陈少怀,陈璇. 电子世界, 2016(24)

- [10]电力调度自动化网络安全防护系统的研究与实现[D]. 焦伟. 华北电力大学, 2014(03)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/179dbe8329260996558ad07b.html