# 变压器差动保护装置改造

### 一、变压器差动保护装置的改造（论文文献综述）

俞斌,胡卓然,李黎,邹赫,黄晓明,王志学[1]（2021）在《10 kV大容量配电变压器差动保护配置应用研究》文中指出差动保护常作为变电站中大型变压器的主保护,在10 kV配电变压器上应用案例较少。介绍了一起10 kV配电室中2 500 kVA大容量配电变压器的接地故障起火案例,分析了故障原因。利用仿真软件,对可能出现的低压侧短路故障进行仿真,探讨了不同情况下的中低压保护动作情况。结合故障分析,对该案例中10 kV配电变压器差动保护配置的必要性进行研究,结果显示配变差动保护可有效解决中低压保护整定配合定值与时延级差难以配合的问题,可灵敏监测低压侧接地故障下的保护"盲区"数据。针对性地设计了中低压二次系统改造方案,以差动保护配置为核心,完成智能综合监控系统建设。应用效果显示差动保护满足10 kV大容量配变极高的供电可靠性要求。

何连之[2]（2021）在《变电站主变差动保护误动原因分析》文中研究表明从理论上并结合施工现场实际案例,分析变压器差动保护误动的原因及采取的预防措施。

徐康波[3]（2021）在《基于改进J-A模型的变压器继电保护研究》文中研究说明随着我国电力行业的快速发展,电网架构日趋复杂,电网中安全稳定性的要求越来越高。变压器作为电力系统中的重要一环,其继电保护装置是作为设备安全稳定的一道重要防线。在变压器保护中,对内部故障以及励磁涌流的辨识是保障保护装置正确动作的关键。本文重点研究了基于J-A模型的变压器等效模型以及J-A模型与继电保护结合的保护方法。首先,分析了变压器励磁涌流的相关原理,介绍了单相变压器励磁涌流的数学模型。在建立模型的情况下,对模型中影响励磁涌流的参数进行分析,研究了基于电流波形特性、电压波形特性、电流与电压波形结合的励磁涌流识别方法。其次,为了探究变压器在励磁涌流中的磁化过程,对变压器的经典等效模型进行研究,建立变压器磁化过程中的数学模型。针对原始方程中能量不平衡问题,引入涡流损耗和额外损耗对原始的J-A模型进行修正,建立了改进后的J-A模型。具体介绍了遗传算法、粒子群算法,基于粒子群算法对数学模型中的参数进行识别。最后,对改进后的J-A模型进行了仿真,仿真结果表明改进后的J-A模型可以反映变压器的磁滞过程。在研究了差动保护与二次谐波制动的保护后,本文提出了将J-A模型引入二次谐波的提取过程,探究不同温度情况下继电保护的有效性。对不同情况下的保护动作进行了仿真分析,仿真结果表明,差动保护与二次谐波保护可以有防止励磁涌流的误动作,将J-A模型引入后可以对二次谐波的制动系数进行调整,有效反映实际工作过程中的温度变化。

熊锐[4]（2020）在《火电厂电气控制系统设计与应用》文中研究指明随着自动化技术和信息技术的快速发展,加之电力市场节能减排要求的提升,迫切需要引入先进的自动化控制技术,自动化系统的应用提升了电力系统的操作能力,为电力企业的发展和竞争提供了契机。本文将主要针对火电厂电气控制系统的设计展开研究,从硬件功能和软件功能的实现进行设计,具体包含主接线系统、厂用电系统、数据库系统和监控系统等。本文首先根据火电厂的电气控制系统原理,结合规划要求对电气控制系统进行设计,主要从电气主接线、短路电流计算、主要导体和设备选择、厂用电系统、、交流不停电电源系统、直流系统、继电保护及自动装置等方面详细阐述了设计原理、设计理念以及设计方案,并对设计方案进行了分析和研究,选择最经济、最可靠的系统设计方案,确保设计方案紧贴实际,实现系统的高效、可靠运作。其次,围绕设计方案对软件系统开展设计工作并就如何实现软件系统功能进行了具体阐述。软件系统的设计与实现主要包含软件功能、数据库、监控系统等三项内容,旨在实现对设备定期维护、检修、试验,强化对设备的监督、缺陷管理,实时对所有电气设备进行监控,保障设备在机组运行过程中的安全稳定运行。当前该电气控制系统已经成功应用于新昌电厂,提升了火电厂运营效益,保证了电能生产的安全性,借助电气控制系统可以及时发现系统的故障,为新昌电厂的运行提供了便利,在降低运维人工投入的同时,提升了电厂的运营效率,还可以实现对电厂运营故障的及时反馈,排除各种设备隐患,大大提升火电厂电气控制系统的运行水平。

任庆旺[5]（2020）在《南水北调工程台儿庄泵站设备保护误动作案例分析》文中指出泵站机电设备的安全可靠运行是南水北调东线工程能够顺利有效发挥效益的关键问题之一。目前,新建大型泵站都采用了自动化运行管理方式,但是目前的自动化系统还不够完善,在泵站实际运行中有时会出现变压器、电机、水泵和水位等主要设备出现误报警的现象,导致泵站在未实际出现误动作的情况下不得不停机检查和排除设备出现的故障,严重影响了泵站的正常运行。为此,根据多年泵站实际工作中处理设备保护误动作问题的体会,本文对南水北调一期工程台儿庄泵站主设备保护误动作的案例进行了调查分析,根据实事求是的原则提出了改进措施,对提高泵站运行的可靠性取得了较好效果。本文取得的主要成果如下:1、对变压器温度保护系统误动作案例进行了调查分析,得出了变压器温度保护系统误动作的主要原因,即设备安装不规范,现场温度测量保护仪表信号输出电缆出现接头,导致芯间短路,导致保护装置接收错误信号,从而触发保护误动作;在分析研究的基础上提出了消除故障的应急措施和防止类似误动作故障发生的预防措施及建议。通过各项措施的落实,消除了变压器温度保护误报警,有效提升了泵站安全运行率。2、对电机温度过高保护系统的误动作案例进行分析,得出了保护误动作的原因:主电动机温度测量回路及保护逻辑判断程序存在缺陷,导致温度测量保护系统易出现温度瞬时突变值,且无法过滤,从而引起保护误动作;提出了改进温度测量线缆连接方式和优化逻辑判断程序的措施。通过优化改进,减小了温度测量数据的波动性,提升了温度测量保护系统的可靠性。3、对水泵冷却润滑水断水保护系统误动作案例进行了分析,得出了保护误动作原因:南水北调工程调水泵站运行方式特殊,热式示流信号器损坏率较高,使用寿命较低,同时示流信号器测量信号的单点测量导致系统容错率太低,从而导致保护误动作;提出了改善示流信号器使用条件和优化逻辑判断程序的措施,提升了保护系统的容错率和可靠性。4、对泵站出水池水位误报警案例进行了分析,得出了水位误报警的主要原因,即:水位传感器通气管堵塞,无法连通大气获得准确的大气压,从而导致最终测得水位随外界温度进行变化,从而引起出水池水位误报警;提出了消除和防止水位误报警的措施,消除了水位计故障后,水位超高报警消失,水位测量数据恢复正常。对台儿庄泵站设备保护近几年已发生的误动作、误报警的典型案例进行了总结,从传感器安装方式、信号传输线路安装方式、设备保护逻辑判断程序设置、设备保护参数设定等几个方面,研究了设备保护误动作原因,找到了保护系统存在的缺陷和不足,分析了设备保护设计的合理性,提出了改进的措施和建议,并通过改进措施的实施提升了台儿庄泵站设备保护系统的可靠性,同时对南水北调其他大型泵站设备保护误动作问题的分析判断、设备保护系统的优化改进和可靠性的提升等具有主要的参考价值和指导意义。

黄智钧[6]（2020）在《基于层次分析法的110kV变电站综合自动化改造方案优选研究》文中进行了进一步梳理近年来,电力行业技术发展迅速,国家开展政治经济活动、社会正常秩序运作以及人民的衣食住行等方方面面,已离不开可靠的电力供应。政府和国家能源局对电力公司、供电局在供电质量方面的要求是:确保向社会供电的持续稳定,切实提供高质量的电能。因此,作为电网心脏的变电站,其作用之重要不言而喻。近年来,随着计算机、通信、数字化和自动化等技术越来越发达,电网企业正朝着数字化转型的方向发展,“大数据”“物联网”等数字化智能化等新兴技术发展突飞猛进,数字电网也将不断集成新技术变得更为先进。相应的,落后的站端综合自动化系统（简称“综自系统”）无法跟上新兴技术发展,势必逐渐被淘汰。老旧变电站通常存在综自系统设计落后,采集数据单一且慢;接入远动和当地监控后台的范围不全,站端设备没法得到全面监视;不同类型的二次装置存在壁垒,没有完全打通联系,整体灵活程度不足等弊病。为解决以上弊病,必须对其保护设备、自动化设备、东方南瑞调度远动系统、当地监控后台装置等进行升级换代,实施现代化改造,让综自系统综合联动及协调控制能力增强,让变电站的运行更为高效可靠,这对降低用户平均停电时间和停电频次,提升电网公司的品牌形象,具有重要的积极作用。本文首先将综自系统的发展技术背景进行了阐述,再综合国外和国内学术成果,介绍了国内外关于综自系统领域的研究进展。然后,就四类典型的综自系统结构模式和特点加以剖析;接着,根据技改项目工作经验,介绍了综自系统的改造总体目标、改造内容等,以中国南方电网110k V试点变电站综自改造为例,在剖析该站综自系统现有问题后,结合现有成熟技术及主流厂家产品,研究设计了整体结构模式,分析了该变电站采用的继电保护类型及原理,并研究设计了该站综自改造的继保装置配置、自动化设备配置、故障率录波装置配置等模块,形成了适应该变电站实际情况的改造技术方案。此外,本文创新性地提出一种基于层次分析法的综自改造施工方案优选模型及方法,该方法首先由决策者将复杂系统按特征分解为多个层次;然后,将每个层次的相关影响要素一一列出;接着,在相同层次的各影响要素之间利用特定的标度法简单地进行比较和打分,最后计算得到每个关键指标的权重,经综合运算后得出方案评价分数,从而确定了最优施工方案,可供生产技术部专责等人员在技改工程实践中参考使用。最后,文章介绍分析了所提改造方案在试点变电站的技术实施情况,展示了现场调试和运行结果,继而详细分析了该110k V变电站综自改造后所取得的成效,包括电能质量指标改善情况、管理效益和经济效益和社会效益等。良好的电气指标和社会经济效益,印证了所设计综自改造方案及方法的有效性。实际技改工程表明,科学有效的综自系统改造可以将二次设备缺陷率降低,减少停电频次和时间;试点变电站在综自改造前,存在二次设备老化,可靠性差等不足,已不能满足电力运行要求。采用本文提出方案综自改造后,全站保护装置恢复正常运行功能,继电保护装置投入率达100%;且改造后三相电压和电流采样准确性得到明显提升,三相电压和电流平衡度显着改善;同时,综自改造增强了变电站运维水准,增强设备智能程度,每年可节约至少0.9万元运维成本费用。综自改造后停电时间得到减少,也有利于提高供电可靠性,进而创造更多的社会价值。

徐昆[7]（2020）在《哈尔滨地区220kV HD变电站220kV母差及失灵保护改造方案研究》文中研究指明母差及失灵保护装置是保证电网安全稳定运行的重要继电保护装置,其中的母线保护与失灵保护对保证电网供电可靠性具有重要作用。近几年,随着科技水平的不断提高,母差及失灵保护装置不断更新换代。同时,我国继电保护装置技术规程规范不断完善,从早期的“四统一”快速更迭至“六统一”,最终变更至“新六统一”（也称为“九统一”）。由于继电保护装置的快速更新换代与技术规程规范的不断完善,我国早期建设投运的变电站中的母差及失灵保护装置因此亟待改造。220kV HD变电站为连接于500kV永源电站、220kV太平及220kV莫力站中间起到重要电能分配枢纽作用的哈尔滨东部地区重要枢纽变电站。站中母差及失灵保护装置建设投运于2006年9月,其软硬件水平已不满足我国继电保护最新技术规程规范要求,存在诸多问题,亟待改造。针对此问题,亟需研究制定一套改造方案。为开展改造方案的研究,首先介绍母差及失灵保护的原理与逻辑构成,重点介绍比率差动、复式比率差动及失灵保护原理。其次介绍了常见的母线接线方式,并通过实地勘察明确220kV HD变电站220kV母线为双母单分段带旁路接线方式,220kV母差及失灵保护配置为母差保护双套配置,失灵保护单套配置,母差与失灵保护分体配置。再次通过技术排查,发现站中220kV母差及失灵保护存在的问题包括:保护配置不符合不同厂家不用原理的一体化配置要求、双套母差及失灵保护取相同直流电源不满足直流独立要求、母差及失灵保护逻辑及二次回路搭建存在缺陷不满足最新技术规范要求,并针对此三方面问题制定相应解决方案。再者结合解决方案制定并实施相应的改造方案,改造方案主要包括制定停电作业计划与改造项目,停电作业计划明确了停电顺序及相应停电支路的作业内容,按照二套母差保护中失灵功能校验、旁路及原一套母差保护二次回路变更、1、2号主变、9条线路、母联及分段二次回路变更的顺序依次进行。改造项目详细阐释了技术实现方法,通过保护装置的更换升级保护逻辑。通过自动化点表及点号链接源的更改保证后台与保护刀闸状态一致性。通过保护装置相关功能逻辑及回路的变更,实现并完善母差及失灵保护功能。具体变更主要包括:保护逻辑变更、保护功能开入、自动化、直流电源、交流、刀闸、跳闸及启动失灵的回路变更。最终通过保护调试验证改造项目的准确性,解决站中原220kV母差及失灵保护在保护配置、直流电源独立性、保护逻辑及相关二次回路存在的上述技术问题,实现母差及失灵保护一体化配置、双套保护电源各自独立、母差及失灵保护二次回路的规范化与标准化,彻底消除由技术问题带来的潜在安全隐患。改造完成并投运后,站中220kV母差及失灵保护运行状况良好。本研究通过停电计划的合理制定,缩短了停电时间与停电范围。改造完成后,站中220kV母差及失灵保护的运行更为灵活且安全可靠。通过保护装置的升级,在220kV HD变电站母线发生短路故障及主变失灵动作时,保护功能不断完善,保护灵敏度得到增强,保护动作速度进一步提高,主站厂站后台信息。通过部分旧电缆的合理利用,节约保护二次回路的变更的改造成本,至此完成了改造方案研究。此研究成果可推广至哈尔滨地区其他母差及失灵保护配置相近的变电站。

石双云[8]（2020）在《煤矿供电变压器的改造》文中提出为解决变压器在实际运行中差动保护装置的误动作和冷却系统冷却效果不佳的问题,在分析变压器差动保护系统误动作和冷却效果不佳原因的基础上,对上述两个问题针对性的提出改造措施,并对改造效果进行验证。

沈华平[9]（2020）在《变电站自动化系统的应用研究与实践》文中提出随着电力相关产业的快速发展,老旧变电站的综合自动化技术已处于明显落后水平,所以必须对其进行改造升级,提高保护设备的可靠性和先进性。与新建变电站不同,老旧变电站改造必须结合现有设备的状态和成熟的改造技术,保证变电站改造具有小成本、低风险、高效率等特点,而且还需具有一定的前瞻性,能与变电站未来几年的发展相配套。经研究发现停电时间目前已成为制约变电站综合自动化改造进度的首要因素,在广州供电局创建世界一流目标中,对客户平均停电时间要求逐年提高,特别是10k V馈线停电困难问题突出。据统计,广州供电局10k V馈线不可转供或不完全转供比例高达30.83%,而番禺南沙片区更高。220kV富山变电站投运年限超过12年,设备老化问题严重,故障及缺陷频繁发生,保护自动化技术明显落后,主控室内的保护及自动化设备的安全稳定运行受到前所未有的挑战,所以需尽快提出改造方案,并对其进行改造。本文在介绍220k V富山变电站运行现状的基础上,对其综自改造的必要性进行了阐述,明确了本次改造的具体范围,并对改造的具体原则和改造的设计方案进行了详细说明,包含了220k V富山变电站的站控层和间隔层的设备选型和设备功能制定,另外还有变电站的二次部分改造方案,以及在本次改造中提出的优化举措。220kV富山站在经过综自改造后,更换了全站测控装置、3台主变保护装置、220k V母差保护装置、安稳保护装置、10条110k V线路保护装置、PT并列装置、五防系统、GPS装置、智能远动装置、主机及操作员工作站等。在全站设备的监视、控制、测量及信息的远传方面,相关功能如数据采集、SOE报文、遥信、遥控等功能均能实现。在本次改造完成后,站内的设备故障率将大大降低,不论从运维成本上还是供电可靠性上都具有重大的意义。

周钦龙[10]（2019）在《1000kV特高压变压器通流方法仿真及验证》文中提出1OOOkV特高压交流输电工程对于解决我国经济和能源分布不均衡问题,具有重要意义。国际上有许多国家都相继开展了特高压输电技术的研究工作,但都因经济发展或社会因素没有得到发展应用。特高压工程适应我国的国情,经过近几十年的科技攻关及工程建设和运行,我国的特高压输电技术已走在了世界前列。本文从特高压变压器的继电保护调试出发,重点针对特高压变电站中特高压变压器的结构、二次电流回路、变压器仿真分析、变压器通流试验及仿真应用进行分析,探讨了特高压变压器建模方法,通过模拟通流试验,指导现场的变压器调试工作。首先,介绍了特高压变压器的结构。特高压采用了有别于低电压等级变压器的分体式结构,由主体变压器和调压补偿变压器组成,本文阐释了其结构优点,并介绍了此结构变压器在工程调试阶段电流二次回路调试的内容及过程。其次,根据特高压变压器的结构及参数,利用MATLAB的Simulink模块进行了变压器仿真模型的搭建,根据搭建的模型进行仿真,对比变压器出厂试验的参数得到变压器仿真模型,利用此模型对现场电流二次回路的通流试验进行仿真模拟。最后,根据现场电流回路的调试要求,阐述了特高压变压器的电流二次回路的通流方法,对互感器的极性测试方法、特高压变压器通流方式的选择、通流测试接线和设备选择等方面进行了分析。通过仿真测试指导现场通流试验,将实际得到的数据与仿真试验进行对比,得出此仿真方法是可行的结论,取得了良好的应用效果。本文通过实际分析特高压变压器设备,推得仿真模型,并应用于特高压变压器通流方法的探索,最后通过实践得出结论,证明了此方法的可行性。此方法可以推广到其他特高压变压器的通流试验中去,通过仿真试验测试接线方式并得到结果,指导实际工程通流试验,提高了调试效率与准确性。

### 二、变压器差动保护装置的改造（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、变压器差动保护装置的改造（论文提纲范文）

#### （1）10 kV大容量配电变压器差动保护配置应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 故障分析

1.1 10 k V配电室运行方式

1.2 中低压保护配置

1.3 故障过程

1.4 仿真分析

2 差动保护配置

2.1 差动保护原理

2.2 可行性分析

2.3 定值整定

2.4 智能综合监控系统

3 结论

#### （2）变电站主变差动保护误动原因分析（论文提纲范文）

1 变电站主变继电保护方式

1.1 主保护

1.1.1 气体(瓦斯)保护

1.1.2 纵联差动保护或电流速断保护

1.2 后备保护

1.3 异常运行保护

2 主变纵联差动保护的原理及接线

3 差动保护误动的主要原因

4 不平衡电流产生的原因和消除方法分析

4.1 由变压器接线方式引起的不平衡电流

4.2 由电流互感器计算变比与实际选定变比不同引起的不平衡电流

4.3 由于改变变压器调压分接头产生的不平衡电流

4.4 两侧电流互感器励磁特性不同引起的不平衡电流

4.5 由于变压器励磁涌流产生的不平衡电流

4.5.1 变压器励磁涌流的特点:

4.5.2 减少励磁涌流对差动保护影响的措施

5 施工现场造成差动保护误动的情况分析

5.1 CT极性接反

5.2 CT接线组别错误

5.3 定值中平衡系数计算整定错误

6 差动保护二次回路正确性检验方法及措施

6.1 接线正确性检验方法

6.2 保证措施

7 结束语

#### （3）基于改进J-A模型的变压器继电保护研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 变压器保护研究现状

1.2.2 铁磁模型的研究现状

1.2.3 参数识别的研究现状

1.3 本文主要工作

第二章 变压器励磁涌流的分析及识别方法

2.1 变压器励磁涌流产生原因

2.1.1 单相变压器励磁涌流

2.1.2 三相变压器励磁涌流

2.2 励磁涌流的影响因素

2.2.1 初相角

2.2.2 剩磁

2.2.3 电源电压

2.2.4 系统阻抗

2.3 励磁涌流的识别方法

2.3.1 基于电流波形特征的识别方法

2.3.2 基于电压波形特征的识别方法

2.3.3 基于电流与电压量的识别方法

2.4 本章小结

第三章 J-A模型的改进与参数识别研究

3.1 传统J-A模型

3.2 模型参数对基本磁滞曲线的影响

3.3 J-A模型的改进

3.4 模型的参数识别

3.4.1 算法介绍

3.4.2 J-A参数识别

3.5 本章小结

第四章 磁滞回线与保护算法研究

4.1 磁滞回线

4.2 比率差动与二次谐波结合的保护制动方法研究

4.3 变压器保护仿真

4.3.1 变压器内部故障保护仿真

4.3.2 变压器外部故障保护制动仿真

4.3.3 结合J-A模型的变压器励磁涌流制动仿真

4.4 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 工作总结

5.2 未来展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

#### （4）火电厂电气控制系统设计与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 工程概况与研究路线

1.4 主要研究内容

第2章 火电厂电气控制系统概述

2.1 火电厂电气控制系统的现状分析

2.2 火电厂电气控制系统的结构与构成

2.3 火电厂电气控制系统的功能与应用范围

第3章 电气控制系统设计

3.1 电气主接线设计

3.2 短路电流的计算

3.3 主要导体和设备选择

3.3.1 导体选择

3.3.2 设备选择

3.4 厂用电系统接线设计

3.4.1 6KV厂用电系统

3.4.2 380/220V厂用电系统

3.5 交流不停电电源(UPS)系统设计

3.5.1 单元机组UPS

3.5.2 500kV网络及辅助车间交流不停电电源

3.6 直流系统设计

3.6.1 直流系统方案

3.6.2 蓄电池型式及容量选择

3.6.3 充电器配置及容量选择

3.6.4 直流系统接线

3.7 二次线、继电保护及自动装置

3.7.1 控制、信号和测量

3.7.2 辅助车间电气控制系统

3.8 元件继电保护

3.8.1 发电机-变压器组及起动/备用变压器保护的配置

3.8.2 起备变保护配置优化

3.8.3 其它元件的保护配置

3.8.4 保护装置的布置

3.9 自动装置

3.9.1 同期装置

3.9.2 厂用电快速切换装置

3.9.3 故障录波装置

3.9.4 自动装置与计算机监控系统的接口

3.9.5 GPS时钟系统

第4章 软件系统的设计与实现

4.1 软件功能详细设计

4.1.1 定期管理

4.1.2 台账管理

4.1.3 设备管理

4.2 数据库的详细设计

4.3 监控系统的详细设计

4.3.1 各层级功能的设计

4.3.2 硬件功能要求

4.4 软件系统的实现

4.4.1 系统配置的实现

4.4.2 数据库系统的实现

4.4.3 监控系统的实现

第5章 电气控制系统在新昌电厂的应用

5.1 电气主接线

5.2 厂用电系统接线

5.2.1 厂用电系统接线

5.2.2 厂用电系统接地方式

5.2.3 厂用母线起动电压水平验算

5.2.4 厂用电负荷计算

5.3 电气控制管理系统

5.3.1 站控层

5.3.2 通信层

5.3.3 间隔层

5.4 元件继电保护

5.4.1 发电机变压器组保护的配置

5.4.2 起动/备用变压器的保护配置

5.4.3 其它元件的保护配置

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （5）南水北调工程台儿庄泵站设备保护误动作案例分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

符号说明

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 研究现状

1.3.1 大型泵站变压器保护研究

1.3.2 大型泵站电动机保护研究

1.3.3 大型泵站水泵保护研究

1.3.4 大型泵站辅助电气设备保护研究

1.3.5 设备保护系统误动作研究

1.3.6 大型泵站自动化运行研究

1.3.7 大型泵站运行管理制度研究

1.4 工程概况

1.5 研究思路及研究内容

第二章 主变压器温度保护误动作案例分析

2.1 主变压器及其保护系统简介

2.1.1 主变压器简介

2.1.2 主变压器保护系统简介

2.2 主变压器温度保护误动作案例

2.2.1 案情

2.2.2 现场检查情况

2.2.3 保护误动作原因分析

2.3 防止主变压器温度过高保护误动作措施

2.4 本章小结

第三章 主电机温度过高保护误动作案例分析

3.1 主电机及其保护系统简介

3.1.1 主电机简介

3.1.2 主电机保护系统简介

3.2 主电机温度过高保护误动作案例

3.2.1 案情

3.2.2 现场检查情况

3.2.3 保护误动作原因分析

3.3 防止主电机温度过高保护误动作措施

3.4 本章小结

第四章 主电机冷却水中断保护误动作案例分析

4.1 主电机冷却水中断保护系统简介

4.1.1 主电机冷却水中断保护系统

4.1.2 设备主要情况

4.2 主电机冷却水中断保护误动作案例

4.2.1 案情

4.2.2 现场检查过程

4.2.3 保护误动作原因分析

4.3 防止主电机冷却水中断保护误动作措施

4.4 本章小结

第五章 泵站出水池水位误报警案例分析

5.1 泵站出水池水位测量系统简介

5.1.1 水位测量系统

5.1.2 主要设备情况

5.2 泵站出水池水位误报警案例

5.2.1 案情

5.2.2 现场检查情况

5.2.3 水位误报警原因分析

5.3 防止出水池水位误报警措施

5.4 本章小结

第六章 保护设置合理性分析

6.1 水泵冷却润滑水断水保护合理性分析

6.2 传感器安装、信号传输线路安装方式合理性分析

6.2.1 主电机出风口温度传感器安装方式合理性分析

6.2.2 主电机温度测量线路安装方式合理性分析

6.3 保护逻辑、保护参数设定合理性分析

6.3.1 温度保护逻辑程序合理性分析

6.3.2 主电机断水保护参数设置合理性分析

6.4 本章小结

第七章 全文总结及展望

7.1 全文总结

7.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （6）基于层次分析法的110kV变电站综合自动化改造方案优选研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内变电站综自改造研究发展

1.2.2 国外变电站综自改造研究发展

1.2.3 变电站综自系统典型结构模式

1.3 论文结构安排

第2章 110kV试点变电站综自系统改造技术方案研究

2.1 综自系统改造目标及内容

2.1.1 综自系统改造总体目标

2.1.2 综自系统改造主要内容

2.2 110kV试点变电站改造必要性分析

2.3 110kV试点变电站综自系统整体结构模式

2.4 110kV试点变电站继电保护原理分析

2.4.1 变压器保护原理分析

2.4.2 10kV馈线保护原理分析

2.4.3 10kV电容器保护原理分析

2.4.4 10kV母联保护原理分析

2.5 110kV试点变电站综自系统继电保护装置

2.5.1 继电保护装置选型原则

2.5.2 110kV变压器继电保护装置

2.5.3 10kV高压室设备继电保护装置

2.6 110kV试点变电站综自系统自动化装置

2.6.1 自动化装置选型原则

2.6.2 远动及通信装置

2.6.3 监控后台装置

2.6.4 测控装置

2.7 110kV试点变电站综自系统故障录波装置

2.7.1 故障录波系统现状

2.7.2 故障录波装置选型

2.8 本章小结

第3章 基于AHP的综自改造施工方案优选研究

3.1 综自改造施工方案优选模型搭建

3.1.1 评判指标体系构建原则

3.1.2 评判指标体系模型构建

3.2 基于层次分析AHP的优选原理及流程

3.2.1 AHP法基本原理

3.2.2 AHP法流程步骤

3.3 施工方案优选应用

3.3.1 备选施工方案制定

3.3.2 指标标准化处理

3.3.3 优选步骤

3.4 本章小结

第4章 案例应用及成效分析

4.1 110kV试点变电站案例分析

4.1.1 案例概况

4.1.2 综自改造调试

4.2 综自改造电气指标分析

4.2.1 110kV电气量分析

4.2.2 10kV电压质量分析

4.3 综自改造效益分析

4.3.1 管理效益

4.3.2 经济效益

4.3.3 社会效益

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者简介

后记和致谢

#### （7）哈尔滨地区220kV HD变电站220kV母差及失灵保护改造方案研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

1.1 母差及失灵保护的背景与意义

1.2 课题的研究背景与意义

1.3 母差及失灵保护在国内外的发展现状

1.3.1 国内发展现状

1.3.2 国外发展现状

1.4 本文的主要研究内容

2 母差及失灵保护的原理分析

2.1 配置母差及失灵保护的必要性

2.2 母线差动及失灵保护的配置原则

2.3 母差及失灵保护的配置要求

2.4 母差保护的原理

2.4.1 基本原理

2.4.2 母差保护差动元件的比率制动特性原理

2.4.3 母差保护差动元件的复式比率制动特性原理

2.5 断路器失灵保护的原理

2.6 本章小结

3 哈尔滨地区220kVHD变电站220kV母差及失灵保护运行状况分析

3.1 母线接线方式

3.1.1 单母线接线方式

3.1.2 单母线分段接线方式

3.1.3 双母线接线方式

3.1.4 双母线带旁路接线方式

3.1.5 双母单分段接线方式

3.2 哈尔滨地区220kV HD变电站220kV系统母线接线方式

3.3 哈尔滨地区220kV HD变电站220kV保护运行状况分析

3.3.1 220kV母差及失灵保护运行状况分析

3.3.2 220kV线路保护运行状况分析

3.3.3 220kV旁路保护运行状况分析

3.3.4 220kV主变保护运行状况分析

3.3.5 220kV母联及分段保护运行状况分析

3.4 本章小结

4 哈尔滨地区220kVHD变电站220kV母差及失灵保护存在的问题及解决方案

4.1 总体概述

4.2 原母差及失灵保护配置存在的问题及解决方案

4.2.1 保护配置存在的问题

4.2.2 解决方案

4.3 原母差保护直流回路存在的问题及解决方案

4.3.1 存在的问题

4.3.2 解决方案

4.4 原母差保护技术原则存在的问题及解决方案

4.4.1 存在的问题

4.4.2 解决方案

4.5 本章小结

5 改造方案的制定实施及调试验证

5.1 改造方案的制定

5.1.1 改造内容

5.1.2 改造工程停电期间作业方案

5.2 改造方案的实施

5.2.1 母差及失灵保护的功能开入回路及保护逻辑变更

5.2.2 调度主站与厂站后台220kV母差部分自动化点表变更

5.2.3 母差及失灵保护直流电源回路变更

5.2.4 母差及失灵保护交流回路变更

5.2.5 母差及失灵保护刀闸回路变更

5.2.6 母差及失灵保护跳闸回路变更

5.2.7 母差及失灵保护启动失灵回路变更

5.3 改造设备保护逻辑自动化和回路变更的调试验证

5.3.1 保护逻辑变更的调试验证

5.3.2 调度主站与厂站后台点表变更的调试验证

5.3.3 直流电源变更的调试验证

5.3.4 交直流二次回路变更的调试验证

5.3.5 保护逻辑自动化和回路变更的调试验证结论

5.4 本章小结

结论

致谢

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的学术论文

#### （8）煤矿供电变压器的改造（论文提纲范文）

0 引言

1 变压器差动保护的改造

1.1 变压器差动保护原因分析

1.2 变压器差动保护装置的改造

1.3 差动保护装置的改造效果验证

2 变压器冷却系统的改造

2.1 变压器冷却系统现状分析

2.2 变压器冷却系统的改造

3 结语

#### （9）变电站自动化系统的应用研究与实践（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 变电站综合自动化国内外研究现状

1.3 变电站综合自动化改造

1.4 本文研究内容

第二章 变电站综合自动化的结构和原理

2.1 综合自动化系统的结构

2.2 综合自动化系统的特点

2.3 综合自动化系统的配置原则

2.3.1 硬件配置要求

2.3.2 软件配置要求

2.4 间隔层设备微机保护算法

2.4.1 主变差动保护

2.4.2 纵联保护

2.4.3 测控同期原理

2.5 本章小结

第三章 220kV富山站改造的总体原则

3.1 概述

3.2 改造的必要性及依据

3.2.1 改造的必要性

3.2.2 改造依据

3.3 改造基本原则及设计思路

3.3.1 改造基本原则

3.3.2 设计思路

3.4 具体改造内容

3.5 改造的目标

3.6 本章小结

第四章 220kV富山站的设计方案

4.1 综合自动化系统的结构设计

4.2 站控层设备选型与功能

4.2.1 站控层设备选型

4.2.2 站控层设备功能

4.3 间隔层设备选型与功能

4.3.1 间隔层设备选型

4.3.2 间隔层设备功能

4.4 本章小结

第五章 220kV富山站综合自动化系统改造的实施

5.1 综合自动化改造管控方案

5.2 优化调度系统验收模式

5.3 二次部分验收条目

5.4 本章小结

结论

参考文献

读研期间发表的论文

致谢

#### （10）1000kV特高压变压器通流方法仿真及验证（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

一、绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状综述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 主要研究内容

二、特高压变压器原理及调试内容

2.1 特高压变压器原理

2.1.1 特高压变压器结构

2.1.2 特高压变压器调压原理分析

2.2 特高压变压器二次回路系统分析

2.2.1 特高压变压器二次回路系统

2.2.2 特高压变压器保护

2.3 本章小结

三、特高压变压器MATLAB仿真模型搭建

3.1 特高压主体变压器MATLAB仿真分析

3.1.1 特高压主体变压器结构及参数

3.1.2 特高压主体变压器短路试验仿真

3.2 特高压调压补偿变压器MATLAB仿真分析

3.2.1 调压补偿变压器结构及参数

3.2.2 调压补偿变压器短路试验仿真

3.3 特高压变压器整体MATLAB仿真分析

3.4 本章小结

四、特高压变压器通流试验方法分析

4.1 电流互感器极性的校验

4.2 变压器通流方式的选择

4.3 通流测试接线方式选择

4.4 通流试验设备的选择

4.5 本章小结

五、特高压变压器通流试验验证

5.1 三相变压器整体仿真

5.2 变压器各部分CT电流测试

5.3 相关元件通流测试

5.4 通流试验步骤

5.5 通流试验数据分析

5.6 本章小结

六、总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阐及答辩情况表

### 四、变压器差动保护装置的改造（论文参考文献）

- [1]10 kV大容量配电变压器差动保护配置应用研究[J]. 俞斌,胡卓然,李黎,邹赫,黄晓明,王志学. 电力系统保护与控制, 2021(22)

- [2]变电站主变差动保护误动原因分析[J]. 何连之. 石油化工建设, 2021(S2)

- [3]基于改进J-A模型的变压器继电保护研究[D]. 徐康波. 合肥工业大学, 2021(02)

- [4]火电厂电气控制系统设计与应用[D]. 熊锐. 南昌大学, 2020(04)

- [5]南水北调工程台儿庄泵站设备保护误动作案例分析[D]. 任庆旺. 扬州大学, 2020(04)

- [6]基于层次分析法的110kV变电站综合自动化改造方案优选研究[D]. 黄智钧. 吉林大学, 2020(03)

- [7]哈尔滨地区220kV HD变电站220kV母差及失灵保护改造方案研究[D]. 徐昆. 东北农业大学, 2020(04)

- [8]煤矿供电变压器的改造[J]. 石双云. 中国石油和化工标准与质量, 2020(10)

- [9]变电站自动化系统的应用研究与实践[D]. 沈华平. 广东工业大学, 2020(02)

- [10]1000kV特高压变压器通流方法仿真及验证[D]. 周钦龙. 山东大学, 2019(02)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/39b99f9dbd54222f42e87be2.html