# 环境试验设备恒压供水系统

### 一、环境试验设备恒压供水系统（论文文献综述）

刘美琦[1]（2018）在《计量检定中湿度源的研究》文中研究指明湿度的应用范围广泛,从最初的气象测定和粮食仓储,到工业（包括电子、机械、汽车、纺织等）生产、农业种植、医药行业和暖通调节,再到发变电、国防军事和航天工业等诸多领域。湿度已经成为人类社会生活不可或缺的重要环境参数。随着科学技术的进步,湿度的检测也已经从最初的毛发湿度计,发展到干湿球湿度计、露点湿度计,再到现在广泛使用的电学湿度计（包括电阻式湿度计和电容式湿度计,例如氯化锂湿度计和陶瓷湿度传感器等）,以及光学湿度计和微波湿度计等。各种温湿度计需要定期进行计量检定,以评定温湿度计的计量性能是否合格。由于每年需要法制计量部门检定的温湿度计数量庞大、种类繁杂且成指数增长,计量部门需要改进湿度源以提高检定效率。本课题以计量检定中使用的湿度源为研究对象,针对旧湿度源存在的控不准、控不稳等问题,以提升湿度源性能为目的,改进湿度源设备。本课题按照JJF1564-2016《温湿度标准箱校准规范》中的指标,在原有机械结构的基础上,对不再达到校准规范要求的湿度源箱体（Parameter Generation&Control Inc.）进行升级改造。从制备湿度气体原理入手,以湿度源预期的技术指标为导向,分析、设计湿度源系统的结构和控制系统的控制方法。在关键器件精度和控制器分辨力选取的基础上,进行电气原理设计,完成湿度源搭建。本课题重点研究湿度源内部湿度的控制算法,利用双温法的基本原理和饱和水汽压方程,提出以饱和气体露点温度控制为核心的湿度控制算法。由于建立的热湿传递的模型过于复杂,无法将其代入湿度控制算法中,本课题将露点温度的控制简化为送风温差和喷淋水温的控制。最后选用高精度的冷镜式露点仪对湿度源的控湿精度进行标定,通过实验数据分析,修正湿度控制算法,实现高精度控制。湿度源改造完成后,使用多路湿度测量装置对湿度源的性能指标进行校准,结果表明改造后的湿度源符合计量检定工作要求。

郭艳萍[2]（2017）在《洗衣机能效与安全测试系统的研制》文中进行了进一步梳理针对洗衣机能效测试存在大量人工测试并计算污染布反射率,以及洗衣机安全与能效测试在不同实验室间搬运的问题,运用计算机控制的原理,根据洗衣机能效标准与安全标准规定的测试方法,设计了一套由恒温恒湿试验房、恒温恒压水系统、污染布反射率自动测试系统、电气安全试验系统和数据采集系统组成的洗衣机测试系统。该系统能够自动采集和计算污染布反射率测试结果,并且自动形成测试报表,实现了洗衣机能效测试过程中污染布反射率测试及结果计算的自动化。该系统还可以进行洗衣机的发热试验。

姜艺楠[3]（2017）在《特高压输电线路绝缘子湿雪闪络特性研究》文中研究表明近年来,我国特高压工程迅速开展,覆冰雪区特高压输电线路绝缘子覆雪问题受到广泛关注。本文首先在现有的绝缘子覆冰试验方法的基础上提出了五种覆雪试验方法,并对各方法的优劣进行了比对,确定以预加试验电压后升压法作为覆雪试验方法。针对雪及污秽等因素对绝缘子雪闪电压的影响,设计并开展了四种覆雪厚度、三种覆雪密度、三种覆雪水电导率和三种污秽度下的绝缘子覆雪闪络试验,获得了各因素与绝缘子雪闪电压的关系。最后,开展了长串绝缘子防雪措施研究,给出了推荐的防雪措施。不同覆雪厚度和覆雪密度的绝缘子覆雪闪络试验表明,覆雪厚度越小、覆雪密度越高,在闪络试验过程中的脱雪现象越少,发生闪络时绝缘子被雪层所覆盖的比例越高,雪闪电压越低。不同覆雪水电导率和污秽度下的绝缘子覆雪闪络试验表明,覆雪水电导率越高、污秽度越高,绝缘子雪闪电压越低。对各组试验过程中的放电图像及泄露电流进行分析发现,覆雪水电导率越高、污秽度越高,绝缘子在带电融雪期的放电现象越严重,且在升压闪络过程中,电弧最先从易形成高电导率水膜的位置开始发展。防雪措施研究表明,插花串布置和加装增爬裙这两种“物理”防雪措施可以阻隔雪层桥接,增大有效爬电距离,从而有效的提高雪闪电压。而喷涂PRTV和涂覆半导体釉涂层对提高雪闪电压效果甚微。因此,在覆冰雪区推荐使用“物理”防雪措施。

刘晓宇[4]（2017）在《某型号装备车辆淋雨试验系统研究及实现》文中提出淋雨试验是考核装备车辆在运输、贮存、野外作战等情况下,经历各类风雨类环境下,军用设备的保护罩、壳体、密封橡胶部分等的防水性能是否满足要求。本文是以二○一所环境可靠性试验中心的研究发展方向为依托背景,为了满足某型号装备车辆对淋雨试验的要求,设计研制出一套应用于某型号装备车辆的淋雨试验系统,完成的主要工作如下:（1）本文首先对淋雨试验系统的整体组成框架、工作原理做了较全面的阐述,然后分别从系统硬件、系统软件入手,对组成的淋雨试验的各个主要部件的工作原理、功能做了详细的说明。（2）硬件部分主要是对淋雨试验的循环水模块、水回收模块、喷淋模块和系统电路的连接等一一作了基本原理和功能实现的描述,其中一些部件,如超声波测距装置、继电器等都要和PLC进行通讯,从而使PLC对外部的供水电机、伺服电机等进行控制,实现相应的功能。同时三空间机械调整系统,可以充分的根据装备车辆的大小,调整不同的喷淋区域,达到节能减排的效果。（3）软件部分主要是对PLC编程和组态软件部分的基本组成、特点以及结构进行了全面的阐述,其中PLC选用西门子的S7-300,通过对S7-300输入模块的数字或模拟信号进行分析判断,来进行电路的控制,如限位开关、超声波测距、水泵阀门的开启等,组态软件主要是用西门子和国产的easybuilder软件组态软件来进行过程状态的监控。某型号装备车辆淋雨试验系统在最终实现必须要满足国家军用标准里的淋雨试验的各项指标,如单位时间的淋雨量、雨滴尺寸等,同时要满足某型号装备车辆的大尺寸外形对喷淋系统面的可调式需求,使车辆各个部分能够充分暴露在要求雨量的环境中。

魏强[5]（2016）在《基于HMI和PLC的滴灌模糊控制系统研究与设计》文中研究说明我国作为一个农业用水大国,一直采用地面漫灌的灌溉方式,这种漫灌方式不仅效果不好,同时也造成了水资源的巨大浪费。近年来我国从国外引入包括滴灌在内的多种节水灌溉设备,但由于照搬国外产品,滴灌作为最高效的节水灌溉方式之一,在国内一直没有取得很好的应用效果。所以我国迫切需要一种成本低廉、操作和维护简单,适合我国国情的滴灌智能控制系统。本论文以HMI和PLC为技术手段,通过检测作物生长的土壤湿度和光照强度,制定模糊控制规则调节滴灌支路的供水比例电磁阀开度,改变滴灌速度,从而保证了作物生长的土壤湿度;同时为了保证滴灌干路有足够的水源分配给各个滴灌支路,又设计了干路变频供水系统。根据各个滴灌支路的比例电磁阀开度制定模糊控制专家规则,控制变频器的输出频率以改变滴灌干路的供水电机转速,保证系统的供水稳定。综合作物的生长特性以及作物夜间的生长环境因素,本课题设计的智能滴灌控制系统除有自动、手动控制方式外,还设计了周期定时控制方式。这种控制方式既符合作物的生长因素,又节约了水利资源、电力资源,同时也减少了电气设备的损耗。本课题设计的滴灌智能控制系统采用先进的模糊控制算法,通过仿真与传统的PID控制算法比较,具有超调量小、动态时间短和鲁棒性好等特点。同时,本课题设计了简单的人机操作界面和稳定的以太网通讯方式,实现对下位机的监视与控制。

杨凯[6]（2015）在《鸡胴体表面污染物在线检测及处理设备控制系统的设计与开发》文中指出在现代化的鸡肉屠宰加工厂,鸡肉的屠宰加工要经过电击晕-放血-脱毛-取内脏-冲洗-预冷-分割-称重-包装等十几道工序。在这些加工工序中,血液、胆汁和内部粪便极易残留在鸡胴体表面,虽然鸡胴体要经过冲洗工序,但是,总有少数鸡胴体表面的污染物没有被彻底冲洗掉,当这些表面有污染物残留的鸡胴体与其它鸡胴体一道进入螺旋预冷机进行预冷,或与其它鸡胴体一同称重包装时,会污染其它鸡胴体。目前,对鸡胴体表面污染物的检测,主要采用人工检测和生化检测。人工检测方法易受主观因素影响,误检率高、效率低;生化检测方法尽管正确率高,但耗时长、过程繁琐,不能实现在线检测,满足不了生产实际需求。因此,在实际生产中,采取一定的技术措施,杜绝鸡肉制品在加工过程中受到污染,对保障鸡肉产品的卫生和安全具有重要意义。通过对国内外鸡胴体表面污染物在线检测及处理系统研究现状的深入分析,基于机器视觉技术与图像处理技术,研究并开发了鸡胴体表面污染物在线检测及处理设备控制系统。利用鸡胴体表面的高光谱图像,确定鸡胴体表面血液、盲肠粪便和胆汁的特征波段,然后采用低成本的滤光片加工业相机的方式,在线采集鸡胴体表面污染物的特征图像并进行快速识别,对检测出表面有污染物残留的鸡胴体进行在线靶向喷淋处理。本文主要的研究工作如下:1、系统总体方案的设计根据在线检测及处理设备控制系统设计原则与技术指标,结合鸡肉加工现场,提出鸡胴体表面污染物在线检测及处理设备控制系统总体设计方案,包括系统硬件设计和系统软件设计。系统硬件设计包括硬件器件的选型以及硬件系统的搭建,系统软件设计包括系统软件平台的构建、上位机软件设计和下位机软件设计。2、鸡胴体表面污染物高光谱图像特征波段的提取在特定波段下,鸡胴体表面污染物与鸡皮肤对比明显,识别效果好。通过获得鸡胴体表面高光谱图像,利用ENVI软件分析,并分别做出鸡皮肤与鸡盲肠粪便、胆汁、血液的平均光谱反射比值曲线,根据曲线信息确定特征波段。3、鸡胴体表面污染物区域的准确识别以及在线清洗对采集到的鸡胴体表面特征波段图像,首先采用中值滤波、灰度增强进行图像预处理,然后采用Ostu自动取阈值法获得二值化图像,再对图像进行腐蚀、膨胀、空洞填充以及异或操作,分割得到鸡胴体表面污染物区域,最后计算污染物联通区域的个数,并以此判断鸡胴体表面污染物的存在。设计一套自动靶向喷淋装置,实现对表面有污染物残留的鸡胴体进行喷淋清洗。4、系统验证将鸡胴体表面污染物在线检测及处理设备控制系统安装于屠宰加工生产线上,运行整个系统,试验结果显示,利用该控制系统进行鸡胴体表面三种污染物的检测,检测总正确率平均为91.5%,表明该控制系统可以实现鸡胴体表面污染物的在线检测和正确识别。

严玉龙[7]（2014）在《基于PLC的汽车环境模拟试验控制系统的设计与实现》文中研究说明汽车,现在生活不可或缺的重要组成部分之一,在其进入市场前需经过大量的环境试验以考核其对环境的适应性。基于对汽车环境适应性的考核及成本因素的考虑,有必要建设一定规模的汽车环境模拟试验系统,用于完成汽车产品的开发设计、试验研究及相关法规检测等任务。本文以某汽车环境模拟试验项目为背景,借助于西门子自动化平台并结合全集成自动化（TIA）技术,设计了一套基于PLC的具有计算机多级网络控制结构的汽车环境模拟试验控制系统。本汽车环境模拟试验系统包括工艺水子系统、汽车环境模拟试验仓系统及其他试验系统,可以完成对整车、发动机及重要零部件的环境适应性的检验。首先,论文根据用户对不同子系统的功能需求,设计了系统整体控制方案；其次,完成了现场控制层主控制器PLC控制系统的硬件与软件的设计；然后,由于被控对象具有非线性、滞后性及模型不确定性等特点,将模糊控制与自适应模糊PID控制算法引入控制系统,很好的提高了系统的控制性能；最后,采用WinCC组态软件设计并建立了车间监控层的远程监控系统,采用WinCC Flexible设计并建立了现场监控系统,实现用户对现场的监控,同时对系统进行了多方位的调试并根据运行情况探讨了几个工程问题。本系统将先进的工业自动化技术与模糊控制、自适应模糊PID等控制算法相融合,不仅实现了整个汽车环境模拟试验系统的高度自动化,而且有效的提高了系统的控制性能。目前,系统已可靠运行近一年,整体运行状态良好。

王硕[8]（2013）在《基于全寿命成本的住宅小区给水方式节能研究》文中研究指明随着建筑业的飞速发展,新建住宅小区不断增多。使用过程中,住宅小区给水系统的耗能高,而给水方式又对其耗能大小有重要影响,因此合理选择给水方式是降低能耗的关键。本文针对以往研究对于新型给水方式与传统给水方式在节能上的矛盾情况以及节能研究的不足,提出了运用全寿命成本方法分析住宅小区不同给水方式的节能效果。主要有以下几个方面的内容：1.提出小区给水系统全寿命理论的基本框架。对给水系统的设计成本、建设成本、运行成本和废弃成本的构成和特点进行了详细的分析,对以后的研究工作有一定的帮助。2.建立了给水系统全寿命周期各阶段和整个寿命周期的成本计算模型。通过对比分析,确定出最节能的给水方式。3.确定了不同给水方式给水设备的基于威布尔分布的故障函数和年故障率。由于全寿命成本分析是基于给水系统的整个寿命周期,未来有诸多不确定因素,因此提出了基于蒙特卡罗方法的小区给水系统的运行成本分析,通过概率思想解决运行成本分析的不确定性。4.以实际数据为依据,通过实例分析验证住宅小区给水系统的全寿命成本理论,计算了不同给水方式的全寿命成本,并运用蒙特卡罗方法对风险变量进行了敏感性分析。

尹振波[9]（2012）在《喷雾系统的设计及喷雾机器人自主作业的研究》文中研究说明喷雾机器人主要是针对温室大棚、苗圃等工作环境开发的一种农林业高新技术装备。本文实地考察并分析温室大棚、苗圃等工作环境和执行喷雾作业的要求,在已有底盘的基础上,搭建了上层喷雾系统以及以DSP2407为控制核心的机器人硬件电路系统,最终形成可自主行走并执行喷雾作业的喷雾机器人。在喷雾机器人自主作业上,介绍了机器人沿农作物路沿行走并进行喷雾作业的控制策略；然后将模糊控制应用到喷雾机器人的自主避障上,并完成模糊避障系统的仿真。另外本文将模糊PID控制应用在喷雾系统恒压控制上,通过对PID参数的实时修正实现了喷雾系统压力的恒定,并与常规PID控制进行了对比；最后,介绍了喷雾机器人系统软件编程的总体设计及各个子程序的设计对喷雾机器人在实际环境中进行的试验表明：试验结果达到了预期效果,机器人满足自主行走并执行喷雾作业的要求。

程希[10]（2011）在《地下水源热泵温室利用系统回灌模拟试验研究》文中研究表明日光温室是在露地不适于作物生育的情况下,由人为创造适宜环境条件来进行作物栽培的场所。这个场所内的环境因子一光、温、水、气、土壤及营养元素等虽然在很大程度上受外界诸因子的影响,即在许多方面与露地有共同之处,但也存在着许多根本的差别,同时,日光温室设施还可以使在露地生产中无能为力的环境调控成为可能。目前,中国大型连栋温室主要以中小型燃煤锅炉作为加热设备。这不但造成能源的浪费,同时,由于二氧化碳、烟尘和灰渣的排放,也带来了环境问题。因此,有必要研究大型连栋温室替代燃煤锅炉加温的技术。考虑到经济方面的因素,这对于城市近郊和观光旅游区的大型连栋温室更具有实际意义。水源热泵技术是20世纪70年代发展起来的一项新型节能技术,采用水源热泵加温,其制热系数可达3.5-4.5,被称为21世纪最有效的供热和制冷技术。水源热泵的节能性和环保性,大大缓解了日光温室对化石能源的依赖和环境的污染,具有相当的研究推广价值!地下水源热泵温室利用系统——是把地下水源热泵应用于日光温室中的一套暖通系统工程。本试验以吉林市岔路河镇的一连栋温室为研究对象,首先对系统的可行性进行分析（包括经济性分析、技术性分析、环境性分析）,其中关键是经济性分析和地下水回灌技术的可靠性验证；然后,针对该温室进行地下水源热泵温室利用系统工程设计；最后,为了解决地下水回灌的问题,设计了沙箱回灌模拟试验,进行了试验室物理模拟和Visual MODFLOW数值模拟。地下水模拟试验是刻画、表征和再现地下水系统的一种有效工具和常用手段,可以模拟地下水系统特征及其应力响应的预测,可以解决复杂水文地质条件和地下水开发利用条件下的地下水资源评价问题,已成为研究地下水系统最有效、应用最广泛的方法之一。物理模拟方面,主要有电模拟、粘滞流模拟和薄膜模拟等。结合试验的条件,采用了沙箱中粘滞流模拟。不但完成了试验沙箱、抽灌井、水循环系统、观测孔等的设计和布置,并且进行了承压水在完整井中的抽灌过程模拟。通过分析试验数据,可以得出以下规律：试验过程中含水层中各点孔隙水压力值随抽水井不断的将含水层中的水抽出而逐渐降低；承压含水层水头值以抽水井为中心成典型的漏斗状；运行一段时间后,测压管1和测压管4的水头变化受抽水和定水头边界水头变化双重影响,但是对定水头边界水头变化更加敏感；在远离抽水回灌井的区域的测压管水头所受影响较小,回灌水的流动受抽水井和回灌井相对位置的影响非常显着；当先进行抽水之后,过一段时间再回灌与抽水与回水同时进行二者比较,后者回灌更容易。数值模拟方面,我们采用了目前国际上最流行且被各国一致认可的三维地下水流和溶质模拟评价的标准可视化专业软件系统——Visual MODFLOW。该系统是由加拿大Water-loop水文地质公司在原MODFLOW软件的基础上应用现代可视化技术开发研制的,并于1994年8月首次在国际上公开发行。由于求解误差、插值误差、模型刻画误差等的存在使计算机数值模拟跟现实水流还是有差距,导致本次物理试验数据与数值模拟的拟合不太好。期待未来的计算机数值模拟的发展将会尽可能地减少以上3个误差对精确度的影响。物理模拟试验与数值模拟的拟合,为地下水源热泵工程的前期可行性分析提供了科学的模拟试验方法,为地下水源热泵温室利用系统回灌技术的可行性提供了可靠依据。此模拟试验在地下水回灌工程可行性研究方面的推广,将大大节省回水项目的技术可行性分析花费的人力、物力和时间。

### 二、环境试验设备恒压供水系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、环境试验设备恒压供水系统（论文提纲范文）

#### （1）计量检定中湿度源的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 湿度源计量校准现状

1.2.2 湿度源设备概况

1.3 课题研究内容

1.4 本章小结

第二章 湿度计量理论知识

2.1 湿度

2.1.1 湿度的提出

2.1.2 饱和、饱和水汽压

2.1.3 湿度的表示

2.1.4 理想气体状态方程

2.1.5 道尔顿分压定律

2.2 制湿原理

2.2.1 双压法

2.2.2 双温法

2.3 湿度计量

2.3.1 我国湿度计量的建立

2.3.2 湿度计量检定系统

2.4 本章小结

第三章 湿度源系统的总体分析与设计

3.1 湿度源技术指标

3.2 湿度源结构分析与设计

3.2.1 试验室结构

3.2.2 饱和室结构

3.2.3 控制室结构

3.3 本章小结

第四章 湿度源控制系统的分析与设计

4.1 湿度源控制性能评价指标

4.2 控制方法设计

4.2.1 温度控制

4.2.2 相对湿度控制

4.2.3 提高控制性能的方法

4.3 关键器件选取

4.3.1 传感器精度

4.3.2 控制器分辨力

4.3.3 水滴捕集器选型

4.3.4 执行机构选型

4.4 控制系统电气设计

4.5 安全设计

4.6 本章小结

第五章 湿度控制算法研究

5.1 湿度源被控对象的特性

5.2 饱和水汽压方程的选取

5.3 湿度控制算法

5.3.1 算法研究

5.3.2 算法软件实现

5.3.3 控制结果

5.4 湿度控制算法的修正

5.4.1 算法初次修正

5.4.2 算法二次修正

5.5 重复性验证

5.6 本章小结

第六章 湿度源校准及不确定度分析

6.1 湿度源校准

6.1.1 校准方法

6.1.2 性能指标计算

6.2 不确定度分析

6.2.1 湿度均匀度测量结果的不确定度

6.2.2 湿度波动度和变化率测量结果的不确定度

6.2.3 温度测量结果的不确定度

6.3 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

附录 A

#### （2）洗衣机能效与安全测试系统的研制（论文提纲范文）

1 测试系统需解决的关键问题

2 系统要求及组成

2.1 系统功能及技术指标要求

2.1.1 能效测试试验系统

2.1.2 电气安全试验系统

2.1.3 数据监控及采集系统

2.2 系统组成

3 系统模块设计

3.1 能效测试系统

3.1.1 恒温恒湿试验房设计

3.1.2 恒温恒压水系统

3.1.3 污染布反射率自动测试系统设计

3.2 电气安全试验系统设计方案

3.3 数据监控及采集系统设计方案

4 试验结果分析与结束语

#### （3）特高压输电线路绝缘子湿雪闪络特性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 绝缘子覆雪闪络方法研究现状

1.2.1 人工覆雪方法

1.2.2 覆雪闪络方法

1.3 绝缘子覆雪闪络特性研究现状

1.3.1 覆雪闪络机理

1.3.2 各因素对绝缘子覆雪闪络电压影响

1.4 防覆冰措施研究现状

1.5 论文主要研究内容

第2章 试验设备与样品

2.1 环境模拟系统

2.2 试验电源

2.3 覆雪装置

2.4 试样参数及试品布置

第3章 特高压绝缘子湿雪闪络方法

3.1 恒压升降法（运行电压融雪）

3.2 恒压升降法（试验电压融雪）

3.3 恒压升降法（不带电融雪）

3.4 直接升压法

3.5 预加试验电压再升压法

3.6 各方法特点对比

3.7 本章小结

第4章 绝缘子湿雪闪络特性

4.1 覆雪厚度对雪闪电压的影响

4.1.1 试验条件

4.1.2 雪闪试验结果及分析

4.2 覆雪密度对雪闪电压的影响

4.2.1 试验条件

4.2.2 雪闪试验结果及分析

4.3 覆雪水电导率对雪闪电压的影响

4.3.1 试验条件

4.3.2 雪闪试验结果及分析

4.3.3 放电图像分析

4.4 污秽度对雪闪电压的影响

4.4.1 试验条件

4.4.2 雪闪试验结果及分析

4.4.3 放电图像分析

4.4.4 泄漏电流对比分析

4.5 本章小结

第5章 防雪措施

5.1 插花串布置

5.1.1 样品参数

5.1.2 试验结果及分析

5.2 加装增爬裙

5.2.1 样品参数

5.2.2 试验结果及分析

5.3 喷涂PRTV

5.3.1 样品参数

5.3.2 试验结果及分析

5.4 涂覆半导体釉

5.4.1 样品参数

5.4.2 试验结果及分析

5.5 防冰措施在防覆雪领域有效性论证

5.6 本章小结

第6章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （4）某型号装备车辆淋雨试验系统研究及实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 淋雨试验系统国内外研究现状

1.2.1 淋雨试验系统的发展现状

1.2.2 淋雨试验系统的未来发展趋势

1.3 本文主要研究内容

1.3.1 研究目的和意义

1.3.2 研究内容

1.4 本文结构

第二章 某型号装备车辆淋雨试验系统主体结构设计

2.1 某型号装备车辆淋雨试验系统的主体结构

2.1.1 三空间机械调整系统

2.1.2 循环水及泵送系统

2.1.3 自动反冲洗过滤系统

2.1.4 喷淋管路系统

2.1.5 超声波测距、保护装置系统

2.1.6 吹干及反吹系统

2.2 某型号装备车辆淋雨试验系统的控制系统简介

2.2.1 控制系统的分析

2.2.2 控制系统的总体设计方案

2.3 小结

第三章 某型号装备车辆淋雨试验系统PLC硬件设计

3.1 PLC硬件系统结构

3.2 PLC的选型描述

3.2.1 PLC选择

3.2.2 CPU的选择

3.2.3 接口模块的选择

3.3 I/O信号分析及地址分配

3.4 PLC电气控制图及说明

3.4.1 PLC控制柜电源部分

3.4.2 PLC模块I/O地址连接总图

3.4.3 三空间电机限位PLC连接电路图

3.4.4 三空间机械调整机构编码器功能电路图

3.4.5 三空间机械调整机构编码器功能电路图

3.4.6 PLC输出控制电机连接图

3.4.7 PLC输出控制管路电磁阀连接图

3.4.8 控制电机运行电路图

3.5 触屏控制部分

3.6 PLC控制系统的抗干扰设计

3.6.1 PLC系统干扰源及产生原因

3.6.2 PLC系统抗干扰措施

3.7 小结

第四章 某型号装备车辆淋雨试验系统PLC软件设计

4.1 PLC编程工具和语言

4.2 控制系统软件设计

4.3 控制程序结构的设计

4.4 控制程序编写

4.4.1 急停、远程选择控制程序

4.4.2 水泵变频器控制程序

4.4.3 水泵控制程序

4.4.4 管路电磁阀开启程序

4.4.5 运算指令程序

4.5 小结

第五章 某型号装备车辆淋雨试验系统实施与验证

5.1 淋雨试验系统的覆盖范围和特点

5.1.1 装备车辆覆盖范围

5.1.2 淋雨试验系统的新特点

5.2 淋雨试验系统应用验证

5.2.1 硬件方面

5.2.2 软件方面

5.3 淋雨试验系统应用前后对比

5.4 小结

第六章 结论与展望

6.1 论文工作总结

6.2 未来工作展望

参考文献

致谢

个人简历、在学期间发表的论文与研究成果

#### （5）基于HMI和PLC的滴灌模糊控制系统研究与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 概述

1.1 我国水资源状况

1.2 滴灌优缺点分析

1.2.1 滴灌的优点

1.2.2 滴灌的缺点

1.3 滴灌控制系统国内外研究现状与发展形式

1.3.1 滴灌控制系统国内研究现状和发展形式

1.3.2 滴灌控制系统国外研究现状和发展形式

1.4 课题研究目的与意义

1.5 课题研究的主要内容

第二章 滴灌控制系统简介

2.1 滴灌主要设备

2.2 滴灌技术的控制指标

2.3 滴灌控制系统工作过程

2.3.1 灌水器滴灌部分

2.3.2 干路变频恒压供水部分

2.3.3 储水罐液位控制部分

2.4 本章小结

第三章 滴灌系统模糊控制器设计

3.1 控制策略分析与方案选择

3.1.1 PID控制器

3.1.2 模糊控制器

3.2 滴灌模糊控制器设计

3.2.1 滴灌系统分析

3.2.2 灌水器模糊控制器设计

3.3 干路变频恒压供水模糊控制器设计

3.4 本章小结

第四章 滴灌控制系统硬件与软件设计

4.1 滴灌控制系统硬件设计

4.1.1 滴灌控制系统硬件选型

4.1.2 滴灌控制系统电气接线图设计

4.2 滴灌控制系统软件设计

4.2.1 滴灌控制系统控制方式

4.2.2 滴灌控制系统PLC程序设计

4.2.3 滴灌控制系统HMI界面设计

4.3 本章小结

第五章 滴灌控制系统模糊控制仿真

5.1 灌水器滴灌系统模糊控制仿真设计

5.2 灌水器PID控制SIMULINK仿真

5.3 灌水器仿真结果分析

5.4 干路变频恒压供水模糊控制仿真实验

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术成果

#### （6）鸡胴体表面污染物在线检测及处理设备控制系统的设计与开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文研究的主要内容

1.4 本章小结

第二章 鸡胴体表面污染物在线检测及处理系统总体方案设计

2.1 系统总体设计原则与技术指标

2.1.1 系统设计的提出

2.1.2 系统总体设计遵循的原则

2.1.3 系统设计的主要技术指标

2.2 系统总体设计方案

2.3 本章小结

第三章 鸡胴体表面污染物在线检测及处理设备控制系统硬件设计

3.1 在线检测及处理设备控制系统总体结构设计

3.2 图像在线采集控制系统硬件设计

3.2.1 光电传感器选型

3.2.2 工业相机选型

3.2.3 光学镜头选型

3.2.4 滤光片波段选择

3.2.5 光源选择及照明方式的确定

3.2.6 触发采集控制

3.3 图像处理控制系统硬件设计

3.4 定向喷淋控制系统硬件设计

3.4.1 硬件通信设置

3.4.2 PLC选型

3.4.3 电磁阀、继电器、喷头等选型

3.4.4 变频增压泵选型

3.4.5 喷淋控制

3.5 电气控制设计

3.6 本章小结

第四章 鸡胴体表面污染物在线检测及处理设备控制系统软件设计

4.1 在线检测及处理设备控制系统软件平台

4.2 在线检测及处理设备控制系统总体软件设计

4.3 上位机软件设计

4.3.1 工业相机网段、参数软件设置

4.3.2 图像采集软件设计

4.3.3 图像处理软件设计

4.3.4 图像处理与污染物检测

4.3.4.1 图像平滑

4.3.4.2 图像增强

4.3.4.3 图像分割

4.3.4.4 图像形态学处理

4.3.4.5 空洞填充

4.4 下位机软件设计

4.4.1 串口通信软件设计

4.4.1.1 串行通信概述

4.4.1.2 串口通讯调试

4.4.1.3 串口通信程序实现

4.4.2 PLC软件设计

4.5 本章小结

第五章 试验验证

5.1 实验室环境试验验证

5.2 鸡肉屠宰加工环境试验验证

5.2.1 材料与方法

5.2.2 试验结果与讨论

5.3 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的论文

#### （7）基于PLC的汽车环境模拟试验控制系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 汽车环境模拟试验系统的发展过程与研究现状

1.2.2 汽车环境模拟试验技术发展趋势

1.2.3 西门子TIA技术

1.3 课题研究难点

1.4 论文研究的主要内容

2 汽车环境模拟试验系统的总体设计

2.1 汽车环境模拟试验系统主要用途

2.2 汽车环境模拟试验系统概况及工艺过程

2.2.1 系统组成

2.2.2 汽车环境模拟试验系统的工艺过程

2.3 汽车环境模拟试验系统的控制方案

2.3.1 系统功能需求分析

2.3.2 系统总体设计方案

2.4 本章小结

3 汽车环境模拟试验系统控制方案的实现

3.1 控制系统硬件设计

3.1.1 控制系统硬件选型

3.1.2 控制系统组态

3.2 控制系统PLC程序设计

3.2.1 工艺水系统

3.2.2 汽车环境模拟仓系统

3.3 本章小结

4 模糊控制在汽车环境模拟试验控制系统中的应用研究

4.1 控制算法的研究

4.1.1 传统PID控制算法

4.1.2 模糊控制算法

4.1.3 模糊PID控制算法

4.1.4 传统PID控制、模糊控制以及自适应模糊PID控制算法的比较

4.2 模糊控制在试验仓温度控制系统的应用研究

4.2.1 汽车环境模拟试验仓温度模型分析

4.2.2 模糊控制在汽车环境模拟试验仓温度控制中的实现

4.3 自适应模糊PID控制在恒压供水控制系统中的应用研究

4.3.1 恒压供水系统数学模型的建立

4.3.2 恒压供水控制系统自适应模糊PID控制器的实现

4.4 本章小结

5 监控系统设计及系统调试运行

5.1 监控系统设计

5.1.1 监控系统主要功能设计

5.1.2 监控系统框架结构

5.1.3 远程OS站监控系统设计

5.1.4 现场OS站监控系统设计

5.2 系统调试及运行

5.2.1 系统调试

5.2.2 系统运行

5.3 程问题探讨

5.3.1 控制系统冗余问题的探讨

5.3.2 手动控制问题的探讨

5.4 本章小结

6 总结与展望

致谢

参考文献

#### （8）基于全寿命成本的住宅小区给水方式节能研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 小区给水方式的研究现状

1.2.1.1 高位水箱给水方式

1.2.1.2 气压罐给水方式

1.2.1.3 变频变速给水方式

1.2.1.4 无负压变频给水方式

1.2.2 给水方式的传统节能分析

1.2.3 全寿命成本的概念及其研究现状

1.3 本文的主要研究内容

第2章 住宅小区给水系统全寿命成本的理论分析

2.1 全寿命周期成本分析概述

2.1.1 全寿命成本的组成

2.1.2 全寿命成本估算方法

2.2 给水系统全寿命成本内涵

2.3 给水系统全寿命成本的分析

2.3.1 给水系统的寿命周期

2.3.2 经济寿命周期的计算

2.3.3 小区给水系统全寿命周期成本的阶段划分

2.3.4 贴现率对全寿命成本的影响

2.4 全寿命周期成本分析的流程

2.5 本章小结

第3章 全寿命成本构成及计算模型研究

3.1 设计成本

3.2 建设成本

3.2.1 给水管网费用

3.2.2 给水设备费用

3.2.3 贮水池费用

3.2.4 水箱费用

3.3 运行成本

3.3.1 动力费用

3.3.2 维护费用

3.4 残值率和弃置成本

3.5 给水方式对住宅建筑的影响

3.6 全寿命成本的计算模型

3.7 本章小结

第4章 基于蒙特卡罗的给水系统维护成本分析

4.1 蒙特卡罗仿真方法介绍

4.1.1 蒙特卡罗模拟基本原理及优点

4.1.2 蒙特卡罗模拟计算步骤

4.2 随机数的产生

4.3 系统风险变量概率模型的确定

4.3.1 给水系统故障的分析

4.3.2 威布尔分布模型的建立

4.3.2.1 威布尔分布模型简介

4.3.2.2 估算威布尔模型参数

4.4 模拟设备故障率

4.5 敏感性分析

4.5.1 敏感性分析概述

4.5.2 Crystal Ball概述及模拟步骤

4.6 本章小结

第5章 案例分析研究

5.1 给水方案的确定

5.2 初始投资成本分析

5.2.1 给水设备费用

5.2.2 管网费用

5.3 运行成本分析

5.3.1 电费

5.3.2 维护费用

5.4 残值和弃置费用

5.5 全寿命成本分析

5.5.1 全寿命成本计算

5.5.2 敏感性分析

5.6 本章小结

第6章 全文总结与展望

6.1 总结

6.2 研究展望

参考文献

致谢

攻读学位期间参加的科研项目和成果

#### （9）喷雾系统的设计及喷雾机器人自主作业的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 本课题研究的意义

1.2 国内外研究概况

1.2.1 农林业机器人的研究概况

1.2.1.1 国外农林机器人的研究概况

1.2.1.2 国内农林机器人的研究概况

1.2.2 喷雾装置的研究概况

1.2.2.1 国外喷雾装置的研究概况

1.2.2.2 国内喷雾装置的研究概况

1.2.2.3 喷雾设备的发展趋势

1.3 喷雾机器人关键技术

1.3.1 传感器技术

1.3.2 路径规划技术

1.3.3 喷雾机器人控制技术

1.3.3.1 PID控制

1.3.3.2 模糊逻辑算法

1.4 论文主要内容及结构

2 喷雾系统机械结构设计

2.1 机器人的作业环境

2.2 喷雾机器人技术指标

2.3. 喷雾机器人总体结构方案

2.4 水箱和微型水泵的选择

2.4.1 水箱的选择

2.4.2 微型水泵的选择

2.5 喷雾执行单元

2.6 上层板的设计

2.7 小结

3 喷雾系统硬件电路设计

3.1 主控制板

3.2 电源模块

3.3 传感器

3.3.1 位置和避障传感器

3.3.2 压力传感器

3.3.3 霍尔传感器

3.4 微型水泵驱动器

3.5 小结

4 喷雾机器人自主作业的控制策略

4.1 机器人运动学模型

4.2 喷雾机器人的控制策略

4.2.1 区别农作物和墙壁

4.2.2 沿直线喷雾作业

4.2.3 沿外拐角喷雾作业

4.2.4 沿内拐角喷雾作业

4.3 模糊PID控制理论

4.3.1 模糊控制概述

4.3.2 模糊控制器的组成

4.3.3 PID控制理论

4.3.4 模糊PID控制

4.4 小结

5 喷雾机器人模糊控制器设计

5.1 喷雾机器人模糊避障控制器的设计

5.1.1 输入输出模糊化

5.1.2 模糊规则与去模糊化

5.1.3 仿真实验

5.2 喷雾系统恒压供水模糊控制器的设计

5.2.1 喷雾系统恒压系统结构

5.2.2 输入输出模糊化

5.2.3 模糊控制规则的设计

5.2.4 反模糊化

5.2.5 恒压供水系统的仿真

5.3 小结

6 控制系统软件设计及试验

6.1 CCS集成开发环境

6.2 程序整体设计

6.3 系统资源分配

6.4 控制系统软件设计

6.4.1 控制系统软件总体设计

6.4.2 自动避障子程序

6.4.3 自动喷雾子程序

6.4.4 SCI串口通讯子程序

6.5 实际喷雾作业试验

6.6 小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

个人简介

导师简介

致谢

#### （10）地下水源热泵温室利用系统回灌模拟试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 水源热泵在国内外应用研究的现状及面临问题

1.3 本论文研究的内容及意义

第二章 地下水源热泵温室利用系统可行性应用分析

2.1 水源热泵系统的应用条件

2.2 地下水源热泵温室利用系统可行性分析

第三章 地下水源热泵温室利用系统工程设计

3.1 地下水源热泵温室利用系统总体设计

3.2 地下水供水系统形式的选择

3.3 工程项目所需的地下水总量的确定

3.4 热源井的设计与施工要点

3.5 地下水回灌应用技术

第四章 地下水回灌物理模拟试验设计

4.1 回灌模拟试验方案概述

4.2 试验设计及具体实施

4.3 模拟试验过程及数据采集

4.4 模拟试验结果初步分析

第五章 MODFLOW地下水数值模拟研究

5.1 MODFLOW程序简介

5.2 物理试验结果的数值模拟和分析

第六章 结论

6.1 成果

6.2 总结

参考文献

致谢

作者简介

### 四、环境试验设备恒压供水系统（论文参考文献）

- [1]计量检定中湿度源的研究[D]. 刘美琦. 昆明理工大学, 2018(01)

- [2]洗衣机能效与安全测试系统的研制[J]. 郭艳萍. 测控技术, 2017(06)

- [3]特高压输电线路绝缘子湿雪闪络特性研究[D]. 姜艺楠. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [4]某型号装备车辆淋雨试验系统研究及实现[D]. 刘晓宇. 中国科学院大学(中国科学院工程管理与信息技术学院), 2017(10)

- [5]基于HMI和PLC的滴灌模糊控制系统研究与设计[D]. 魏强. 佳木斯大学, 2016(12)

- [6]鸡胴体表面污染物在线检测及处理设备控制系统的设计与开发[D]. 杨凯. 南京农业大学, 2015(06)

- [7]基于PLC的汽车环境模拟试验控制系统的设计与实现[D]. 严玉龙. 南京理工大学, 2014(07)

- [8]基于全寿命成本的住宅小区给水方式节能研究[D]. 王硕. 浙江工业大学, 2013(05)

- [9]喷雾系统的设计及喷雾机器人自主作业的研究[D]. 尹振波. 北京林业大学, 2012(08)

- [10]地下水源热泵温室利用系统回灌模拟试验研究[D]. 程希. 吉林农业大学, 2011(10)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/53851c1acc71143461ed44fe.html