# 关于医疗器械灭菌的读书报告

##### 问：碘伏浸泡器械20分钟后可以达到灭菌吗?

- 答：碘伏严格意义上说是一种中效消毒剂，不能达到灭菌级别，不能用于医疗器械的灭菌。

##### 问：医疗器械消毒方法

答：那要看什么东西，一般用75%酒精消宏轮则毒

- 有些东西可用开水煮沸消毒（如以前的玻璃注射器，现在都用一次桐亮性的了蔽棚）

答： 医疗器械消毒方法谨纯有很多种，常见的包括干热灭菌、湿热灭菌、过滤除菌、紫外线灭菌、微波灭菌、臭氧消毒等。

医疗器械消毒设备

1、干热灭菌：利用灼烧或干热空气灭菌的方法，操作简单，灭菌快速，但只适用于金属制的工具。

2、湿热灭菌：即利用蒸汽进行灭菌的方法，包括高压、常压、间歇和巴氏灭菌4种。由于蒸汽具有较强的穿透力和较高的温度，能大大缩短灭菌时间，提高工作效率，加之蛋白质在湿热条件下容易变性，所以在121℃热蒸汽条件下，细菌芽孢可全部被消灭。

3、过滤除菌法：又分液体过滤和空气过滤两种。

4、紫外线灭菌：主要利用紫外线的辐射作用。由于紫外线穿透力弱，即使是普通玻璃也不能带晌吵滤过，因此该法只适用于空气或物体表面的灭菌。

5、微波灭菌：不同于外部加热，这种灭菌方法可在短时间内使细胞爆破，而物体本身的温度却只有蠢侍细微增加，从而达到灭局效果。

6、臭氧消毒：臭氧具有强烈的养护作用，能破坏微生物的细胞膜和核酸，其灭菌原理和紫外线灭菌相似。

医疗器械消毒方法

- 综上所述便是医疗器械消毒方法，目前属湿热灭菌较受推崇，医院多采用电加热洁净蒸汽发生器配套蒸汽灭菌器进行，在灭菌快速、透彻上具有显著优势。

答：医疗器械消毒可以放入医疗器械消毒柜进行消毒。

医疗器械消毒柜是通过紫外线、、高温（通过加热管进行高温消毒）、臭氧等方式，针对医疗器械、手术专用设备、毛巾、衣物、餐具、医疗设施等物品进行杀菌消毒、保温除湿的工具。

对有些物品，如高温高压后的手术器械可无菌储存，并能边储存边消毒，保滑腔存时间长，便于消毒物品现场使用。

紫外线、臭氧对物品消毒是在常温常湿下进行，时间段、操作简便是消毒特殊器械（不能高温高压）的最快捷的方法。

扩展资料

不同传染病各有特点，对不同消毒方法的耐受性不同。如细菌芽胞对各种消毒措施的耐受力最强，必须用杀菌力强的灭菌剂、热力或辐射处理，才能取得较好效果。故一般将其作为最难消毒的代表。

同样消毒方法对不同性质物品、效果往往不同。对油漆光滑的墙面，喷洒药液不易停留，应以冲洗、擦拭为宜。对较粗糙墙面，易使药液停信碰衫留，可用喷洒消毒。熏蒸，对易于吸收药物的布、纸张效果较好，而对金属表面，须延长时间。

粪便、痰液消毒不宜用凝固蛋白质药消毒柜物处理，因蛋白质凝固对病原体可起保护作用，高压蒸气杀菌效果虽好，但不宜用于毛皮，塑料和制品。

环氧乙烷熏蒸制品，高浓度过氧乙酸或如漂白粉浸泡绵织品，来苏液多次长时间浸泡乳胶手套，均可造成损坏。对于食品及餐具不宜用有毒或有恶臭的消毒液处理。

参考资料来源：

- 参考吵御资料来源：

答：可以将医疗器械医疗器械消辩闷毒柜中消毒。

消毒特点：

1、、臭氧对物品消毒是在常温常湿下进行，时间段、操作简便是消毒特殊器械（不能高温高压）的最快捷的方法。

2、臭氧的使被消毒的物品无残毒，勿须再清洗浸泡。

3、本柜只用电，但耗电低，无需添加任何原料。

4、对核灶缓有些物品，如高温高压后的手术器械可无菌储改模存，并能边储存边消毒，保存时间长，便于消毒物品现场使用。

5、分体式结构便于修理、利于更换部件和不影响柜内的物品存放。

6、内设臭氧还原系统，还原后残留浓度不超过0.2mg/m3,符合新的医院《消毒技术规范》。

扩展资料

国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。

第一类是风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。

第二类是具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。

第三类是具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。

- 参考资料来源：

- 答：现在有新的消毒技术了，可以更简单的做彻底的消毒处理，找：金汉唐健康电器

- 答：器械消毒: 器械清洗消毒的程序哑光是消毒坦弊、清洗、干燥、灭菌。由于化学消毒对金属都具有一定的腐蚀性所以通常选用物理消毒法:如煮沸、高压蒸汽、干热、紫外线、微波等。其中高压灭菌或干热法最好。其中煮沸、蒸汽等带水消毒后必须进过烘干、干燥流程。即能保证器械格腮等部位长期被水分侵蚀,也可避免2次污染。无涂层器械只要注意消毒方式,器械可历久如新。 哑光拉丝器械在消毒时最容易残留水分的,所以要特别注意消毒后的干燥程序。国内使用很多进口高端器械也经常产生生锈的问题。其实主要都是源自国内器械消毒的不规范蠢腔所致。 镜面器械由于表面非常光滑水分无法残留器械表面。所以不易氧化。国内医院现状消毒不够规范的同时此处理方式也是普遍被国内医院所接受的。即使偶尔带入水分也不太容易产生氧化。缺点是镜面易反光。不适合精细手术使用。 电镀器械对材质没有要求。哪怕是一块生铁,由银白色电镀层的保护可以遮挡很多加工瑕疵和有效防水及氧化。 但是涂层会让档族对使用者造成持久伤害。涂层薄了或者掉落了就会大范围氧化。

- 答：消毒和灭菌容易混淆。消毒是指应用消毒剂等高轮方闷念大法杀灭物体表面和内部的病原菌营养体的方法。而灭菌是指用物理和化学方法杀死物体表面和内部的所有微生物，使之呈无菌状态。医疗器械的消毒的方法有：1.物理方法可以使用紫外线/Y线等方法；2.臭氧蚂竖消毒的方法（这个方法一般是消毒洁净厂房）3.用一些试剂，如酒精。4.高温杀毒。

##### 问：医疗器械辐照灭菌的研究意义

- 答：用于冷冻食品、医贺配疗器械以及污废水处理领蔽雀域。医疗器械辐照灭菌的研究意义是用于冷冻食品、医疗器械以及污废水处理领域，直接或间接破坏微生物的核糖核酸、禅并指蛋白质和酶，从而杀死微生物。

本文来源: https://www.lw755.cn/article/55eccd8f4de6ee8fb3e9ed75.html