# 正确测试脉冲剩余电流保护装置

### 一、正确测试脉冲剩余电流动作保护器（论文文献综述）

李彤[1]（2021）在《复杂波形条件下剩余电流检测系统的技术研究》文中研究指明目前我国广泛使用的是AC型剩余电流保护器,它只能在线路中产生50Hz正弦交流剩余电流时正确动作,若产生的剩余电流中包含脉动直流分量或者平滑直流分量,保护器将无法及时断开线路,导致发生人员触电或设备损坏的事故。目前已经有学者对复杂波形条件下的剩余电流的检测理论进行了相关的研究,但是相关设备的研发仍然处于初始阶段。现有的剩余电流检测方法的缺点有:零点稳定性差、温漂大、电路结构复杂、功耗大。常用的剩余电流波形识别方法的缺点有:选择的波形特征不够典型,对于复杂波形的识别准确率低。本文以实现复杂波形剩余电流的准确检测和识别为目标,对剩余电流的检测、剩余电流的波形识别问题进行了研究和分析,并以此为理论基础,设计了磁通门电流传感器及相关的电路,编写了剩余电流识别算法程序。1、研究了开环式磁通门电流传感器的测量原理。根据安培环路定理,当磁芯工作在磁滞回线的线性区间时,电流传感器的输出电压与待测电流在空间产生的磁感应强度成正比。由于磁通门磁场传感器具有低偏移和低漂移特性,该测量原理具有零点稳定性好、温漂小的优点。2、研究了基于频谱分析的波形识别方法。为了解决当前波形特征不够典型的问题,对剩余电流的波形进行了频谱分析。通过对比,提出了以频谱峰值数量和幅值大小作为波形特征,使特征更具有代表性,显着提高了算法的准确率。3、根据理论研究,对复杂波形剩余电流检测系统进行了硬件和软件的设计。为了确定传感器磁芯的参数,建立了传感器仿真模型,通过仿真的方式对磁芯的参数进行了设计。采用模块化设计的方式设计了检测系统的电路和软件。4、对所设计的磁通门电流传感器进行了标定,所设计的传感器的量程为10～500m A,灵敏度为1.54m V/m A,回程误差为4.9m V,分辨率为0.6m A,传感器的频带为6.7k Hz。对所设计的波形识别算法进行了测试,其识别准确率达到95%以上。对所设计的复杂波形剩余电流检测系统样机进行了测试,在线路中没有噪声干扰时测量的误差在5%以内,识别的准确率达到98%以上,在线路中噪声达到20%时,检测的误差在10%以内,识别的准确率达到90%以上。满足国标对于复杂波形剩余电流检测的要求。

徐扬[2]（2021）在《居民用电安全监测诊断技术研究与应用》文中研究表明九十年代开始,电气火灾发生概率不断提高,据统计已占火灾总数量的30%以上,造成重大人员伤亡和财产损失。因此,安全用电变得越来越重要,安全用电被放在了重要的研究位置。如何在改善电气火灾防控效果的基础上,在该领域上实现明显的突破,需要切实加强源头治理、关注用电监控技术领域的突破。传统的用电安全监控系统存在着许多不足,市场对新型用电安全监控产品的需求显而易见。用电监控领域的技术突破对电气火灾的防控意义非凡,这将切实提升居民住宅的电气火灾防控水平,可以在很大程度上降低电气火灾对我国居民生命安全的威胁。在此背景下,本文针对我国居民用电安全服务水平较低的现状,开展居民安全用电诊断技术的研究及装置研发,采用系统负荷辨识技术获取的用户细粒度用电数据,通过电路原理分析,建立线路阻抗计算模型,提出低压供电线路健康度诊断方法,对居民用电安全监测诊断技术展开深入研究,本文的研究工作如下:（1）研究低压供电线路在不同环境下的运行特点,建立了线路阻抗计算模型,主要包括回路阻抗的计算方法和户内阻抗的计算方法两类。其次,详细介绍了线路健康程度的检验方法,并综合以上技术方案建立了用于低压供电线路的健康度诊断模型建模。（2）建立漏电及短路事件时的等效电路模型,分析了不同环境下的漏电及短路事件机理,并在此基础上研究了故障监测的相关技术及故障定位方法,在等效电路模型的基础上,引入故障监测模型,建立了不同环境下的用户故障监测模型,研究在不同环境下对用户用电事件进行监测和故障定位的方法。算例分析表明,所建模型可有效监测到不同用户的异常用电情况,提升用电的安全性,并减少电能的浪费。（3）为进一步提升用户安全用电监测系统的安全性与实用性,本文通过研究不同电器危险运行的模式识别技术,对不同家用电器的负荷类型及可以提取的特征参数进行分析,建立基于大数据技术的用户安全用电综合诊断模型。为了增强用户安全用电综合诊断模型的实用性,本文进行了便携式用户安全用电综合诊断装置的研发及应用测试。算例分析表明,装置可有效诊断用户用电情况并进行危险预警。

赵亚洲[3]（2019）在《剩余电流断路器智能控制技术的研究》文中认为剩余电流断路器可以在检测到线路中存在漏电故障、产生漏电电流时,将供电线路断开,从而达到对设备和人身安全的保护,是防止剩余电流危害用电系统及人身和财产安全的最有效的办法。近年来,我国经济迅猛发展,用电量激增,用电安全也越来越被人们所重视,对剩余电流断路器的智能化程度也有了越来越高的要求。本文通过对漏电保护技术和重合闸技术相关原理的研究,对剩余电流断路器的智能控制技术进行了完善。本文在对普通的剩余电流保护原理进行分析的基础上,经过理论分析和仿真实验验证,揭示了漏电动作死区存在的原因,并找到了使用剩余电流有效值和剩余电流变化量相结合的方法来消除漏电动作死区以实现更加完善的漏电保护功能。提出了一种通过检测故障线路反馈电压值,来鉴别故障分闸停电线路是否仍然存在漏电故障的方法,并以此作为实现智能合闸的依据,仿真实验证实了这种方法的正确性。然后对剩余电流断路器样机进行设计,通过对硬件电路的设计和对软件程序的编写,完成了整个断路器的设计。其中,硬件的设计主要包括对剩余电流检测模块、智能合闸模块、电源模块、微处理器控制单元和液晶显示模块的设计,软件设计主要包括数据采集、逻辑运算以及信息显示与传输等。最后对设计的剩余电流断路器进行实验测试。测试的内容主要包括电源的输出电压、检测电路的输出波形以及断路器动作参数特性等,实验结果表明剩余电流断路器很好地解决了漏电动作死区和智能合闸的问题。

李倩[4]（2019）在《含光伏电源的配用电系统漏电保护的研究》文中进行了进一步梳理随着新能源产业的快速发展,太阳能光伏发电在电力领域中得到广泛应用。在含光伏电源的配用电系统中发生人身触电后,故障漏电流的波形特征不再是传统配电网中标准的工频正弦电流。漏电保护器作为防止人身触电和设备漏电的保护器件,故障漏电流波形特征变化时,需要对常用的AC型漏电断路器的适用性进行验证。若不能可靠保护,则需要寻找新的漏电流量测方法和保护算法,以实现含光伏电源的配用电系统中发生漏电故障时的可靠保护。本文主要研究工作包括:首先,以单相全桥光伏电源并网系统为研究对象,当系统中存在寄生电容时,对不同逆变器控制策略下漏电流特征进行理论分析。在MATLAB/Simulink中建立单相全桥光伏并网系统仿真模型,得到单级性调制策略下的漏电流特征。同时,对电路采用不同电路接线形式时的故障漏电流波形特征,以及谐波对故障漏电流的影响进行分析。其次,搭建电磁式电流互感器模型,通过仿真和试验验证了直流分量是导致电磁式电流互感器输出波形畸变的主要原因,影响漏电保护器的动作特性。经过试验测试,验证采用电磁式电流互感器的AC型漏电保护器在光伏电源接入后的配用电系统中无法进行正确漏电保护。将现有的电流量测方法进行分析,提出光伏电源接入配电网后发生漏电故障时漏电流的量测方法及保护方案。再次,完成漏电保护器设计。通过电压型磁调制式电流传感器将漏电流信号加载到励磁电流信号中,经过信号调理电路处理后输入STM32F103RBT6。硬件电路包括AC-DC,DC-DC的电源电路。软件设计中在漏电流阈值比较的基础上提出漏电流变化量阈值比较算法,并可实现漏电流实时监测与保护功能、人机交互与远程通讯功能。最后,对漏电保护器进行硬件电路及保护功能测试。功能测试部分主要包括漏电断路器的动作特性测试、突加漏电保护功能的测试以及漏电保护器的分级保护测试。测试结果验证了漏电保护器在复杂漏电流情况下保护功能的可靠性。

宁建行[5]（2016）在《智能型自适应剩余电流动作保护器的研究》文中进行了进一步梳理剩余电流动作保护器在低压电网用电安全方面,起着重要的保障作用,它可以防止因故障剩余电流引发的人身触电、电气设备损坏和电气火灾等。目前,剩余电流保护器应用的环境越来越复杂。电网中急剧增加的电力电子设备,使得高低次谐波、直流分量等问题愈加突出。不仅在运行时,不同电网正常剩余电流水平差别很大,而且在不同的季节及湿度、温度变化时,即使同一电网,正常剩余电流水平也存在很大的差别。若剩余电流保护器的剩余电流动作值固定,在电网正常剩余电流较大时,保护器容易发生误动作,从而降低电网的投运率。针对以上问题,本文提出了自适应剩余电流保护技术的解决方法,提高了剩余电流保护器的自适应能力及可靠性。本文首先利用FFT变换将剩余电流信号从时域转换到频域研究,并对剩余电流信号有效值进行了计算。其次,论述了自适应剩余电流保护的实现过程,研究并设计了基于单片机的硬件系统,详细说明了系统的MCU模块、脱扣器驱动模块、电源模块和信号调理模块等的设计方法。此外,设计了相应的软件系统,画出了系统流程图。最后,为了验证本方法的可行性,对样机进行了相关的实验,并取得了预期的效果。证明了此剩余电流保护器件能够适应较复杂的工作环境,并可靠动作。

武一[6]（2015）在《非线性剩余电流检测技术与保护技术的研究》文中研究指明随着智能电网的发展,电力电子设备得到广泛应用,其发生漏电故障时的漏电电流变得很复杂,在漏电保护理论、检测技术等方面需要解决出现的新问题。论文在分析剩余电流保护技术发展现状的基础上,针对非线性剩余电流检测技术和保护技术开展研究。研究了磁调制式电流检测数学模型,为实现非线性剩余电流传感器设计提供了理论依据。分析了电流型和电压型磁调制式电流传感器的励磁动态特性,推导出被测直流电流信号与磁心中磁场偶次谐波分量之间的数学模型;建立了单磁心电压型磁调制式电流检测模型,证明了通过励磁电流的测量可以实现剩余电流的准确检测;建立了考虑磁滞效应的磁调制式剩余电流传感器励磁分析模型,在正向饱和与负向饱和的临界电流差值相同的条件下,励磁脉冲电压频率及励磁电流的直流分量不受是否考虑磁滞效应的影响,为工程简化计算提供了理论依据;提出了励磁脉冲电压频率自适应控制方法,提高了直流剩余电流检测灵敏度,并降低了励磁电源的功率损耗。研究了剩余电流保护新方法,提高了剩余电流保护的有效性和准确性。分析了脉动剩余电流波形特点,进行半波、90°波、135°波等波形识别,提高了脉动剩余电流保护的准确性和一致性;提出剩余电流变化量保护理论,建立正弦与非正弦下变化量保护模型,克服剩余电流保护动作死区;提出了减少剩余电流保护误动作的方法,包括过负荷电流下剩余电流保护比例制动策略、IT电网漏电故障线路的选择性保护策略。开展了剩余电流保护控制器的硬件设计与软件设计研究。分析了影响磁调制式剩余电流传感器工作特性的因素,通过改变传感器的匝数、励磁电压幅值、反转励磁电流阈值等方法使传感器达到设计要求;根据剩余电流保护范围和要求,设计了磁调制式剩余电流传感器及控制器硬件电路,并进行了软件设计。进行了剩余电流保护控制器的仿真与试验研究。采用Matlab/Similink建立了电压型磁调制式剩余电流传感器的仿真模型,仿真结果与试验结果基本吻合,并验证了理论模型与仿真方法能够指导剩余电流传感器的设计,同时考虑磁滞效应的励磁电流动态过程与实际过程更吻合;进行了剩余电流保护控制器动作特性测试、通讯功能测试和电磁抗干扰试验。

张星宇[7]（2015）在《智能剩余电流保护器开发系统的设计与研究》文中认为剩余电流保护器是一种广泛应用于低压配电线路的重要保护电器。随着智能电网的发展,对剩余电流保护器不断提出新要求。为了缩短剩余电流保护器开发周期,在实验室实现新功能扩展和开发,进行每个功能模块的升级和二次开发,设计一个智能剩余电流保护器开发系统具有重要意义。首先,对剩余电流保护技术和剩余电流保护器的发展现状进行了介绍,对智能剩余电流保护器工作原理进行研究,对剩余电流保护和剩余电流动作无死区产生原因和消除方法进行论述,对电流故障和电压故障及其保护原理进行分析。其次,设计了剩余电流保护器开发系统的硬件电路。本系统硬件电路采用模块化设计,包括电源模块、剩余电流保护模块、电压保护模块、电流保护模块、通讯功能模块、智能控制模块、人机交互模块。再次,设计了剩余电流保护器开发系统辅助功能模块设计,包括基于AT89C52单片机的动作时间测量模块、函数信号发生模块和压控增益放大模块,分别实现动作时间测量、波形产生和波形幅值调节,为开发系统提供了必要的支持。最后,对智能剩余电流保护器开发系统和剩余电流保护器开发系统辅助功能模块进行测试验证,对剩余电流保护模块、电压保护模块、电流保护模块、电源模块、函数信号发生模块和压控增益放大模块输出波形进行测试,对通讯功能模块、智能控制模块、按键和显示模块、报警和脱扣模块等进行验证,验证结果能要满足设计要求。

关海鸥[8]（2014）在《低压电网剩余电流暂态过程特征提取与识别方法研究》文中进行了进一步梳理剩余电流保护装置在我国低压电网中的广泛应用,对于防止触电伤亡事故以及避免因漏电而引起的电气火灾事故具有非常重要的作用。目前在线运行的剩余电流保护装置,其动作电流的整定值与生物体触电电流无关,通常是将检测到的剩余电流有效值的大小作为是否动作的唯一判据。理论研究和实际运行经验表明,这种判据无法识别可能对触电者构成生命安全的触电支路的电流信号,在动作原理上存在先天不足和缺陷,经常导致误动或拒动现象的发生,大大降低了剩余电流保护装置的动作可靠性和正确投运率。针对上述问题,在国家自然科学基金项目“剩余电流中触电电流分量的频谱特征与快速识别方法”和国家电网科技项目“基于剩余电流保护的农村用电安全关键技术研究”的支持下,本课题通过构建触电物理实验平台,测试和获取生物体触电原始数据,开展低压电网剩余电流暂态过程特征提取与识别方法的研究。本文充分利用智能信息处理技术（小波变换、遗传计算、神经网络）,通过构建触电物理实验平台,获取批量生物体触电原始数据及波形并建立了数据库;分析并掌握了剩余电流的暂态频谱特征和波形特性;提取了剩余电流暂态分量的幅值和能量多维度特征;实现了触电故障时刻的检测与定位、触电故障类型的准确识别、以及触电支路电流分量的提取。主要完成内容如下:（1）设计并构建了触电物理实验平台,通过多种场景的模拟触电实验,获取批量动/植物触电数据,建立了我国低压电网生物体触电波形数据库。（2）采用快速傅里叶变换分析了生物体发生触电故障时的剩余电流的频谱特征,掌握了暂态剩余电流的各个分量及其变化规律;提出了一种数学梯度和形态学梯度的组合算法,在分析剩余电流波形特性方面,能够突显出原始信号在触电时刻的波形变化特征。（3）利用多种信号处理方法（数学统计量、傅里叶变换、经验模态分解）,建立了多维度剩余电流暂态分量的幅值和能量特征的计算和提取方法。该方法能够突显生物体触电信号的特征向量,更加有利于触电故障类型的识别。（4）应用离散希尔伯特变换方法,以剩余电流瞬时相位差的累积之和为判据,提取相位突变特征;应用突变量计算方法,以剩余电流信号幅值的突增量累积之和为判据,提取幅值突变特征。在此基础上,创新地提出了一种基于相位和幅值多突变量为判据的触电故障时刻检测方法。（5）创新地综合运用小波变换和前馈神经网络,建立了一种触电故障类型识别方法。利用剩余电流暂态分量幅值与能量特征优化了神经网络结构,采用量子遗传算法改进了神经网络学习方法,显着提高了训练效果。（6）创新地提出了一种基于有限冲激响应和径向基神经网络相耦合的触电支路电流分量识别和计算方法。该方法解决了工程中生物体触电支路电流不可检测的问题,为新一代基于人体触电电流分量而动作的自适应型剩余电流保护装置的开发提供可靠的理论依据。

丁晨[9]（2014）在《A型漏电保护器专用芯片的设计与应用》文中研究表明漏电保护器,又称剩余电流动作保护器（RCCB）,是确保电网安全投运,防止漏电引发的电气火灾,保护人身设备财产安全的一种有效手段。随着直流、变频设备和复杂电器设备的大量使用,使得电气线路中时常出现非正弦交流剩余漏电流,而传统的AC型漏电保护器只能对剩余正弦交流漏电流确保脱扣,对此类非正弦交流剩余电流却反应迟钝,甚至有可能发生漏电保护器拒动情况。近些年来欧美国家推出了一种A型漏电保护器,该种漏电保护器不仅对突加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保脱扣,而且对突加或缓慢上升的剩余脉动直流电流也能起到有效的保护作用,更加的安全可靠,适应时代要求。纵观漏电保护器的国内市场,目前大部分的市场方案都被国外品牌厂商的分立器件控制方案或芯片控制方案所占据,与此同时这些方案由于在标准和设计思想方面与我国国情有明显差异,导致其并不特别适合中国电网的情况,抗干扰能力差、误动作频繁,一定程度上影响了漏电保护器的实际投运率和推广使用。浙江大学微电子所在之前成功研制AC型漏电保护器专用控制芯片"ZDHB"的基础上,又推出了新型号——"ZDAB" A型漏电保护器专用控制芯片,具有抗干扰能力强、集成度高,等一系列优点,旨在替代国外厂商方案,填补国内空白。截止论文完稿时,"ZDAB"型号芯片在CSMC0.5um Mixed CMOS工艺上已进行过三版的设计和样品的流片测试,本论文据此对该型号芯片从功能定义、模块设置、电路设计、测试应用方案确定等几个方面做完整的介绍与总结,并从样品向产品转化的角度,提出了相应的改进方案,从电路级到版图级对芯片进行了系统优化。另外本文还对芯片的应用电路进行了改进设计,在应用电路中增加了强电弱电隔离、抗高次谐波干扰、抗空间辐射干扰等功能。同时配合漏电保护器整机测试,通过了各项国家标准形式测验和与本产品相对应的EMC电磁兼容测试,为芯片的产业化打下了坚实的基础。

周文锴[10]（2014）在《低压电网剩余电流保护器状态评价的研究》文中指出剩余电流保护器已在低压配电网全面推广应用,但是由于其质量、安装及环境、管理困难等各方面因素,剩余电流保护器拒动、误动还是经常发生。因此电力企业提出建设剩余电流智能巡检系统,以加强对剩余电流保护器监管力度,确保剩余电流保护器的可靠运行。智能巡检系统一般由便携式剩余电流保护器测试仪、剩余电流保护器后台管理数据库等模块构成。现场测试仪器识别剩余电流保护器的编号并且在线测量剩余电流保护器的动作特性参数,测试数据自动存储并远传至后台数据库,测试数据为剩余电流保护器运行状态评价提供重要依据。目前电力系统广泛开展电气设备状态维修的管理模式,本文针对配电网剩余电流保护器的运行状态评价方法进行深入研究,对剩余电流保护器运行状态进行评价并用于智能巡检系统。实现剩余电流保护器状态评价和预警,对于确保剩余电流保护器安全可靠运行,提高供电可靠性和安全用电具有重要意义。本文首先分析各类剩余电流保护器的结构原理,三级剩余电流保护配置模式,不同接地系统中剩余电流保护器的接线方式,以及各种故障模式机理及产生的原因。在此基础上,确定表征剩余电流保护器运行状态的各个指标,包括动作电流、动作时间、试跳情况、环境气候等。为了使求取的指标权重更加贴近剩余电流保护器真实的运行状态,本文采用模糊层次分析法搭建层次分析评价体系,对各种状态信息量进行两两分析比较,求得各个底层指标元素的权重。最后提出了基于模糊综合评价的剩余电流保护器综合评价方法,该方法综合考虑反映剩余电流保护器运行状态的各种状态信息,并建立合理的评价集,然后通过专家、工作人员等统筹状态评价中主、客观因素为每个指标进行打分,再利用指派法确定每个评价集的隶属度,然后根据最大隶属度原则评价剩余电流保护器最终的状态。最后,应用案例表明该方法能有效评价剩余电流保护器的状态。

### 二、正确测试脉冲剩余电流动作保护器（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、正确测试脉冲剩余电流动作保护器（论文提纲范文）

#### （1）复杂波形条件下剩余电流检测系统的技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 剩余电流保护的国家标准

1.2.1 电流通过人体时的效应

1.2.2 剩余电流保护器技术标准

1.3 复杂波形剩余电流检测的国内外研究现状

1.3.1 剩余电流检测方法分析

1.3.2 剩余电流波形识别方法分析

1.4 论文研究内容和结构

第二章 剩余电流检测系统的设计方案及原理分析

2.1 剩余电流波形特点

2.2 系统设计方案

2.3 磁通门电流传感器法的测量原理

2.4 基于频谱分析的剩余电流波形识别方法

2.5 本章小结

第三章 复杂波形剩余电流检测系统的硬件设计

3.1 复杂波形剩余电流检测系统的结构框图

3.2 磁通门电流传感器的设计

3.2.1 磁通门传感器芯片的选型

3.2.2 磁场传感器磁芯的设计

3.3 检测系统的电路设计

3.3.1 磁场传感器的电路设计

3.3.2 滤波电路设计

3.3.3 控制器的选型

3.3.4 脱扣器驱动电路的设计

3.3.5 测试模块的设计

3.3.6 电源电路的设计

3.4 本章小结

第四章 复杂波形剩余电流检测系统的软件设计

4.1 系统整体设计

4.2 初始化模块

4.3 数据采集模块与分析模块

4.4 波形识别模块

4.5 峰值判定模块和脱扣驱动模块的设计

4.6 本章小结

第五章 检测系统的特性实验

5.1 磁通门电流传感器的标定

5.1.1 传感器的静态标定

5.1.2 传感器的动态标定

5.1.3 标定结果分析

5.2 波形识别算法阈值的标定

5.3 波形识别算法的测试

5.4 复杂波形剩余电流检测系统的测试

5.4.1 检测系统测试平台的搭建

5.4.2 标准漏电电流波形测试

5.4.3 含有高斯白噪声的漏电电流波形测试

5.4.4 测试结果分析

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 工作总结

6.2 后续工作展望

致谢

参考文献

附录A

附录B

#### （2）居民用电安全监测诊断技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 低压供电线路健康度诊断技术研究现状

1.2.2 漏电及短路监测技术研究现状

1.2.3 安全用电综合诊断技术研究现状

1.3 本文主要工作

第二章 低压供电线路健康度诊断模型建立与应用

2.1 引言

2.2 线路阻抗计算模型

2.2.1 建模分析

2.2.2 回路阻抗求解方法

2.2.3 户内阻抗计算方法

2.2.4 线路健康程度检验

2.3 装置开发及应用

2.3.1 便携式阻抗分析仪

2.3.2 装置应用

2.4 本章小结

第三章 不同环境下的用户故障事件监测模型

3.1 引言

3.2 漏电保护机理分析

3.2.1 短路性漏电

3.2.2 高阻性漏电

3.2.3 电容性漏电

3.3 漏电等效负载建模

3.3.1 线性负载等效电路模型

3.3.2 非线性负载等效电路模型

3.3.3 间歇性漏电故障模型

3.4 漏电监测技术

3.4.1 正弦剩余电流检测法

3.4.2 脉动直流剩余电流检测技术

3.4.3 差分漏电流测量方案

3.4.4 突变漏电流检测方案

3.5 漏电原因诊断及定位

3.5.1 漏电场景分析

3.5.2 漏电原因诊断

3.5.3 漏电原因定位

3.6 短路事件在线监测

3.6.1 短路特征捕获及原因诊断

3.6.2 过载故障研判识别

3.7 装置应用案例分析

3.7.1 用户漏电诊断应用

3.7.2 用户短路诊断应用

3.8 本章小结

第四章 基于细粒度用能数据的用户安全用电综合诊断模型设计与应用

4.1 引言

4.2 家用电器的负荷类型

4.3 家用电器的特征参数

4.3.1 稳态特征参数

4.3.2 暂态特性参数

4.4 电器危险运行模式识别

4.4.1 专家系统

4.4.2 电器故障诊断解决思路

4.5 基于大数据算法的用户用电安全综合诊断模型

4.6 应用设计及装置研发

4.6.1 功能设计

4.6.2 流程设计

4.6.3 软件设计

4.6.4 硬件设计

4.7 装置应用

4.8 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

附录 A (攻读硕士期间参与项目和科研成果)

#### （3）剩余电流断路器智能控制技术的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文内容及结构

第2章 剩余电流保护技术综述

2.1 安装剩余电流断路器的必要性

2.2 剩余电流断路器工作原理

2.3 漏电动作死区的分析

2.4 漏电保护死区解决原理

2.5 本章小结

第3章 智能合闸技术的研究

3.1 合闸前进行故障检测的必要性

3.2 线路状态鉴别方法

3.3 配电线路漏电故障分析及判据

3.4 断路器智能合闸的步骤

3.5 仿真实验验证

3.6 本章小结

第4章 剩余电流断路器硬件模块设计

4.1 剩余电流断路器硬件总体框图

4.2 电源电路

4.3 剩余电流检测电路

4.4 合闸前漏电故障检测电路

4.5 单片机及外围电路

4.6 辅助电路

4.6.1 液晶显示电路

4.6.2 通讯电路

4.6.3 时钟电路

4.6.4 动作执行单元

4.7 本章小结

第5章 剩余电流断路器软件设计

5.1 软件开发环境

5.2 主程序流程图

5.3 子程序设计

5.3.1 初始化程序

5.3.2 剩余电流检测及保护程序

5.3.3 智能合闸子程序

5.3.4 显示程序

5.3.5 通讯程序

5.4 本章小结

第6章 实验测试结果及分析

6.1 测试前准备工作

6.2 抗干扰设计

6.3 硬件电路测试

6.3.1 剩余电流检测电路测试

6.3.2 电源电路测试

6.4 剩余电流断路器动作特性测试

6.4.1 剩余电流动作阈值测试

6.4.2 剩余电流动作时间测试

6.4.3 漏电动作无死区测试

6.5 智能合闸功能测试

6.6 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

附录

#### （4）含光伏电源的配用电系统漏电保护的研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文主要研究内容与结构

第二章 非隔离光伏并网系统中漏电流分析

2.1 单相光伏并网系统漏电流分析

2.1.1 单级性调制策略下漏电流分析

2.1.2 双级性调制策略下漏电流分析

2.1.3 单相全桥光伏并网系统漏电流仿真

2.2 电路接线形式对故障漏电流影响分析

2.3 谐波对光伏并网系统中漏电流的影响

2.4 本章小结

第三章 漏电流检测与保护方法

3.1 漏电流量测方法

3.1.1 电磁式电流互感器量测方法

3.1.2 霍尔电流传感器量测方法

3.1.3 磁调制式电流量测方法

3.2 漏电流变化量保护模型与方法

3.2.1 漏电流变化量保护模型

3.2.2 复杂漏电流变化量保护模型

3.2.3 多级保护中漏电保护配合

3.3 本章小结

第四章 漏电保护器软硬件设计

4.1 漏电保护器硬件设计

4.1.1 硬件电路结构

4.1.2 电源电路设计

4.1.3 检测调理电路设计

4.1.4 抗干扰设计

4.2 漏电保护器软件设计

4.2.1 主程序设计

4.2.2 子程序设计

4.3 本章小结

第五章 漏电保护器测试结果及分析

5.1 漏电保护器硬件电路测试

5.1.1 电源电路测试

5.1.2 电压型磁调制式电流传感器测试

5.1.3 信号调理电路测试

5.2 漏电保护器功能测试

5.2.1 漏电保护器动作特性测试

5.2.2 漏电保护器保护功能测试

5.2.3 漏电保护器多级保护功能测试

5.3 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间所取得的相关科研成果

致谢

#### （5）智能型自适应剩余电流动作保护器的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 课题来源

1.3 剩余电流保护器研究现状

1.3.1 剩余电流动作保护器的结构与原理

1.3.2 自适应技术及其应用

1.3.3 剩余电流动作保护技术的研究

1.4 剩余电流保护器电气指标

1.5 论文主要工作

第二章 自适应剩余电流保护技术

2.1 A型剩余电流保护技术

2.2 漏电信号的数学识别方法

2.3 矿井电网漏电原理分析

2.3.1 单相漏电故障时的零序电压

2.3.2 单相漏电故障时的零序电流

2.3.3 漏电电流

2.4 基于FFT的剩余电流真有效值算法研究

2.4.1 真有效值及其检测

2.4.2 基于FFT的剩余电流真有效值计算

2.4.3 基于FFT的剩余电流真有效值算法仿真

2.5 剩余电流保护器自适应功能

2.5.1 自动切换剩余电流动作档位功能

2.5.2 突变剩余电流保护功能

2.5.3 重合闸及重合闭锁功能

2.6 本章小结

第三章 自适应剩余电流保护器的硬件设计

3.1 保护器硬件总体设计

3.2 单片机外围电路的设计

3.2.1 复位电路

3.2.2 时钟电路

3.3 电源电路的设计

3.4 剩余电流信号调理电路的设计

3.5 按键部分硬件电路

3.6 1602显示电路

3.7 脱扣器驱动电路

3.8 重合闸电路

3.9 本章小结

第四章 自适应剩余电流保护器软件设计

4.1 系统整体设计

4.2 单片机上电初始化模块

4.3 A/D转换模块

4.4 FFT在单片机上的实现

4.4.1 基数为2的FFT算法

4.4.2 对输入数据加窗

4.4.3 FFT优化

4.4.4 程序总体设计

4.5 按键检测模块设计

4.6 动作档位切换模块设计

4.7 突变剩余电流模块设计

4.8 重合闸功能模块设计

4.9 本章小结

第五章 样机调试及实验结果

5.1 硬件调试

5.2 软件调试

5.3 实验数据处理与结果分析

5.3.1 剩余电流互感器测试

5.3.2 剩余电流调理电路测试

5.3.3 自适应功能测试

5.3.4 剩余电流测试

第六章 结束语

6.1 主要工作与创新点

6.2 后续研究工作

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间取得的研究成果

#### （6）非线性剩余电流检测技术与保护技术的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 论文研究背景和意义

1.2 剩余电流检测技术研究现状和发展趋势

1.3 剩余电流保护技术研究现状和发展趋势

1.4 论文研究内容与结构

第二章 磁调制式剩余电流传感器检测原理及动态工作过程

2.1 磁调制式电流检测原理

2.1.1 电流型磁调制式电流检测原理

2.1.2 电压型磁调制式电流检测原理

2.2 非线性剩余电流检测与控制技术

2.2.1 非线性剩余电流的检测方法

2.2.2 自适应电压频率控制技术

2.3 磁调制式剩余电流传感器动态工作过程

2.3.1 简化磁化曲线下磁调制式剩余电流传感器动态工作过程

2.3.2 考虑磁滞效应时磁调制式剩余电流传感器动态工作过程

2.4 本章小结

第三章 非线性剩余电流保护模型与方法

3.1 脉动直流剩余电流的保护方法

3.2 剩余电流变化量保护理论

3.2.1 剩余电流变化量保护模型

3.2.2 正弦剩余电流下剩余电流变化量保护模型

3.2.3 任意波形下剩余电流变化量保护模型

3.2.4 多级保护中剩余电流变化量保护模型改进

3.3 剩余电流保护有效性提高方法

3.3.1 过负荷电流下剩余电流比例制动保护策略

3.3.2 IT接地系统的剩余电流保护策略

3.4 本章小结

第四章 剩余电流保护控制器设计

4.1 剩余电流传感器设计

4.2 剩余电流保护控制器硬件电路设计

4.2.1 电源电路

4.2.2 信号调理电路

4.3 剩余电流保护控制器软件设计

4.3.1 保护功能软件设计

4.3.2 数据记录和通讯软件设计

4.4 本章小结

第五章 剩余电流保护控制器的仿真与测试

5.1 磁调制式剩余电流传感器动态特性仿真与测试

5.1.1 磁调制式剩余电流传感器动态特性仿真

5.1.2 磁调制式剩余电流传感器动态特性测试

5.2 剩余电流保护控制器动作特性的测试

5.3 剩余电流保护控制器通讯功能及测试

5.4 剩余电流保护控制器的电磁抗扰性试验

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 后续研究工作展望

参考文献

攻读学位期间所取得的相关科研成果

致谢

#### （7）智能剩余电流保护器开发系统的设计与研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题背景及其意义

1.2 国内外剩余剩余电流保护器的发展历史和现状

1.2.1 国外发展状况

1.2.2 国内发展状况

1.3 研究内容和论文结构

第二章 剩余电流保护器开发系统工作原理分析

2.1 剩余电流保护研究

2.1.1 剩余电流保护工作原理分析

2.1.2 剩余电流波形特点分析

2.2 剩余电流保护存在的问题及其解决方法

2.2.1 漏电动作死区产生原因

2.2.2 消除漏电动作死区的原理

2.3 电流故障和电压故障及其保护原理分析

2.3.1 三段式电流保护

2.3.2 电压故障及其保护原理

2.4 本章小结

第三章 剩余电流保护器开发系统硬件设计

3.1 剩余电流保护器开发系统硬件设计结构

3.2 剩余电流保护开发系统检测模块硬件设计

3.2.1 剩余电流保护器开发系统输入模块硬件设计

3.2.2 辅助脉冲模块硬件设计

3.2.3 电压保护模块硬件设计

3.2.4 电流保护模块硬件设计

3.3 剩余电流保护开发系统其他硬件设计

3.3.1 人机交互模块硬件设计

3.3.2 通讯模块设计

3.3.3 输出模块

3.3.4 精密全波整流电路设计

3.3.5 电源模块硬件设计

3.3.6 智能控制模块

3.4 本章小结

第四章 剩余电流保护器开发系统辅助功能模块设计

4.1 动作时间测量模块

4.1.1 计时启动继电器控制电路

4.1.2 动作时间测量电路

4.2 函数信号发生模块

4.2.1 函数信号发生模块硬件设计

4.2.2 函数信号发生器模块频率调节方法

4.2.3 函数信号发生器模块占空比调节方法

4.3 压控增益放大器模块

4.4 本章小结

第五章 剩余电流保护器开发系统测试

5.1 剩余电流保护器开发系统硬件测试

5.2 剩余电流保护器开发系统辅助模块测试

第六章结论

参考文献

附录A

致谢

#### （8）低压电网剩余电流暂态过程特征提取与识别方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 触电物理实验平台设计与触电实验

1.4 本文主要研究内容及技术路线

第二章 剩余电流暂态信号的频谱特征与波形特性

2.1 引言

2.2 基于FFT的暂态剩余电流频谱特征分析

2.3 基于数学形态学变换的剩余电流波形特性分析

2.4 本章小结

第三章 剩余电流暂态分量的幅值与能量特征提取方法

3.1 引言

3.2 剩余电流统计特征提取方法

3.3 基于FFT的剩余电流暂态分量幅值与能量特征提取方法

3.4 剩余电流固有模态分量能量特征提取方法

3.5 本章小结

第四章 基于剩余电流突变特征的触电故障时刻检测方法

4.1 引言

4.2 基于剩余电流相位突变特征的触电故障时刻检测方法

4.3 基于剩余电流幅值突变特征的触电故障时刻检测方法

4.4 基于电流相位与幅值突变特征的触电故障时刻组合检测方法

4.5 本章小结

第五章 触电故障类型与触电支路电流分量识别方法

5.1 引言

5.2 基于小波变换和神经网络的触电故障类型识别方法

5.3 应用有限冲激响应和径向基神经网络的触电支路电流分量识别方法

5.4 触电故障类型与触电支路电流分量识别方法的优化设计

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 本文创新点

6.3 展望

参考文献

致谢

附录

作者简历

#### （9）A型漏电保护器专用芯片的设计与应用（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

缩略词表

目录

1 绪论

1.1 A型漏电保护器简介

1.1.1 A型漏电保护器技术的发展历程及现状

1.1.2 A型漏电保护器的相关国家标准分析

1.1.3 A型漏电保护器的基本工作原理

1.1.4 A型漏电保护器芯片的市场现状

1.2 本课题的主要内容

2 ZDAB型漏电保护器专用芯片设计介绍

2.1 A型漏电保护器整机的性能指标

2.2 ZDAB芯片的技术方案

2.3 ZDAB芯片管脚介绍

3 芯片模拟电路部分的优化设计

3.1 带隙基准源电路的设计

3.1.1 带隙基准源电路的原理

3.1.2 带隙基准源电路的电路设计

3.1.3 带隙基准源电路的仿真结果

3.2 比较器电路的设计

3.2.1 比较器电路的原理

3.2.2 比较器电路的仿真结果

3.3 电压偏置电路的设计

3.3.1 电压偏置电路的原理

3.3.2 电压偏置电路的仿真结果

3.4 偏置电流产生电路的设计

3.4.1 偏置电流产生电路的原理及电路图

3.4.2 偏置电流产生电路的仿真结果

3.5 电压缓冲器电路的设计

3.5.1 电压缓冲器电路的原理及电路图

3.5.2 电压缓冲器电路的仿真结果

3.6 振荡器电路的设计

3.6.1 振荡器电路的原理

3.6.2 振荡器电路的仿真结果

3.7 上电复位电路的设计

3.7.1 上电复位电路的原理及电路图

3.7.2 上电复位电路的仿真结果

4 芯片数字电路部分的优化设计

4.1 脉宽调整模块的优化

4.2 信号处理模块的设计

5 芯片的物理实现

5.1 上华0.5um工艺介绍

5.2 芯片版图设计的具体考量

5.3 时钟电路的修调设计

5.4 ZDAB A型漏电保护器专用芯片版图设计

6 芯片应用系统的设计与实现

6.1 芯片应用系统的设计关键

6.2 ZDAB家用型漏电保护芯片应用系统的设计

6.2.1 芯片供电

6.2.2 漏电检测

6.2.3 过压检测

6.2.4 开关控制

7 芯片及其应用系统的测试

7.1 芯片漏电保护功能测试

7.2 芯片抗干扰能力的测试

7.2.1 测试原理介绍

7.2.2 测试设备的使用

7.2.3 抗干扰能力测试

7.2.4 EMC电磁兼容测试

8 总结与展望

8.1 总结

8.2 展望

参考文献

作者简历及在学期间所取得的科研成果

#### （10）低压电网剩余电流保护器状态评价的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 剩余电流保护器的应用

1.3 剩余电流保护器的发展趋势及存在问题

1.3.1 电流动作型剩余电流保护装置

1.3.2 脉冲动作型剩余电流保护装置

1.3.3 其他类型剩余电流保护装置

1.4 本文主要工作

第二章 剩余电流保护器三级保护配合

2.1 剩余电流保护器的类型及其性能指标

2.1.1 剩余电流保护器的类别及其功能

2.1.2 主要技术性能指标

2.2 剩余动作保护装置分级保护概念与方式

2.2.1 分级保护的概念

2.2.2 分级保护的困难

2.2.3 电流动作型保护器剩余电流的计算

2.3 剩余动作保护装置动作电流值的整定

2.3.1 第三级剩余电流保护器动作电流值的整定

2.3.2 第二级剩余电流保护器动作电流值的整定

2.3.3 第一级剩余电流保护器的动作电流值的整定

2.3.4 各级剩余电流保护装置的动作时间的协调配合

2.4 不同低压配电系统接地中配置剩余电流保护器的接线

2.4.1 TN-C系统中剩余电流保护器的接线

2.4.2 TN-S系统中剩余电流保护器的接线

2.4.3 TN-C-S系统中剩余电流保护器的接线

2.4.4 TT系统中剩余电流保护器的接线

2.4.5 IT系统中剩余电流保护器的接线

2.5 剩余电流保护器与接地形式配合的调研

2.6 本章小结

第三章 剩余电流保护器的故障分析

3.1 运行中剩余电流保护器误动作原因分析

3.1.1 产品质量引起的故障

3.1.2 参数选择不当引起的误动作

3.1.3 接线错误引起的误动作

3.2 运行中剩余电流保护器拒动作原因分析

3.3 常见故障检查步骤

3.3.1 剩余电流保护器不能合闸的检查步骤

3.3.2 接地故障动作后的检查

3.4 本章小结

第四章 剩余电流保护器智能巡检系统

4.1 引言

4.2 剩余电流保护器智能巡检系统设计思想

4.2.1 智能巡检系统的总体结构布局

4.2.2 剩余电流保护器智能巡检系统设计思路

4.3 剩余电流保护器智能巡检系统管理软件开发

4.3.1 数据库的设计与建立

4.3.2 后台管理软件部分

4.4 本章小结

第五章 基于模糊综合评价的剩余电流保护器状态评价方法

5.1 模糊综合评价

5.1.1 模糊综合评价基本概念

5.1.2 单因素模糊评价以及多级模糊综合评价

5.1.3 模糊综合评价的数学模型

5.2 剩余电流保护器状态信息分析

5.3 建立剩余电流保护器层次型信息结构

5.3.1 层次分析法及步骤

5.3.2 剩余电流层次分析结构体系

5.4 基于FAHP的剩余电流保护器状态评价模型

5.4.1 基于FAHP的权重的确定

5.4.2 基于最大隶属度原则的模糊评价模型识别

5.4.3 基于模糊综合评价的剩余电流保护器的状态评价

5.4.4 案例分析

5.5 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

附录A (攻读学位期间发表论文目录)

附录B (攻读硕士学位期间参与的项目)

### 四、正确测试脉冲剩余电流动作保护器（论文参考文献）

- [1]复杂波形条件下剩余电流检测系统的技术研究[D]. 李彤. 昆明理工大学, 2021(01)

- [2]居民用电安全监测诊断技术研究与应用[D]. 徐扬. 昆明理工大学, 2021(01)

- [3]剩余电流断路器智能控制技术的研究[D]. 赵亚洲. 河北科技大学, 2019(07)

- [4]含光伏电源的配用电系统漏电保护的研究[D]. 李倩. 河北工业大学, 2019(06)

- [5]智能型自适应剩余电流动作保护器的研究[D]. 宁建行. 上海电机学院, 2016(10)

- [6]非线性剩余电流检测技术与保护技术的研究[D]. 武一. 河北工业大学, 2015(06)

- [7]智能剩余电流保护器开发系统的设计与研究[D]. 张星宇. 河北工业大学, 2015(03)

- [8]低压电网剩余电流暂态过程特征提取与识别方法研究[D]. 关海鸥. 中国农业大学, 2014

- [9]A型漏电保护器专用芯片的设计与应用[D]. 丁晨. 浙江大学, 2014(05)

- [10]低压电网剩余电流保护器状态评价的研究[D]. 周文锴. 长沙理工大学, 2014(03)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/70b9cc9da8b1c5ce7e67ccff.html