# BECKMAN CX9 ALX生化分析仪故障分析及处理

### 一、BECKMAN CX9 ALX生化分析仪的故障分析与处理（论文文献综述）

郑传权,陈鼎兴[1]（2012）在《贝克曼库尔特生化分析仪杯化学模块的原理解析与应用》文中提出简要介绍了美国贝克曼库尔特全自动生化分析仪（DXC800/LX20）的杯化学模块的系统原理和应用分析。

张开民[2]（2012）在《贝克曼生化分析仪CX3模块的保养及故障分析与排除》文中研究说明贝克曼全自动生化分析仪在国内的机型有CX3、CX5、CX7、CX9、LX20及最新引进的机型DX600和DX800,是目前国内外用户比较多的一款全自动生化分析仪。其CX3模块大同小异,是贝克曼生化分析仪的急诊测试部分,分电解质项目和杯化学项目2块[1]。由于CX3模块管道较多,是贝克曼生化分析仪最易产生故障的部分。因此,日常工作中对该模块的保养及故障处理非常重要。常规维护

段正军,徐杰,刘学梅,田鹏飞,彭夕芝[3]（2012）在《Beckman CX5全自动生化分析仪故障分析及维护保养》文中研究表明Beckman CX5全自动生化分析仪是由美国BeckmanCoulter有限公司生产的全自动生化分析设备,该仪器具有检测速度快、准确性高、重复性好、故障率低等优点,深受广大检验工作者好评。本所2002年引进此仪器,已使用8年。由于

袁平宗[4]（2010）在《Beckman CX9全自动生化分析仪的保养及常见故障排除》文中研究说明目的总结Beckman CX9全自动生化分析仪的保养方法和常见故障排除经验。方法将10年来对Beckman CX9全自动生化分析仪常出现的故障排除方法以及平时的维护保养进行回顾性总结。结果制定了急诊系统钠、钾、钙、氯、二氧化碳、Glu、BUN电极、杯化学（Crea）、流动池等保养程序以及CX9常见的故障现象、故障原因及故障处理方法。结论加强对生化分析仪平时的保养,及时发现、解决问题,能够使仪器处于正常运行状态。

王兰萍[5]（2009）在《BECKMAN CX5PRO全自动生化分析仪的应用》文中提出目的:BECKMAN CX5PRO全自动生化分析仪应用中的几个问题的探讨。方法:对仪器的维护保养、故障分析、质控等问题的分析。结果:通过维护保养,能保证仪器处于良好的工作状态;通过正确及时的故障处理,能提高仪器的完好率和使用率;通过质控手段,可以保证检测结果的正确性。结论:BECKMAN CX5PRO全自动生化分析仪应用中的维护保养、故障分析、质控等问题的处理是必要的。

朱贵忠,董明驹,杨进波[6]（2008）在《BECKMAN CX5全自动生化分析仪定标失败等故障排除》文中认为介绍了BECKMAN CX5生化分析仪在使用过程中容易出现的定标失败等8例故障的分析及处理方法。

刘强,李秀玲[7]（2008）在《Beckman CX9生化分析仪常见故障及维修》文中指出简要阐述了仪器的工作原理,并介绍了对该仪器常见故障的分析及排除过程。

王庆国[8]（2008）在《BECKMAN COULTER CX9 ALX生化分析仪故障分析与排除》文中进行了进一步梳理

张永尧[9]（2007）在《Beckman CX9生化分析仪特殊故障维修1例》文中研究表明较详细分析了美国Beckman CX9生化分析仪水压低且水压调节阀冒水的故障原因,并根据故障发生的原因从多个环节入手找出了发生故障的部位,排除故障。讨论了在处理一些特殊故障时进行检修的一般思路。

王永卿[10]（2007）在《BECKMAN全自动生化分析仪常见故障及维修》文中认为总结了多年来BECKMAN全自动生化分析仪电极、标本针等部分发生的常见故障与排除经验。

### 二、BECKMAN CX9 ALX生化分析仪的故障分析与处理（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、BECKMAN CX9 ALX生化分析仪的故障分析与处理（论文提纲范文）

#### （1）贝克曼库尔特生化分析仪杯化学模块的原理解析与应用（论文提纲范文）

0 前言

1 独立杯化学模块的液路原理

2 ISE流式细胞模块液路系统原理

3 杯化学模块的电极组成及维护

4 应用分析仪与故障排除

4.1 样品参比漂移 (Sample Ref Drift)

4.2 6个杯化学部分 (GLU、BUN、PHOS、ALB、TP、CREA) 定标不通过

4.2.1 单个模块定标失败。

4.2.2 如某两个或多个项目定标不通过。

4.3 定标不通过时经常出现的警告:Back to Back、Range、Span。

4.3.1 Back-to-Back 表示该项目不稳定。

4.3.2 Range 表示定标ADC值范围出错

4.3.3

5经验教训

#### （2）贝克曼生化分析仪CX3模块的保养及故障分析与排除（论文提纲范文）

1 常规维护

1.1 每日维护

1.2 每周维护

1.3 每月维护

1.4 每半年维护

1.5 每年维护

2 常见故障及解决办法

2.1 电解质部分

2.1.1 钾电极

2.1.2 钠电极

2.1.3 氯电极

2.1.4 钙电极

2.1.5 CO2电极

2.1.6 样本针

2.2 杯化学部分

2.2.1 糖电极

2.2.2 尿素电极

2.2.3 总蛋白 (TP) 和肌酐 (Cr)

#### （3）Beckman CX5全自动生化分析仪故障分析及维护保养（论文提纲范文）

1 故障分析

1.1 故障分析一

1.2 故障分析二

1.3 故障分析三

1.4 故障分析四

1.5 故障分析五

1.6 故障分析六

1.7 故障分析七

2 维护与保养

#### （4）Beckman CX9全自动生化分析仪的保养及常见故障排除（论文提纲范文）

1 保养部分

1.1 Glu电极

1.2 BUN电极

1.3 杯化学 (Crea)

1.4 Na、K、Ca电极

1.5 Cl电极

1.6 CO2电极

1.7 流动池

2 常见故障及排除

2.1 CO2定标不通过或结果飘移。

2.2 K、Na、CL、Ca定标不通过或结果飘移

2.3 Glu电极报警

2.3.1 报警

2.3.2 报警

2.4 Cr项目报警

2.4.1 报警

2.4.2 报警

2.5 定标时出现报警

2.5.1 电极项目报警

2.5.2 化学项目 (BUN、Glu、Cr) 报警

2.6 CX4部分气压过低, 进样架升不到位, 导致仪器无法正常工作。

2.6.1 由于进样架的升降是靠气压来完成的, 应该是气压系统有问题:

2.6.2 处理

2.7 CX4“探测不到试剂”或“试剂加样错误”。

2.8 仪器显示“废液已满”。

2.8.1 打开CX4部分前面的门。

2.8.2 查看废液泵正常与否的方法

#### （5）BECKMAN CX5PRO全自动生化分析仪的应用（论文提纲范文）

1 仪器的维护保养

1.1 仪器的使用环境及配套设备

1.2 仪器的静态保养维护

1.3 仪器的动态保养维护

1.4 仪器的其它必要的保养维护

2 仪器的常见故障分析

3 仪器的质量控制

3.1 样品控制

3.2 试剂控制

3.3 样品检测前控制

3.4 样品检测中的控制

3.6 样品检测后的控制

#### （10）BECKMAN全自动生化分析仪常见故障及维修（论文提纲范文）

1 CX3部份的问题

1.1 电极漂移

1.2 总蛋白和肌酐定标不能通过或标本测定时出负值

1.3 葡萄糖定标不通过或标本测定时出负值

1.4 尿素氮定标不通过或标本测出时出负值

2 CX4部份故障

2.1 标本针和试剂针滴水

2.2 杯空白错误

2.3 测定结果偏低, 特别是白蛋白等标本用量少的项目结果偏低

2.4 报警“Sample not detected或Reagent level error”

2.5 报警“Motion error–Sample probe up/down或Motion error–Reagent probe up/down”处理与2.4相同。

2.6 报警“Motion error–Autoloader spin”

2.7 空气压力、水压力、水位异常报警。

2.8 CX4硬盘安装技巧

2.9 马达驱动板问题

### 四、BECKMAN CX9 ALX生化分析仪的故障分析与处理（论文参考文献）

- [1]贝克曼库尔特生化分析仪杯化学模块的原理解析与应用[J]. 郑传权,陈鼎兴. 医疗装备, 2012(09)

- [2]贝克曼生化分析仪CX3模块的保养及故障分析与排除[J]. 张开民. 检验医学与临床, 2012(12)

- [3]Beckman CX5全自动生化分析仪故障分析及维护保养[J]. 段正军,徐杰,刘学梅,田鹏飞,彭夕芝. 检验医学与临床, 2012(02)

- [4]Beckman CX9全自动生化分析仪的保养及常见故障排除[J]. 袁平宗. 检验医学与临床, 2010(10)

- [5]BECKMAN CX5PRO全自动生化分析仪的应用[J]. 王兰萍. 中国医学装备, 2009(11)

- [6]BECKMAN CX5全自动生化分析仪定标失败等故障排除[J]. 朱贵忠,董明驹,杨进波. 中国医疗设备, 2008(08)

- [7]Beckman CX9生化分析仪常见故障及维修[J]. 刘强,李秀玲. 中国医疗设备, 2008(05)

- [8]BECKMAN COULTER CX9 ALX生化分析仪故障分析与排除[J]. 王庆国. 现代检验医学杂志, 2008(02)

- [9]Beckman CX9生化分析仪特殊故障维修1例[J]. 张永尧. 医疗设备信息, 2007(10)

- [10]BECKMAN全自动生化分析仪常见故障及维修[J]. 王永卿. 医疗设备信息, 2007(10)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/9182d4d855eab1af2b495d9f.html