# 炉压管泄漏在线监测装置

### 一、炉承压管泄漏在线监测装置（论文文献综述）

孔倩[1]（2021）在《炉内非均匀温度场的声学测温及泄漏声源定位方法研究》文中进行了进一步梳理大型燃煤电站锅炉中,获取高精度的炉膛温度场对于实现锅炉安全经济运行和低污染排放具有重要的意义,并对电站锅炉水冷壁泄漏定位提供了重要的炉内温度场分布信息。采用声学方法进行温度场测量和泄漏声源的定位已成为电站锅炉测量和监测技术中最具发展潜力的方法。本文基于声学理论,研究了炉内非均匀温度场的声学测量和基于声音位置指纹的水冷壁泄漏声源定位方法,对于声波法测量和监测中的关键技术包括声波在非均匀温度场中的传播特性、高精度的温度场测量算法、时延算法和非均匀温度场中泄漏声源定位方法进行了深入的理论分析和实验研究,为声波法的工程实际应用提供理论支持和技术指导。本文主要完成了以下工作:（1）针对电站锅炉炉膛燃烧区域的三维非均匀温度分布,研究了声波在非均匀温度场中的传播特性。利用Fermat原理和变分方法,给出了三维非均匀温度场中声传播路径的数学模型,采用打靶法数值模拟出了声线在二维和三维非均匀温度场中的传播过程,其中选用改进的Powell算法构造多维搜索算法以得到最优的声波出射角方向。模拟计算结果和理论相符,验证了模型的准确性和算法的可行性;声轴两侧声线均由高温区向低温区弯曲,并且当出射方向与声轴的夹角较大时,声线均发生了回折现象;三维单峰对称温度场对声传播路线的影响相当于球形透镜,发生了声波的透镜效应,只是其折射率在球半径方向发生了球对称渐变,并且考虑声线弯曲时,声线的传播时间均比直线传播时间短,结果符合弯曲曲线为声波最速传播路径理论。（2）对复杂温度场的高精度的声学测量方法进行了研究。基于上述声传播路径的数学模型,考虑了声场与温度场相互耦合对温度场重建的影响,建立了声波测温系统。采用典型的二维/三维锅炉温度场模型,在不同噪声水平下进行了考虑与不考虑声线弯曲的仿真重建结果比对。数值模拟结果表明提出的多项式修正径向基函数重建模型与改进的正则化重建算法,与经典的重建方法相比可以获得更高的测量精度;提出的考虑声线弯曲的三维温度场重建算法,通过对声波传播路径弯曲的补偿可显着提高温度场测量精度,并且算法具有抗噪性强、适用性好的优点。（3）温度场声学测量实验系统可以实现实验室条件下二维/三维温度场的声学测量,该系统具有一定的准确性和可靠性。声波测温实验系统中时延估计算法对于声波传播时间的测量至关重要,测量噪声会干扰时延估计的准确性,文中采用的广义二次互相关实验算法能够有效抑制噪声,得到准确的时延估计。二维热态温度场声学实验结果表明,提出的多项式修正径向基函数重建模型和截断奇异值分解（RBF-PR-TSVD）重建算法能有效提高温度场的重建性能,当考虑非均匀温度场中的声线弯曲时,此重建方法能准确描绘温度场分布情况,与热电偶实测温度的最大相对误差为2.3%。并且重建出了热点的位置,同时该方法能够检测出温度场热点的移动,可以用于诊断电站锅炉炉膛火焰中心偏斜。三维热态温度场声学实验结果表明,考虑声线弯曲的改进声学测量方法具有测温精度高,收敛速度快等优点。（4）声学测温获得的炉膛温度场信息和声波在此非均匀温度场中的传播特性为我们进行水冷壁管道泄漏定位提供了重要的声学信息。在此基础上我们提出了基于声音位置指纹信息的径向基神经网络泄漏定位算法,并将其应用于炉内水冷壁管道泄漏定位中。通过数值模拟和实验室实验验证了定位算法的可行性和定位性能,研究分析了实验环境、时延算法、样本数以及剖分网格大小对定位结果的影响。结果表明,基于声音位置指纹信息的径向基神经网络定位算法在非均匀温度场中能获得泄漏声源位置坐标,实现高精度的泄漏定位。

雷兴国[2]（2019）在《承压管道腐蚀监测和安全评定技术研究》文中提出承压管道作为承压类特种设备具有潜在的泄漏和爆炸危险性。随着服役时间的增长,承压管道中有相当一部分腐蚀严重,长期带病运行,一旦失效将引起不可挽回的安全事故和环境污染。本文以承压管道作为研究对象,开展基于场指纹法的腐蚀监测模拟实验研究与管道安全评定技术研究,安全评定技术研究主要针对管道腐蚀动态风险评价和管道剩余寿命预测这两个方面展开研究。本文主要研究内容及成果如下:（1）研究并提出了基于合作博弈的管道腐蚀多层次灰色动态评价方法。根据埋地管道外腐蚀的特点,构建了埋地管道外腐蚀综合评价指标体系,针对指标权重确定问题,研究提出了一种基于合作博弈的组合赋权法确定评价指标权重,利用客观数据统计得出的客观权重约束专家主观权重,数据信息的客观性和专家偏好主观性相结合,确保了权重分配的合理性,突出了高风险指标的作用。引入灰关联分析法建立了基于合作博弈的管道外腐蚀多层次动态灰色评价方法,为解决管道腐蚀态势评价中的不确定性、模糊性和动态复杂性提出了一条新途径。（2）从模拟和实验角度验证了场指纹技术对承压管道缺陷分类识别的可行性。研究分析了承压管道常见缺陷与其引发指纹系数变化的对应关系,对主要影响场指纹法测量结果的缺陷面积、长度、深度和缺陷边界轮廓等进行了模拟仿真和实验研究。通过实验获得了场指纹法对管道常见缺陷的识别精度,同时确定了厚度损失量公式中修正系数的值,提高了场指纹技术对承压管道缺陷深度监测的精度。（3）研究并提出了一种承压管道剩余寿命预测方法。针对承压管道腐蚀检测数据量少且随机性大的特点,建立了无偏灰色马尔可夫链组合模型进行承压管道剩余寿命预测研究,预测精度符合工程问题的精度要求,为中长期存在随机扰动的管线腐蚀剩余寿命预测提供了新途径。

耿粼华[3]（2019）在《高压低温制备釜取样装置研究》文中认为天然气水合物（NGH）已被视为煤炭、石油等传统化石能源的替代能源,全球储量丰富、但开发难度较大。目前,尚未从根本上解决地质风险、环境风险、生产装备等安全问题,故世界各国家的商业化开采技术处于深度科学探索阶段。为解决非成岩NGH商业开发面临的技术各类难题,亟待建立大型科研试验平台。由中国科研单位联合自主研发、设计及建造的海洋非成岩天然气水合物固态流化开采实验室必将成为开展海洋非成岩NGH开发进行科学研究的重要装备。该实验室的核心装备是在模拟海底高压低温状态的NGH制备釜系统,为监测制备釜内所生成的NGH样品是否满足模拟开采技术试验条件,需要按工艺要求从制备釜取出NGH样品,因此高压低温制备釜取样装置的研究成为当务之急。本论文是在广泛调研的基础上,依据机电仪有机结合的理念,提出一种基于磁力耦合传动、电控驱动融合的NGH取样装置。根据NGH制备釜实际参数确定了取样装置的设计技术指标,先后完成装置的总体方案设计、硬件结构设计、软件编制及仿真;完成了驱动、连接、取样头结构的SolidWorks设计及机械加工、器件选型及分析,装配及调试工作;进行了控制电路设计、改进型Smith预估补偿模糊PID控制算法对取样承压管内气压进行增压、稳压和卸压控制,并通过Matlab软件进行了仿真实验。通过取样装置原理机的室内模拟实验,验证了论文研究成果原理正确、结构合理、有一定创新性和实用性,为今后实用型NGH取样器提供了技术支撑。

高宪波[4]（2014）在《基于多元立体阵列的炉管泄漏声学监测及定位研究》文中认为由于电站锅炉过热器和再热器等管道存在蠕变、过热、腐蚀疲劳、磨蚀以及焊接问题等因素影响,容易导致管道泄漏的发生,严重影响了电站锅炉的经济、安全运行,因此及时监测、定位泄漏位置将对电厂安全经济的运行起到了重要的作用。由于应用于炉管的声学定位技术研究较少,选取蜂窝网络定位技术、麦克风阵列技术等定位技术中几种运用广泛的定位算法,如Fang、Chan、 Taylor算法等,比较其优缺点,并对其在三维空间进行拓展。在基于多元立体阵列的情况下,通过计算机仿真比较了Chan算法与Chan协同Taylor算法,并且验证了Chan协同Taylor定位算法在三维空间泄漏定位的可行性。之后,介绍了几种时间延迟估计的方法,并针对锅炉的特点,选取自适应时延估计来进行深入研究,提出了一种结合变换域以及变步长的改进算法,利用Matlab对其参数选取进行研究,并且通过仿真锅炉低信噪比环境下比较研究分析了改进算法与其他LMS算法的性能。将Chan协同Taylor定位算法与改进LMS时延估计算法结合起来,利用Matlab编程语言中的GUI用户图形界面,开发了一套基于多元立体阵列的“电站锅炉炉管泄漏声学定位系统”,并且对该系统的硬件、软件作出详细的介绍,对系统界面的操作以及能够实现的功能做了详实的介绍。

马斌杰[5]（2013）在《BLD型炉管泄漏在线监测系统维护及校正》文中认为泄漏在线监测装置是一套专门为及时发现"四管"泄漏事故而设计的计算机在线监测系统。文章介绍了BLD型炉管泄漏在线监测系统,并分析提出日常维护及所需校正的问题炉管。

冯强[6]（2012）在《炉管泄漏声学监测及定位研究》文中研究指明电站锅炉管道由于焊接、金属疲劳、腐蚀、冲刷等因素导致炉内管道破裂。如及时监测并且给出精确定位,能维护电厂安全运行并且带来客观的经济效益。本文研究了燃烧噪声、燃烧器射流噪声、烟气横向冲刷省煤器的湍流噪声和吹灰器噪声等锅炉背景噪声,然后从泄漏信号的流动方程、喷流特征和产生机理方面进行了研究,最后估算出炉管泄漏喷流噪声的声功率和频谱规律。对定位算法进行重点研究,借鉴雷达无源定位技术、GPS定位技术、麦克风定位技术和蜂窝网络定位技术中较为成熟的算法,选出有望能用于炉膛实际环境的LS、CHAN、SI、FANG定位算法进行分析研究并加以改进,并对SI算法进行了炉膛冷态环境仿真。对基本互相关、广义互相关、三阶累积量和模糊函数四种时延估计算法进行研究。针对平面四元阵列和立体四元阵列设计了四种不同环境下的实验,分别采用基本互相关和PHAT加权的广义互相关进行时延估计值的测量。将实验结果代入到定位算法中,对定位结果进行对比,选出了最优化组合。在实验中提出了基坐标变换的测量方法。最后设计了一整套定位系统,为以后系统的开发和现场应用做了一定的铺垫。

王芳[7]（2011）在《BLD型锅炉泄漏监测系统在火力发电厂中的应用》文中进行了进一步梳理锅炉"四管"泄漏已成为发电厂安全稳定运行的主要问题,由于对炉膛泄漏没有有效的监控手段,常常在泄漏严重时才能发现,从而造成了巨大的经济损失,影响了电厂的长期安全稳定运行。安装锅炉泄漏监测系统能及时发现锅炉承压受热面的轻微泄漏,从而有效防止锅炉大面积泄漏。

王琳,姜根山,安连锁[8]（2010）在《炉内管道泄漏声检测与定位系统的研究现状》文中进行了进一步梳理电站锅炉管道泄漏的声检测与定位系统,已经越来越广泛地应用于电站锅炉。该系统主要利用声学技术检测炉内管道的泄漏状态,并利用多传声器定位机理对泄漏点进行定位,有效地减少了由管道泄漏引起的非计划停炉,这对电站锅炉来说意义尤为重要。本文分析了炉内管道泄漏声检测与定位系统的关键技术,介绍了该系统的发展概况及应用现状,并提出了改进方向。

王琳,姜根山,安连锁[9]（2009）在《炉内管道泄漏声检测与定位系统的研究现状》文中指出电站锅炉管道泄漏的声检测与定位系统,主要利用声学技术检测炉内管道的泄漏状态,并利用多传声器定位机理对泄漏点进行定位。分析了该系统的关键技术,介绍了其发展概况及应用现状,并提出了改进方向。

王琳,姜根山,安连锁[10]（2009）在《炉内管道泄漏声检测与定位系统的研究现状》文中研究表明电站锅炉管道泄漏的声检测与定位系统,主要利用声学技术检测炉内管道的泄漏状态,并利用多传声器定位机理对泄漏点进行定位,有效地减少了由管道泄漏引起的非计划停炉。分析了该系统的关键技术,介绍了其发展概况及应用现状,提出了改进方向。

### 二、炉承压管泄漏在线监测装置（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、炉承压管泄漏在线监测装置（论文提纲范文）

#### （1）炉内非均匀温度场的声学测温及泄漏声源定位方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 声波测温及水冷壁泄漏定位需研究的问题

1.2.1 温度场的测量

1.2.2 非均匀温度场中的声传播

1.2.3 时延算法

1.2.4 水冷壁定位算法

1.3 国内外研究现状

1.3.1 声波测温的研究现状

1.3.2 炉内水冷壁泄漏定位的研究现状

1.4 论文的主要内容

第2章 炉膛温度场典型的声波测温方法

2.1 引言

2.2 声波测温原理

2.2.1 声波基本理论

2.2.2 温度与声速的关系

2.3 温度场测量系统与重建模型

2.4 典型温度场重建方法

2.4.1 最小二乘法

2.4.2 CGLS迭代算法

2.4.3 LSQR迭代算法

2.4.4 Tikhonov正则化算法

2.4.5 TSVD正则化算法

2.4.6 TTLS正则化算法

2.4.7 正则化参数的选取

2.5 时延估计算法

2.5.1 基于互相关函数的声波时延算法

2.5.2 基于相位谱的声波时延算法

2.5.3 基于自适应滤波的声波时延算法

2.5.4 基于高阶统计量的声波时延算法

2.6 重建精度的影响

2.7 本章小结

第3章 高精度的炉膛温度场声波测温方法

3.1 引言

3.2 非均匀温度场中的声传播

3.2.1 声波传播路径模型

3.2.2 声线追踪算法

3.2.3 数值模拟及结果

3.3 考虑声线弯曲的二维温度场重建

3.3.1 重建模型

3.3.2 重建算法

3.3.3 声波法二维温度场重建流程

3.3.4 数值模拟结果与分析

3.4 考虑声线弯曲的三维温度场重建

3.4.1 重建模型

3.4.2 重建算法

3.4.3 声波法三维温度场重建流程

3.4.4 数值模拟实验1

3.4.5 数值模拟实验2

3.5 本章小结

第4章 声学温度场测量实验系统及温度场重建实验

4.1 引言

4.2 实验系统组成

4.3 二次广义互相关时延算法

4.4 二维热态温度场声学测量

4.4.1 声波测温实验平台

4.4.2 时延估计实验结果

4.4.3 单峰对称实验结果

4.4.4 单峰偏斜实验结果

4.4.5 热电偶对温度分布的验证

4.5 三维热态温度场声学测量实验

4.6 本章小结

第5章 声音位置指纹信息的水冷壁泄漏定位方法

5.1 引言

5.2 基于声音传播模型的声源定位方法

5.2.1 基于距离/角度测量的声源定位方法

5.2.2 基于可控波束形成的声源定位方法

5.3 声音位置指纹定位

5.4 位置指纹机器学习定位算法

5.4.1 K近邻法

5.4.2 加权K近邻法

5.4.4 支持向量机

5.4.5 人工神经网络

5.5 水冷壁泄漏定位关键技术

5.6 本章小结

第6章 水冷壁泄漏声源定位仿真与实验

6.1 引言

6.2 径向基神经网络定位算法

6.3 水冷壁泄漏定位流程

6.4 二维定位模拟

6.5 三维定位模拟

6.5.1 声音位置指纹数据库

6.5.2 定位结果与分析

6.6 泄漏定位实验设计与实现

6.7 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （2）承压管道腐蚀监测和安全评定技术研究（论文提纲范文）

学位论文数据集

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题来源、研究背景及意义

1.1.1 课题来源

1.1.2 研究背景及意义

1.2 国内外研究进展及现状

1.2.1 腐蚀监测技术研究现状

1.2.2 安全评定技术研究现状

1.3 当前研究存在的不足

1.4 本文研究内容及结构安排

第二章 承压管道腐蚀灰色动态评价技术研究

2.1 承压管道腐蚀综合评价指标体系构建

2.1.1 承压管道腐蚀因素分析

2.1.2 承压管道腐蚀综合评价指标体系构建

2.2 改进灰关联分析法确定待评承压管道腐蚀级别

2.2.1 灰色理论概述

2.2.2 承压管道改进灰色关联分析模型构建

2.3 权重系数的确定

2.3.1 基于群决策的改进层次分析法确定主观权重

2.3.2 熵权法确定客观权重

2.3.3 基于合作博弈确定组合权重

2.4 基于合作博弈的管道外腐蚀多层次灰色动态评价

2.4.1 动态评价模型建立方法

2.4.2 动态评价原理

2.5 实例分析

2.5.1 原始数据处理

2.5.2 基于合作博弈确定指标组合权重

2.5.3 基于合作博弈的管道外腐蚀多层次灰色动态评价

2.6 本章小结

第三章 基于场指纹法的腐蚀监测模拟仿真研究

3.1 场指纹法技术概述

3.1.1 场指纹法监测原理

3.1.2 场指纹法技术理论基础

3.1.3 场指纹法管壁剩余厚度计算原理

3.1.4 场指纹法优点

3.2 承压管道常见缺陷实验分析研究

3.2.1 承压管道常见缺陷类型

3.2.2 含缺陷实验板设计

3.2.3 含缺陷实验板的加工制作

3.3 含缺陷实验板电热耦合模型的建立和求解

3.3.1 基本传热学原理

3.3.2 ANSYS耦合场理论与分析过程

3.3.3 材料属性参数确定及单元类型选择

3.3.4 几何模型建立及网格划分

3.3.5 电热耦合分析的边界条件及载荷加载

3.3.6 后处理

3.4 含缺陷实验板电热耦合计算结果与分析

3.4.1 电热耦合模型有效性分析

3.4.2 不同大小网格模拟计算结果对比分析

3.4.3 均匀腐蚀实验板模拟分析

3.4.4 局部腐蚀实验板模拟分析

3.4.5 裂纹缺陷分析

3.4.6 点蚀缺陷分析

3.5 本章小结

第四章 基于场指纹法的腐蚀监测实验研究

4.1 实验装置硬件系统设计

4.1.1 电源模块选择

4.1.2 数据采集模块选择

4.2 基于场指纹法的管道腐蚀监测软件系统设计

4.2.1 系统总体框架设计

4.2.2 基于场指纹法的管道腐蚀监测软件各功能模块设计

4.3 基于场指纹法的腐蚀监测实验研究

4.3.1 电压数据滤波去噪

4.3.2 激励电流分析研究

4.3.3 含缺陷实验板实验分析

4.4 本章小结

第五章 承压管道寿命预测技术研究

5.1 承压管道寿命预测模型构建

5.1.1 无偏灰色GM(1,1)模型构建

5.1.2 模型的精度检验

5.1.3 无偏灰色马尔可夫链组合模型的优化与预测

5.2 实例分析

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

研究成果及发表学术论文

作者和导师简介

附件

#### （3）高压低温制备釜取样装置研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 研究现状

1.3 论文的研究内容

第二章 制备釜取样装置总体方案设计

2.1 系统设计需求分析

2.2 系统装置的设计指标及原则

2.3 系统装置的总体方案设计

2.3.1 传动方式研究

2.3.2 机械机构及控制电路方案设计

2.3.3 控制算法方案设计

2.4 本章小结

第三章 制备釜取样装置硬件设计

3.1 制备釜取样装置整体结构设计

3.2 制备釜取样装置选型

3.2.1 控制器的选型

3.2.2 电机的选型

3.2.3 取样承压管壁材料选型

3.2.4 压力传感器选型

3.2.5 磁性材料选型

3.3 电气及磁力耦合传动连结结构设计

3.3.1 丝杠的设计

3.3.2 挠性管连接

3.3.3 内置物盒连接设计

3.4 控制电路设计

3.5 取样头的设计

3.6 本章小结

第四章 承压管压力控制系统研究

4.1 承压管压力控制系统方法研究

4.1.1 PID控制

4.1.2 模糊PID控制

4.1.3 改进型Smith预估模糊PID控制

4.2 压力控制仿真及分析

4.2.1 控制器设计

4.2.2 仿真实验

4.3 本章小结

第五章 系统组装与实验

5.1 系统装置的加工及组装

5.2 磁吸附力测试

5.3 取样控制实验

5.3.1 取样控制软件设计

5.3.2 取样控制实验效果

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

#### （4）基于多元立体阵列的炉管泄漏声学监测及定位研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 炉管泄漏监测方法分类

1.2.2 声学监测技术研究现状

1.2.3 声源定位技术研究现状

1.2.3.1 麦克风阵列技术研究现状

1.2.3.2 蜂窝网络定位技术研究现状

1.2.3.3 管道泄漏定位技术

1.3 本论文主要研究内容及组织结构

第2章 炉管泄漏三维空间定位算法研究

2.1 引言

2.2 声传感器阵列定位方法

2.2.1 基于RSS的定位方法

2.2.2 基于AOA/DOA的定位方法

2.2.3 基于TDOA的定位方法

2.3 基于TDOA的三维空间定位算法

2.3.1 Friedlander算法

2.3.2 Fang算法

2.3.3 Chan算法

2.3.4 Taylor级数展开法

2.4 CHAN算法协同TAYLOR级数展开法及其性能分析比较

2.4.1 定位误差表示

2.4.2 CHAN算法协同TAYLOR级数展开法

2.4.3 协同算法仿真与性能比较

2.5 本章小结

第3章 基于自适应时延估计的炉管泄漏检测方法研究

3.1 引言

3.2 时延估计方法及原理

3.2.1 广义互相关时间延迟估计法

3.2.2 双谱时间延迟估计法

3.2.3 相位谱时间延迟估计法

3.2.4 自适应时间延迟估计法

3.3 LMS算法

3.3.1 变步长LMS算法

3.3.2 变换域LMS算法

3.3.3 改进的功率归一化离散余弦变换域变步长LMS算法

3.4 改进的变换域变步长LMS算法及其性能分析

3.4.1 自适应算法以及应用于时延估计的评价标准

3.4.2 改进LMS算法在不同信噪比下的性能分析比较

3.4.2.1 改进的LMS算法参数的研究

3.4.2.2 改进LMS算法与变换域算法以及变步长算法的性能比较

3.4.3 基于改进LMS算法的时延估计在不同信噪比下的性能分析比较

3.5 本章小结

第4章 电站锅炉炉管泄漏声学定位系统

4.1 炉管泄漏声学定位系统的硬件说明

4.2 炉管泄漏声学定位系统的软件说明

4.3 炉管泄漏声学定位系统界面说明

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

#### （6）炉管泄漏声学监测及定位研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 雷达无源定位技术现状

1.2.2 GPS技术研究现状

1.2.3 麦克风定位技术研究现状

1.2.4 蜂窝网络定位技术研究现状

1.2.5 炉膛泄漏定位技术研究现状

1.3 炉管泄漏监测及定位方法概述

1.3.1 泄漏诊断技术

1.3.2 泄漏信息获取方式

1.4 本课题主要工作内容

第2章 电站锅炉炉管泄漏机理研究

2.1 引言

2.2 背景噪声分析

2.2.1 燃烧噪声

2.2.2 燃烧器的射流噪声

2.2.3 烟气横向冲刷省煤器的湍流噪声

2.2.4 吹灰器的频率特性

2.3 炉管泄漏声信号分析

2.3.1 泄漏喷流流动方程

2.3.2 炉管泄漏喷流特征

2.3.3 泄漏喷流噪声产生的机理

2.3.4 炉管泄漏喷流噪声的声功率和频谱规律

2.4 本章小结

第3章 电站锅炉泄漏定位算法研究

3.1 引言

3.2 几种常用的三维空间定位方法

3.2.1 基于最大输出功率的可控波束定位技术

3.2.2 空间谱估计技术

3.2.3 基于声压幅度比的定位方法

3.2.4 基于声到达时差的声定位技术

3.3 模型及原理

3.3.1 平面四元阵列的基本模型

3.3.2 立体四元阵列的基本模型

3.3.3 基于基坐标变换方法的基本思想

3.4 基于TDOA的炉管定位算法研究

3.4.1 LS算法

3.4.2 SI算法

3.4.3 CHAN算法

3.4.4 FANG算法

3.5 时延估计算法研究

3.5.1 基本互相关时延算法

3.5.2 广义互相关时延算法

3.5.3 三阶累积量时延算法

3.5.4 模糊函数法

3.6 SI算法仿真结果

3.7 本章小结

第4章 炉管泄漏定位实验研究

4.1 引言

4.2 实验设备介绍

4.2.1 PAK噪声振动测试系统

4.2.2 声波接收器

4.2.3 Spectralab频谱分析软件

4.2.4 空压机

4.3 实验参数的选择

4.3.1 定位算法的选择

4.3.2 时延算法的选择

4.3.3 声学参数的选择

4.4 不同阵列时延估计实验

4.4.1 同一环境下不同泄漏点时延估计值实验结果

4.4.2 结果分析

4.5 两种阵列的定位算法实验结果

4.5.1 各实验环境下平面四元阵列定位结果对比

4.5.2 各实验环境下立体四元阵列定位结果对比

4.6 定位结果分析

4.7 在线监测及定位系统的实现

4.8 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

#### （7）BLD型锅炉泄漏监测系统在火力发电厂中的应用（论文提纲范文）

1 系统简介

1.1 泄漏监测系统安装的必要性和重要性

1.2 系统的主要功能

1.3 技术要求

1.3.1 系统特点

1.3.2 技术指标

2 系统硬件

2.1 硬件结构

2.1.1 监测机柜

2.1.2 就地监测系统

2.1.3 系统结构

2.2 工作原理

2.2.1 传感器

2.2.2 泄漏监测仪

2.3 其他信号接口

2.3.1 蒸汽模拟量输入信号

2.3.2 吹灰开关量输入信号

2.3.3 报警开关量输出信号

2.3.4 远方通讯

2.3.5 网络通讯

3 软件系统

3.1 软件结构与功能

3.1.1 数据采集与预处理模块

3.1.2 数据存储模块

3.1.3 数据分析和泄漏诊断模块

3.1.4 报警与系统故障自检模块

3.2 软件主要界面简介

3.2.1 菜单应用

3.2.2 各通道实时噪声强度

3.2.3 各通道噪声强度

4 系统应用情况分析与总结

#### （8）炉内管道泄漏声检测与定位系统的研究现状（论文提纲范文）

1 引言

2 基本原理

2.1 声检测原理

2.2 声定位原理

3 发展与应用

3.1 国外发展历史与现状

3.2 国内发展历史与现状

3.3 应用实例

4 小结

#### （9）炉内管道泄漏声检测与定位系统的研究现状（论文提纲范文）

0 引言

1 基本原理

1.1 声检测原理

1.2 声定位原理

2 发展与应用

2.1 国外发展历史与现状

2.2 国内发展历史与现状

2.3 应用实例

3 结论

### 四、炉承压管泄漏在线监测装置（论文参考文献）

- [1]炉内非均匀温度场的声学测温及泄漏声源定位方法研究[D]. 孔倩. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [2]承压管道腐蚀监测和安全评定技术研究[D]. 雷兴国. 北京化工大学, 2019(06)

- [3]高压低温制备釜取样装置研究[D]. 耿粼华. 西南石油大学, 2019(06)

- [4]基于多元立体阵列的炉管泄漏声学监测及定位研究[D]. 高宪波. 华北电力大学(北京), 2014(01)

- [5]BLD型炉管泄漏在线监测系统维护及校正[J]. 马斌杰. 内蒙古科技与经济, 2013(02)

- [6]炉管泄漏声学监测及定位研究[D]. 冯强. 华北电力大学, 2012(05)

- [7]BLD型锅炉泄漏监测系统在火力发电厂中的应用[J]. 王芳. 科学之友, 2011(23)

- [8]炉内管道泄漏声检测与定位系统的研究现状[J]. 王琳,姜根山,安连锁. 应用声学, 2010(01)

- [9]炉内管道泄漏声检测与定位系统的研究现状[J]. 王琳,姜根山,安连锁. 电力科学与工程, 2009(07)

- [10]炉内管道泄漏声检测与定位系统的研究现状[J]. 王琳,姜根山,安连锁. 华东电力, 2009(06)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/963b6d99cbddcac5413aa5d8.html