# 灭火器的调查问卷包括的内容

##### 问：灭火器检查内容

答：1. 检查灭火器是否有安全标志，以及标志是否清晰可见；

2. 检查灭火器的外观和结构，确保其外观完整，无损伤；

3. 检查灭火器是否有损坏或漏气的痕迹；

4. 检查灭火器是否有定期检查和更换的需要；

5. 检查灭火器是否有足够的液体，以及液体是否正常；

6. 检查灭火器的阀门和软管是否完好，以及握把是否能够正常使用；

7. 检查灭火器是否有腐蚀痕迹，以及是否有明显的变形现象。

问题相关的建议：

1. 所有灭火器应每年定期检查一次，更换有效期内的灭火器；

2. 所有灭火器庆绝应安装在容易被发现的明显位置，并定期清洁，以防止灰尘堆积；

3. 安装灭火器的人员应誉橡姿熟悉灭火器的使用方法，定期复习灭火器的使用程序；

4. 灭火器如敬使用完毕后，应立即进行检查并补充液体，确保灭火器能够正常使用；

- 5. 如果发现灭火器有损坏或漏气的痕迹，应及时更换灭火器，防止火灾事故的发生；

##### 问：灭火器安全检查的项目有哪些？

答：1、灭火器的放置位置。

2、灭火器的箱子外形及整洁度。

3、压力指示检查：应安装压力指示器，干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿***域。

4、喷射软管的检查

凡是灭火剂量大于3Kg（L）的灭火器都应装喷射软管，喷射软管长度应达到400mm，喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

5、保险机构的检查

灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销，也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封，铅封或塑带封是一次性使用的，凡是保险销上蔽族铅封或塑带封有脱落、断裂现象，说明该灭火器已被使用过。

扩展资料：

1、洁净气体灭火器只能按铭牌上规定的灭火剂和剂量充装。

2、从 1211 灭火器中取出灭火剂时，应使用密闭的 1211 回收系统。取出的 1211 灭火剂应经净化处理并符合国家标准要求时姿并清，才可以循环使用。

3、可再充装型贮压式灭火器的充压须符合灭火器铭牌上所规定的充装压力的要求。充压时不得用灭火器压力指示器作计量器具，并应根据环境温度变化调整充装压力。

4、露点低于-55℃的工业用氮气、纯度 99.5%以上的二氧化碳以及不含水分的压缩空气，迹前方可用于贮压式干粉灭火器和洁净气体灭火器的驱动气体，驱动气体的种类应与灭火器铭牌或贮气瓶上标注的一致。再充装后的灭火器必须逐具进行气密性试验。

- 参考资料来源：

答：灭火器的放置位置。

灭火器的箱子外形及整洁度。

灭火器压力是否在规定范围。

灭火器的皮管是否老化，有裂纹。

灭火器底部是否有腐蚀损坏等其它碰圆搏现象。

员工是否会正笑祥确使用灭火器。腔稿

是否在有效期内。

灭火器安全检查标准：

（1）灭火器放置在规定区域。

（2）灭火器箱子外表无变形，干净无尘。

（3）灭火器压力表显示在黄色和绿***域之间。

（4）灭火器的皮管无老化和裂纹现象。

（5）灭火器底部完好。

（6）员工会正确使用灭火器。

- （7）干粉灭火器有效期2年。

##### 问：灭火器主要检查哪些

答：1、主要的检查内容是：灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象，是否完整清晰，喷嘴是否有变形、开裂、损伤，喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。

2、灭火器的外表面是否变形、损伤，指针是否指在绿区；灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷；灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂，在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火。

3、灭火器的安全周期为12个月，超期必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始，配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测埋拍、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。

4、灭火器有多种类型，适宜扑灭不同种类的初起火灾，使用方法也不相同。察郑

- 更多关于灭火器主要检查哪些，进入：查看更多内容

本文来源: https://www.lw755.cn/article/9ccd42e071f409ab70e4ac88.html