# 智慧消防工程运行调研报告

##### 问：智慧消防工作如何进行

答：首先，必须***牵头部门联动。

消防安全涉及部门多，科技含量高，投入经费大。

必须提请地方***将 “智慧消防”纳入智慧城市的建设规划当中，从***层面加快推动智慧消防建设工作。

出台相关规定，要求凡配置火灾自动报警系统的单位应当按照国家有关法律、法规和技术标准的规定与城市火灾自动报警信息系统联网，并确保正常运行。

消防部门要做好积极引导，针尺碧对一些社会单位担心接系统会增加负担、会暴露瑕疵、会受到束缚等问，主动上门把宣传引导和答疑解惑工作逐一做到位。

其次，运营机构必须维护到位。

智慧消防建设必须走市场化路线，由第三方机构建设，负责综合信息管理、联网业务、客户服务、应急维修、中心机房保障、网站管理等工作，这样既可以节省大量警力，又可以提高工作效率。

由主体单位负担联网设备智能终端费、无线通信网络服务费等费用，同时***应出台相应补助政策，有效降低联网单位运营成本。

第三，必须加大人才培养力度。

智慧消防作为一个全新的概念，对消防工作者来说，听起来并不陌生，然而真正了解的人太少，应当聘请相关专家加大培训指导力度，强化人才培养，建立信息化人才库，提供创新环境，加大创新奖励力度。

整合现有技术力量，开展多方合作，强化同科研院所、高校、企业合作力度，坚持“人才引进”与“自我培养”两手抓。

总之，智慧消防建设是顺应智慧城市建设的潮陵喊举流，是智慧城市和消防信息化建设的重要内容。

作为一个新生事物，必然有其发展的内涵和要求，既不可能一蹴而就，也不可能一劳永逸。

我们渗码应该积极借助智慧消防项目建设这一机遇，努力加强对智慧消防技术、应用及模式的学习和探讨，从而为全面推进消防工作向科技化、智能化、信息网络化方向迈进贡献力量。

- 理论与创新2020年22期

##### 问：智能消火栓技术先进性、性能可靠性怎么写

答：根据一体化结构、防水级别高、性能稳定、本地配置入手。

1、一体化结构。智能消火栓（智能栓）保持传统消火栓的外观结构，植入报警系统、GPRS等功能。2、防水级别高。智能消火栓（智能栓）具备IP67防护登记，具备防尘、防水、防腐蔽御蚀的功能，安装也相对简便。3、性能稳定。智能消火栓（智能栓）由大容量锂电池组进行供电，并最大限度地低功能运行，原则上可稳定工作3至5年。此外，智能消火栓（智能栓）耐高低温，适配于各种环境。4、本地配置。支持串口/蓝牙配置方式。

- 智能消火栓（智能栓）具备易实施、免布线、工袜并裂作稳定、易于维护等特点，其适配性强。智能消火栓（智能栓）监管平台主要具备消防栓登记、消防栓管理、出水告警、开盖告警、撞到告警、破坏告警、用户管理等功告闭能。

##### 问：智慧消防相比于传统消防的优势，智慧消防有哪些特点

答：1、火灾自动报面：

传统消防：单位消防安全管理人员、值守人员只能到场查看;部门监管、消防大队等只能到场检查，不能及时反映火灾隐患;火灾发生时，上报繁琐，程序复杂，不利于现场处置。

智慧消防通过数据传输装置让返，将社会单位的消防报警控制柜的各类报警信息实时上传到云服务器，一旦发现紧急情况可以及时游搏安排相关人员到现场处理。处置时需要上传报警解决情况以及现场照片，消防安全管理人通过电脑以及手机可实时查看。避免了管理人员对值守人员操作无法监管的问题。快速解决、排查消防设施故障，降低火灾发生概率;对自动消防设施及工程安装质量进行监督;火灾原因溯源，责任准确定位;准确远程获取故障信息，提高维修效率。

2、电气安全监测方面：

传统消防：电气火灾多发，引起电气火灾发生的原因较多：电线短路、接触不良、电气设备老化、质量差、***操作、超负荷用电等看不见的电气火灾隐患。

- 智慧消防通过在单位配电柜中加入前端感知设备(电气火灾监控探测器、电流传感器、温度传感器以及剩余电流传感器)，实时采集电气线路的剩余电流、导线温度和电流参数。中消云城市物联网消防远程监控系统通过服务和云计算技术实现对电气安全数据多维度、全角度的科学分析及处理，用户可以在线查看电气安全的历史事件，可以查看周报神滑祥表。还可以下载、打印这些报表。

答：主要是传统消防、水、电、视频、巡查等，说白了就是把数据整合起来管理推送。

- 听做消防的朋友讲鼎信消防还可以，还是智慧消防专家工作站，也是上市公司肯定更慧局靠谱，不管是技团碧改术还是其他方面都是国内一流水塌判平，具体你可以找几家问问。

答：1、建筑消防用水监测方面：

传统消防：人工试水巡查间隔长、工作繁重，消防用水检查难、确认难，难以及时发现的水管爆管、接错慢漏问题。

2、火灾自动报警方面：

传统消防：单位消防安全管理人员、值守人员只能到场查看;部门监管、消防大队等只能到场检查，不能及时反映火灾隐患;火灾发生时，上报繁琐，程序复杂，不利于现场处置。

3、重点部位可视化监管方面：

传统消防：监控能力有限，注意力不集中，海量无用视频数据的传输和存储，造成带宽及存储资源的严重浪费，同让毁时，淹没了少量的有坦薯备用信息，使得有用信息的提取变得困难;图像质量容易受到光照变化、雨雾天气等环境影响，影响目标信息的辨别。

4、电气安全监测方面：

- 传统消防：电气火灾多发，引起电气火灾发生的原因较多：电线短路、接触不良、手纳电气设备老化、质量差、***操作、超负荷用电等看不见的电气火灾隐患。

答：通过“技防”辅助“人防”实现精准管控，将消防设施设备维护保养由被动转向主滚陆动，及时有效地排查和处置故障，使得消防设施设备故障率大大降低，最大限度地保障消防设施设备完好有效性。

- 消防社会化服务对消防工作进行全程痕迹化管理；实现任务发起、受理、执行及反馈冲伏的流程化管理，保证报警复核、隐患整改、巡查检查等工作的及时有效处置。当出现***行为时，App自动预警推大判顷送，让消防安全责任人、消防安全管理人及其他消防工作人员均能实时了解和掌握单位建筑消防设施设备运行状态和消防安全管理现状。

答：主要就是便于管理，提前预防，减少火灾盲区（监控不到的，之前不关注哗握的）

- 鼎信消防就不错啊，常春尺年位于十大报扒芦高警品牌前三甲，还是个上市公司，可以了解一下

本文来源: https://www.lw755.cn/article/ab90005555d72f7694b9cd9d.html