# 刀片服务器市场增长迅速

### 一、刀片式服务器市场成长迅速（论文文献综述）

刘章[1]（2019）在《基于高热流密度数据中心水冷的仿真模拟与实验研究》文中进行了进一步梳理随着互联网时代的发展,数据中心作为支撑互联网产业的硬件设施随之空前的繁荣。全球数据中心市场规模越来越大,由于土地成本等原因,数据中心的建设朝着大型化、集中化发展,随之会带来严重的散热问题。高功耗电子器件密集的数据中心耗电量很大,如何提高数据中心的散热效率,解决散热问题,同时降低数据中心的散热能耗即降低PUE值是数据中心冷却研究的关键。由于数据中心机房温度恒定,且针对全国不同气候分区下全年很长时间室外温度低于室内环境温度的现状,学者们提出了自然冷却的理念,即在室外环境温度较低时采用室外冷源取代传统的机械制冷以直接冷却数据中心机房。在满足机房内温度的前提下,消除机房局部热点及冷热气流掺混,尽可能的提高自然冷源的利用率,是当下数据中心冷却研究的主要方向。为了消除热点,本文立足于从服务器层面解决散热问题。建立了数据中心最常用的刀片式服务器模型。用于服务器芯片冷却的翅片式散热器存在最优的翅高、翅厚与齿数的配比。芯片功率50W,风速9m/s下优化翅片式散热器结构,芯片温度从40.9℃降至39.2℃。冷水板散热芯片在水流量80mL/s下芯片温度为30.1℃,优于13m/s风速下的38.1℃。不变风速和水流量,芯片功率越高,风冷与水冷条件下的芯片温度差越大。通过服务器温度分布截面的分析,得出芯片采用水冷、以内存条为代表的其他低热流密度发热元件采用风冷的混合冷却散热方式在降低刀片式服务器热点温度,优化服务器内温度分布不均匀性等方面具有明显的优势。建立了槽道式水冷散热器芯片散热的模型并进行了模拟分析。结果表明,芯片的温度与热流密度呈线性正比关系,散热器水流量及散热器进口水温是影响芯片温度的主要参数。水流量增大,散热器总热阻减小,但减小的趋势越来越缓,芯片的温度呈现相同的递减趋势。而流量不变的情况下,芯片的温度则随着进口水温的降低而减小,且变化速率保持不变。进口水温20℃,热流密度在3490W/cm2之间,水流量在0.30.6L/min变换时,芯片的温度在3055℃之间。热流密度68W/cm2,流量0.6L/min,进口水温在2030℃变化时,芯片温度在40.850.8℃。散热器内水的压降则随流量的增大而增大。利用该芯片冷却方式构建混合冷却服务器物理模型,20℃环境温度下2160kW的服务器最高温度为29.6℃,且截面温度分布均匀。利用搭建的水冷空冷/混合冷却数据中心实验系统进行了实验。芯片温度和热阻随流量及进口水温的变化与模拟呈现出相同的趋势。实验分析表明,芯片与水冷散热器间的接触热阻及散热器总热阻对散热效果影响很大。水冷散热实验的热流密度为4450.8W/cm2,进口水温19℃下,流量从0.40.43L/min,芯片的温度为50.758.7℃。进口水温在21.225℃时,芯片功率在50%,流量为0.444L/min下,芯片温度在40.453.8℃。机柜IT负载越高,PUE值越低。冷水机组制冷和冷却塔冷却模式下机柜最高测试IT负载分别在50%和60%,最低PUE值分别为2.25和1.56。因此,水冷散热在高热流密度器件的冷却具有良好的效果,更便于利用自然冷源,水冷与风冷混合冷却的散热模式在高热流密度数据中心的应用有着良好的前景,是一种切实可行的冷却方案。

马少恒,韦婧[2]（2013）在《企业服务器优化与维护》文中提出刀片服务器以前一直都应用在少数企业计算中心,今天,它们的影子无所不在,从合成3D特效的视频处理计算机、网站服务器、企业数据中心,一直到中小企业"小而全"的信息系统。目前是全球服务器市场份额增长最快的一个领域。使用刀片可以减少由于管理分散在各处的众多小型服务器而带来的挑战和成本。本文对刀片服务器的相关概念进行了阐述,并对刀片服务器在企业的应用上做出了若干探讨和策略研究。

沈经[3]（2012）在《绿色智能互联网数据中心的创新过程 物联网/智能地球:全球亮点环太超级计算机（Ⅲ）》文中研究说明节能减排的新重点是发展最迅速的IC3、CT、IT/NT、WI、IDC、IoT、及其尖端超算中心SCC等信息行业。美、日、中领先发展超级计算机及其中VLSI液流温控技术,拉动信息行业与开拓自动化新领域。

李波[4]（2009）在《服务器：IBM与惠普的“瑜亮情结”》文中研究表明在危机影响下，国内服务器市场销售受到一定冲击，很多企业客缩减或取消了服务器采购预算，这多少会对服务器厂商及渠道的销售产生不利影响。这种负面的影响也在电脑商报举办的2009（第六届）中国IT渠道冠军调查评选数据上得到了充分的展现。 渠道满意度整体下降 从?

沈吉[5]（2009）在《D中国公司PC服务器的产品管理研究》文中指出近年来,中国IT市场呈现快速发展,国际IT厂商纷纷进驻中国,各种各样的新概念、新技术、新产品层出不穷,占据了大部分的市场份额。伴随着技术的不断进步,运行在x86平台的PC服务器,以其性能良好、价格合理、高度开放性且符合工业标准,因此得到了跳跃式的发展。2004年中国x86服务器市场尚不足40万台,2008年中国x86服务器市场容量已经达到67.75万台,销售额规模达到123.23亿元。作为国际知名的IT厂商,D公司在进入中国的十年间,同样得到高速发展,目前业务覆盖了整个中国的100多个城市,在华现有员工超过5500人。可是进入2008年,D中国公司的PC服务器市场出现了销售额持续下降、利润逐渐递减等各种问题。本文试图对上述问题就产品管理层面进行深入分析,找到相关原因,同时结合产品战略找出解决办法,为面临类似问题的IT公司提供一些解决思路。本文首先阐述了产品管理的理论基础,描述D公司的现状、表面原因与深层原因。其次,论述了产品战略。结合D中国公司的实际情况做了战略的选定,重点关注差异化战略的实施,从产品、服务、营销和人员四个不同层面加以分析。再次,笔者对产品管理的策略做了深入分析,包括对市场需求分析、竞争分析和产品方案化管理三个方面,每个方面均从多角度来加以阐述。之后,笔者提出如何改进产品管理体系的建议,主要包括产品组合策略实施、产品线的改进和国际化产品管理三个方面。最后,笔者做了全文的总结,概述了研究结果,并指出了研究的不足及进一步研究的意见。

陈小莲[6]（2008）在《ISTC公司供应链管理完善和改进的研究》文中认为长城国际系统科技（深圳）有限公司（简称‘长城国际’）作为IBM在全球的重要服务器生产基地之一,其产品将输往全球每个角落的客户。随着市场竞争的加剧,供应链管理越来越成为企业获取竞争优势的重要手段。论文将着眼于长城国际供应链管理一体化发展趋势,讨论需求计划（supply/demand planning）在供应链中的战略地位,根据公司自身资源优势,发展现状;并按照现代供应链发展的要求,进行供应链资源整合研究,以增强供应链管理效率和物流服务功能,对于在当前国际竞争日益激烈、迫切需要长城国际提高供应链管理的效益的重要时期,具有特别重要的现实意义。同时,也是对长城国际原需求计划在供应链管理体系作用的有效补充,对于今后完善长城国际供应链管理发展规划和政策具有较大的参考价值。当今服务器市场面临严峻的考验和激烈的竞争。能够在第一时间,以第一的质量去服务我们的客户,是公司能够保持持续发展的保证。然而为了提高服务效率,供需平衡是前提,因此具有战略意义的需求计划就显得尤其重要。但是由于需求计划还处在发展阶段,只有很少数的企业把需求计划作为日常业务流程的一部分在执行,因此在理论研究和操作实务上均存在着相当的不足。长城国际作为IBM的战略生产基地,秉承了IBM在生产计划中的成就,但也还存在很多待提高之处,如计划的准确率还偏低,如2007的整年计划准确率还不到80%;再如长城国际的计划效率远远低于IBM的全球的其它两大区域,系统化程度也低于其它区域。基于以上这些原因,本文将把探索怎样制订更加高效可行的需求计划作为重点研究的内容。分析了当前市场竞争特征、以及全球服务器市场发展状况和消费趋势,服务器行业的现状以及长城国际的组织环境和面临问题。并简要论述了供应链管理理论;供应链管理的结构模型和特征、供应链管理体系及模式,分析了现代企业运作与供应链管理的冲突问题。详细分析了为市场一线提供服务器的生产需求计划部门面临的问题,并引入了供应链管理下的需求计划管理概念,提出建立有效供应提前期的管理模式和交货期的设置系统概念,并简要论述了供应链管理下的生产计划和控制、库存管理。希望研究内容和结果对公司以及相关企业在供需计划方面有所借鉴,对供应链管理的长足发展提供有效帮助。

魏晓葵[7]（2008）在《监控系统高密度服务器的应用》文中认为先进电信运算架构（简称AdvancedTCA,ATCA）为（PICMG）制定的新规格,也称PICMG 3.x规范。它是一项业界倡导的标准,旨在为运营商级电信解决方案创建一种优化的新型板卡（刀片式）和机箱（机框）外形规格。ATCA旨在通过为多种标准交换架构（包括以太网和PCI Express架构）提供支持,满足下一代通信应用的要求,并为制造商提供满足苛刻用户要求的诸多功能。ATCA提供动态空间,以实现新一代模块化、高性能且经济适用的电信解决方案。除了高达

黄昆[8]（2007）在《IT整合,难处理的需求》文中提出IT整合对CIO来说是极富挑战的,但现在问题不是企业是否会进行整合,而是企业将采取什么方法进行整合。这是令CIO最头疼的问题。

宿建光[9]（2006）在《双核、刀片服务器在电信业的机会》文中提出今天,IT对电信的影响越来越大,并呈现相互交融、相互影响的态势。随着电信业新业务以及新运营模式的不断出现,IT对其支撑能力的影响愈显重要。就电信支撑应用最多的服务器而言,它承担着认证、存储、运行各种增值业务的关键任务,是整个数据产业的“引擎”。

曹世强[10]（2006）在《电信级服务器市场回顾及未来发展趋势》文中认为

### 二、刀片式服务器市场成长迅速（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、刀片式服务器市场成长迅速（论文提纲范文）

#### （1）基于高热流密度数据中心水冷的仿真模拟与实验研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号说明

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 数据中心简介

1.1.2 数据中心市场规模

1.2 数据中心冷却概述

1.3 国内外研究现状

1.3.1 机房级冷却

1.3.2 机柜、服务器级冷却

1.3.3 组件级(芯片级)冷却

1.4 本文研究内容

1.5 本章小结

第二章 刀片式服务器不同冷却方式的模拟分析

2.1 刀片式服务器物理模型

2.2 刀片式服务器冷却性能分析

2.2.1 风冷服务器

2.2.2 水冷服务器

2.2.3 混合冷却服务器

2.2.4 性能对比分析

2.3 本章小结

第三章 高热流密度混合冷却服务器模拟

3.1 COMSOL软件简介

3.2 基于槽道式散热器水冷CPU的混合冷却服务器模拟

3.2.1 物理模型的建立

3.2.2 网格的划分

3.2.3 模拟结果与分析

3.3 本章小结

第四章 数据中心水冷机柜实验系统搭建

4.1 实验设备及系统流程

4.2 混合冷却服务器

4.3 实验系统设备介绍

4.3.1 循环水泵

4.3.2 储水箱

4.3.3 质量流量计

4.3.4 板式换热器

4.3.5 循环式液体冷却装置

4.3.6 冷却塔

4.3.7 数据采集系统

4.3.8 数字功率分析仪

4.4 实验方案及步骤

4.5 本章小结

第五章 数据中心水冷服务器实验结果与分析

5.1 多个CPU单元水冷散热的热阻分析

5.2 散热性能分析

5.2.1 进口水温的影响

5.2.2 流量的影响

5.3 PUE分析

5.3.1 冷水机组冷却

5.3.2 冷却塔冷却(自然冷源)

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 存在的不足

6.3 展望

参考文献

发表论文及参加科研情况说明

致谢

#### （2）企业服务器优化与维护（论文提纲范文）

引言

企业刀片服务器优化概述

刀片服务器在企业中应用

企业如何使用刀片服务器才最合理

结束语

#### （5）D中国公司PC服务器的产品管理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究理论和方法

1.4 研究框架

1.5 理论要点

第2章 D 公司的现状分析

2.1 D 公司概况

2.1.1 D 公司简介

2.1.2 产品概览

2.1.3 PC 服务器分类

2.1.4 D 中国公司PC 服务器市场地位

2.2 现状与原因

2.2.1 公司现状

2.2.2 表面原因

2.2.3 深层原因

第3章 产品战略

3.1 产品战略的选择与制定

3.1.1 可供选择的战略

3.1.2 战略的选定

3.2 差异化战略的实施

3.2.1 产品差异化

3.2.2 服务差异化

3.2.3 营销差异化

3.2.4 人员差异化

第4章 产品管理的策略分析

4.1 市场需求分析

4.1.1 市场需求的来源

4.1.2 中国PC 服务器市场的现状

4.1.3 中国PC 服务器市场的发展趋势

4.1.4 热点分析一：刀片式服务器

4.1.5 热点分析二：高端机架式服务器

4.2 竞争分析

4.2.1 产品层次分析

4.2.2 产品层次对策

4.2.3 产品线分析

4.2.4 产品生命周期分析

4.3 产品方案化管理

第5章 改进产品管理体系

5.1 产品组合战略的实施计划概要

5.1.1 短期的实施计划概要

5.1.2 中期的实施计划概要

5.1.3 长期的实施计划概要

5.2 产品线的改进

5.2.1 产品线的延伸

5.2.2 产品线的调整

5.2.3 产品线的增加

5.3 国际化产品管理

5.3.1 产品的本地化定制

5.3.2 产品生命周期的调节

5.3.3 市场与研发的异地协调

第6章 总结

6.1 主要研究结论

6.2 本文研究的不足及进一步研究的意见

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （6）ISTC公司供应链管理完善和改进的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 全球经济一体化及市场竞争特征

1.1.2 全球服务器市场竞争现状

1.2 研究的方法

1.2.1 研究思路及手段

1.2.2 研究的主要内容和目的

1.2.3 本章小结

第二章 公司现状及面临挑战

2.1 公司介绍

2.2 公司的组织架构及经营环境

2.3 面临挑战

第三章 供应链管理分析

3.1 供应链管理基本知识

3.1.1 供应链及供应链管理概念

3.1.2 供应链管理的主体

3.1.3 供应链管理的内容

3.1.4 供应链的结构模型及特征

3.2 供应链管理体系及主要要素

3.2.1 供应链管理体系

3.2.2 供应链管理系统的主要要素

3.3 供应链管理的管理思想

3.4 现代企业运作模式与供应链管理的冲突

第四章 公司供应链管理中需求计划的研究

4.1 需求计划在供应链中的地位和作用

4.2 需求计划的现状

4.3 面临困难

4.4 改进公司供应链管理的研究

4.4.1 精简公司运营的系统

4.4.2 在精简系统的基础上，改革计划周期

4.4.3 改进计划部门的计划模式

4.4.4 提升中心计划部门的计划职能

4.4.5 优化与海外产品销售部的沟通，建立定期交流机制

4.4.6 紧急加单的处理流程

4.4.7 产能计划地改进方法

第五章 总结与展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间公开发表的学术论文

#### （8）IT整合,难处理的需求（论文提纲范文）

数据整合成为关注焦点

服务器、存储整合更实际

中间件、SOA, 用户难选择

存储虚拟化的制约因素

调查显现问题

#### （10）电信级服务器市场回顾及未来发展趋势（论文提纲范文）

一、2005年电信级服务器整体市场发展回顾

二、电信行业对服务器的需求分析

三、电信级服务器核心技术的发展趋势

(1) 多核服务器将主导未来的服务器市场

(2) 64位x86架构的服务器市场将保持快速增长

(3) 刀片式服务器前景无限, 逐步进入成熟期

(4) 体系结构的创新突破初步显现

(5) 一体化是未来服务器的发展方向

(6) 服务计算的应用模式更加明朗

(7) 整体解决方案的提供能力至关重要

四、层出不穷的电信新业务将不断催生大市场

### 四、刀片式服务器市场成长迅速（论文参考文献）

- [1]基于高热流密度数据中心水冷的仿真模拟与实验研究[D]. 刘章. 天津商业大学, 2019(09)

- [2]企业服务器优化与维护[J]. 马少恒,韦婧. 信息与电脑(理论版), 2013(14)

- [3]绿色智能互联网数据中心的创新过程 物联网/智能地球:全球亮点环太超级计算机（Ⅲ）[J]. 沈经. 仪器仪表标准化与计量, 2012(06)

- [4]服务器：IBM与惠普的“瑜亮情结”[N]. 李波. 电脑商报, 2009

- [5]D中国公司PC服务器的产品管理研究[D]. 沈吉. 上海交通大学, 2009(S2)

- [6]ISTC公司供应链管理完善和改进的研究[D]. 陈小莲. 上海交通大学, 2008(03)

- [7]监控系统高密度服务器的应用[J]. 魏晓葵. 中国交通信息产业, 2008(08)

- [8]IT整合,难处理的需求[J]. 黄昆. 中国计算机用户, 2007(23)

- [9]双核、刀片服务器在电信业的机会[J]. 宿建光. 通信世界, 2006(21)

- [10]电信级服务器市场回顾及未来发展趋势[J]. 曹世强. 通信世界, 2006(21)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/c0e2b26427d12a0dcd2d633e.html