# 心电监护仪测量中常见问题的对策与建议

### 一、心电监护仪计量中常见问题的对策与建议（论文文献综述）

刘晓倩[1]（2021）在《心电监护仪临床应用中的常见故障原因及干预对策》文中研究指明心电监护仪属于一种智能化以及自动化专用设备,多用于临床科室,该仪器主要是用于持续不断以及动态的对患者生命体征进行监测,尤其是对于较为危重的患者具有极为重要的意义。本文中主要是对心电监护仪在临床应用中常见的一些故障以及产生故障的原因、干预对策以及维护等进行综述,从而达到提高其使用寿命的目的,内容如下。

于曼[2]（2021）在《心电监护仪使用中存在的问题及对策》文中研究指明目的:探讨心电监护仪使用中存在的问题及对策。方法:在2017年6月～2018年6月所聘请的医务人员中随机选取40名作为本次研究对象,进行心电监护仪技术培训及考核,并对考核成绩以及合格率进行比较,并对培训前后医务人员使用心电监护仪期间常见问题发生情况观察并比较。结果:与培训前相比,培训后医务人员的考核成绩以及合格率均明显提高,对心电监护仪使用期间所产生的问题明显减少,组间差异均较为显着,存在统计分析意义（P<0.05）。结论:临床科室应按时观察心电监护仪的使用情况,以利于尽早对心电监护仪使用中存在的问题有所发现,还需定期对医务人员展开相应培训,以减少存在的问题。

陈伟,夏奉静,徐玉兰,范海波,祁晖,叶德寿[3]（2020）在《我院监护仪报警疲劳的多因素Logistic回归分析及改进对策》文中研究表明目的分析本院监护仪误报警情况以及医护人员报警疲劳的主要原因,并进行针对性的改进。方法选择上海市嘉定区安亭医院急诊科、综合ICU、CCU的护士63例作为研究对象。分析监护仪1周内不同类型的报警情况。采用报警疲劳量表调查护士对监护仪报警产生疲劳的程度并将护士分为疲劳组和未疲劳组。采用多因素Logistic回归分析影响护士对监护仪报警产生疲劳的独立影响因素。结果我院30台监护仪共记录报警8421次,其中错误报警5399次（64.1%）,正确报警3022次（35.9%）,正确报警中90.6%为无意义报警。疲劳组（n=41）护士工作年限高于未疲劳组（n=22）,差异有统计学意义（P<0.05）。多因素Logistic回归分析结果显示:"认为病情不会恶化"（P<0.001）、"监护仪设置有问题,但不懂如何设置"（P<0.001）以及"正在忙其他工作"（P=0.003）对护士产生报警疲劳感存在显着影响。结论设备科应当针对医护人员报警疲劳的主要原因建立起完善的报警管理体系,强化医护人员报警安全意识,减少错误报警次数。

曹超[4]（2019）在《心电监护仪常见故障与保养研究》文中研究说明从综合的角度来看,心电监护仪通常具备了采集患者信息并进行存储等一系列功能。而其之所以能够具备多种功能,主要是因为其完美结合了心电监测技术与移动计算技术,能够同时充分发挥出这两项技术的作用,最大化地实现对患者心电情况的实时监测。与此同时,心电监护仪还能够对已知设定值进行相应对比,以从真正意义上进一步掌握患者的心电情况,有利于帮助临床实时掌握患者的实际病情走向,制定更为安全有效的治疗方案,促使患者早日康复。但随着时间的推移,心电监护仪难免会因长期使用、年久失修等因素的影响而在日常使用过程中,出现一系列的故障,若不及时解决故障问题以及落实相应的保养措施,则极有可能会令临床对患者病情的监测效果大打折扣,严重时还会导致出现误诊、错诊、漏诊等不良现象,危害患者的生命健康。

王能善[5]（2019）在《基于护理质量管理的心电监护报警应答工作模式的优化》文中研究指明目的探讨基于护理质量管理的医护技协同工作模式构建的有效性,评价优化后报警应答工作模式对缩短心电监护报警应答时间、降低心电监护报警误报率、减少监护报警不良事件、提高心电监护红色报警应答率的效果,以期为进一步完善和提升心电监护报警应答管理水平提供科学依据。方法结合临床工作实际,本研究采用类试验性研究设计,以2018年6月至12月在湖北省某三级甲等医院CCU病房患者为研究对象,通过比较基于护理质量管理的医护技工作模式实施前（2018年6月至9月）后（2018年9月至12月）患者的监护不同报警应答时间;红色报警5s内处置比例;两组患者心电监护仪误报率;两组患者的心电监护报警不良事件发生率等指标,评价心电监护报警应答工作模式的临床应用效果。使用一般资料调查表、相关的仪器（GE心电监护仪）作为评价工具收集所有纳入患者连续7天的报警数据及报警处理记录资料,运用SPSS22.0统计分析软件对所得资料进行管理和分析。主要统计分析方法包括:采用均数±标准差,率或构成比分别对定量资料和定性资料进行描述统计;采用卡方检验或t检验对基于护理质量管理的心电监护报警应答工作模式优化前后的主要指标进行比较分析。结果（1）对照组红色、黄色、蓝色报警处置时间分别为（13.0±10.79）s、（23.67±3.32）s、（23.67±3.32）s;试验组红色、黄色、蓝色报警处置时间分别为（8.11±5.27）s、（13.10±2.50）s、（26.05±4.16）s。两独立样本t检验结果显示两组患者红色报警处置时间差异有统计学意义（P<0.05）、黄色报警处置时间差异有统计学意义（P<0.05）,蓝色报警处置时间差异无统计学意义（P>0.05）。（2）对照组红色报警≤5s、610s、1115s、1620s、>20s应答处置比例分别是37.98%、20.02%、18.59%、16.09%、7.32%;试验组红色报警≤5s、6-10s、11-15s、16-20s、>20s应答处置比例分别是42.36%、22.58%、17.28%、12.60%、5.18%,卡方检验结果显示两组患者≤5s、6-10s、16-20s、>20s应答处置比例之间差异有统计学意义（P<0.05）,1115s应答处置比例之间差异无统计学意义（P>0.05）。（3）对照组心电监护误报率是83.70%,试验组心电监护误报率是38.55%。卡方检验结果显示两组心电监护仪误报率比较差异有统计学意义（P﹤0.05）。（4）对照组在心电监护过程中发生了两起不良事件,试验组在心电监护过程中没有发生,差异无统计学意义（P>0.05）。结论（1）优化后的心电监护报警应答工作模式通过医护技多学科协同,以心电技师作为监护报警管理的主体,缩短了报警应答处置时间,提高红色报警应答处置比例,降低了心电监护仪误报率和临床不良事件发生率,取得较好的效果,减少了护士在监护报警应答上的工作负担,使护士有更多的时间从事其它护理工作,更有利于护理质量的提高。（2）基于护理质量管理的心电监护报警应答工作模式的优化可在临床实践中不断改进和完善,根据各科室实际情况有针对性实施,从而更好促进患者的心电监护报警应答管理水平的提高。

孙鹏[6]（2018）在《心电监护仪计量检定中的问题及对策》文中认为心电监护仪是医院治疗设备之一,广泛的应用在临床诊断中的临床试验中,监控患者的生理参数的变化,为医生提供治疗和护理中的数据,整个监测系统发挥着不可忽视的安全可靠,为了保证数值精度,必须做好审查工作。心电图监测应该充分应用在加护病房,只有安全的应用,才可以确保心电监护仪数值的准确可靠。心电监护仪的工作他进行安全保护,收集监测值,以正确的方法延长使用寿命,降低医疗成本。

雷瑶,章萍[7]（2018）在《PICC心电定位波形稳定性影响因素及对策研究进展》文中研究表明PICC心电定位法关键在于获得清晰、稳定的心电波形,本文综述了PICC心电定位波形稳定性的影响因素及对策,以指导PICC心电定位操作者,提高PICC心电定位稳定性,促使该项技术更好、更广泛地服务于临床。

杨秋荣[8]（2017）在《影响心电监护报警阈值设置正确执行率的相关因素及质量改进效果》文中研究说明目的探讨影响心电监护报警阈值设置正确执行率的相关因素及质量改进效果。方法选取我院心内科护理人员34人,通过心电监护知识问卷调查和现场设置报警考核分析,根据结果分析护士对报警阈值设置的执行情况,实施心电监护专科护理管理干预以达到质量改进效果。结果护理人员干预前后心电监护相关知识掌握自评得分及心电监护报警阈值设置正确执行率对比有明显差异,干预后护士自评得分正确执行率明显高于干预前;干预后的三级质控资料中患者安全及护理质量评分明显高于干预前;差异均有统计学意义（P<0.05）。结论心电监护专科护理管理干预,能明显提高护理人员心电监护相关知识的掌握自评得分及设置报警阈值正确执行率,确保患者安全与护理质量。

曲慧婕[9]（2017）在《心电监护仪维修的质量控制方法研究》文中指出要探究在实际应用过程中质量控制的方法,就要对心电监护仪进行检测与维修。为了提出对心电监护仪维修的质量控制的有效措施,我们要通过对心电监护仪的检测与监控进行了解,通过在使用及管理心电监控中总结的问题,探究心电监护仪的管理措施。在对心电监控仪进行完善和改进其质量控制时,可以使用戴明循环（即PDCA）的维修管理方法,使心电监护仪的质量控制不断改进和完善,提高原有心电监护仪的合格率。

佟晓艳[10]（2016）在《心电监护仪的常见问题及护理研究》文中认为心电监护仪可对患者的呼吸、体温、脉搏以及血压进行密切监控,尤其是对于病情较重的患者来说,密切监控患者的基本生命体征可以保障患者的病情受到控制。但是,在心电监护仪的广泛使用中,也存在一些护理问题需要解决。分析并总结心电监护仪在应用过程中常见的护理问题,并提出相应对策,使心电监护仪能够最大程度发挥其应有的价值。

### 二、心电监护仪计量中常见问题的对策与建议（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、心电监护仪计量中常见问题的对策与建议（论文提纲范文）

#### （1）心电监护仪临床应用中的常见故障原因及干预对策（论文提纲范文）

1. 心电监护仪的构成以及工作原理

2. 常见故障及产生原因和干预对策

2.1 无法正常进行开机

2.2 心电图波形出现异常情况

2.3 基线不稳定

2.4 屏幕无信号

2.5 无创血压出现充气不足情况

2.6 血氧饱和度无数值显示

2.7 误报警

3. 维护

3.1 日常维护

3.2 定期维护

3.3 维护注意事项

3.3.1 防振动

3.3.2 防灰尘

3.3.3 防潮湿

3.3.4 防腐蚀

3.3.5 防折

3.3.6 防晒

3.3.7 防刮

4. 结语

#### （2）心电监护仪使用中存在的问题及对策（论文提纲范文）

1.资料与方法

1.1一般资料

1.2方法

1.3观察指标与判定标准

1.4统计学分析

2.结果

2.1对比培训前后所选医务人员心电监护仪使用情况考核成绩

2.2对比培训前后所选医务人员使用心电监护仪期间常见问题发生情况

3.讨论

#### （3）我院监护仪报警疲劳的多因素Logistic回归分析及改进对策（论文提纲范文）

引言

1 资料与方法

1.1 研究对象

1.2 研究方法

1.2.1 监护仪报警信息记录

1.2.2 护士一般资料记录

1.2.3 护士对报警疲劳的测定及分组

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 监护仪1周内不同类型报警情况分析

2.2 护士的一般资料

2.3 护士不处理监护仪报警的原因分析

2.4 影响护士对监护仪报警产生疲劳感的多因素logistic回归分析

3 讨论

#### （4）心电监护仪常见故障与保养研究（论文提纲范文）

0 引言

1 心电监护仪的构成与工作原理

2 心电监护仪常见故障与引发原因

2.1 信号故障

2.2 开机故障

2.3 电波形显示故障

2.4 血氧饱和度无数值或呈现断续数值

2.5 血压测量值异常

3 心电监护仪的保养与维修

3.1 信号维护

3.2 开机故障的维护

3.3 血压测量值的维护

3.4 波形维护

4 结语

#### （5）基于护理质量管理的心电监护报警应答工作模式的优化（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

常用中英文缩略词表

1 前言

1.1 研究背景

1.2 研究目的

1.3 研究意义

1.4 研究理论基础

1.5 相关概念

1.6 技术路线

2 文献回顾

2.1 护士在临床工作中所需应对的各种报警

2.2 医护技协同工作模式

2.3 心电监护仪国内外报警应答现状

2.4 心电监护仪报警应答影响因素分析

3 研究对象和方法

3.1 研究设计

3.2 研究对象

3.3 样本量的计算

3.4 研究工具

3.5 研究方法

3.6 资料收集与分析

3.7 质量控制

3.8 伦理原则

4 结果

4.1 患者一般资料

4.2 疾病相关特征

4.3 试验组与对照组患者报警反应时间的比较

4.4 试验组与对照组患者红色报警5s应答处置情况

4.5 试验组与对照组患者两组患者心电监护仪误报率比较

4.6 试验组与对照组患者两组患者不良事件发生率比较

5 讨论

5.1 实施医护技协同工作模式后缩短了不同类别报警应答时间

5.2 实施医护技协同工作模式后红色报警5s应答处置比例提高

5.3 实施医护技协同工作模式后监护仪误报警率降低

5.4 实施医护技协同工作模式因监护报警而导致的不良事件发生率降低..

5.5 优化后的心电监护报警应答工作模式对护理质量的提高

6 结论

6.1 研究结论

6.2 研究不足和展望

6.3 研究的启示意义

参考文献

致谢

附录 A

附录 B

#### （6）心电监护仪计量检定中的问题及对策（论文提纲范文）

一、心电监护仪应用

二、心电监护仪计量检定中的问题及对策

三、结束语

#### （7）PICC心电定位波形稳定性影响因素及对策研究进展（论文提纲范文）

1 相关概念

1.1 PICC心电定位法

1.2 稳定心电图

1.3 特征性“P”波

1.4 特异性“P”波

1.5 基线漂移、粗波、不可辨波

2 PICC心电定位波形稳定性影响因素

2.1 环境因素

2.1.1 监护仪电极片的干扰

2.1.2 监护仪电源的干扰

2.1.3 监护仪导联线的干扰

2.1.4 设备仪器造成的干扰

2.2 患者因素

2.3 电极因素

2.3.1 导丝电极法

2.3.2 盐水电极法

2.3.3 两种电极法心电定位稳定性比较

2.4 其他因素

3 对策

3.1 避免仪器设备的干扰

3.2 应用心电采集系统

3.3 避免患者自身干扰

3.4 导丝电极防干扰方法

3.5 盐水电极防干扰方法

3.5.1 持续推注生理盐水

3.5.2 适当时机停止送管

3.5.3 选择适宜的生理盐水注入方式

3.5.4 采用其他电解质溶液作为探测电极

3.6 规范管理, 加强培训

4 PICC心电定位波形稳定性影响因素研究的局限性和展望

#### （8）影响心电监护报警阈值设置正确执行率的相关因素及质量改进效果（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.2 方法

1.2.1 问卷调查法:

1.2.2 技能操作考核法:

1.2.3 管理与干预:

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 护士干预前后心电监护相关知识相关知识掌握自评得分比较

2.2 护士干预前后心电监护报警阈值设置正确执行率对比

2.3 干预前后护理质控患者安全及护理质量对比

3 讨论

#### （9）心电监护仪维修的质量控制方法研究（论文提纲范文）

1 心电监护仪的现状

2 方法与标准

3 结果

4 分析不合格的原因

5 质量检测措施

6 结语

#### （10）心电监护仪的常见问题及护理研究（论文提纲范文）

1 心电监护仪的常见护理问题

1.1 过度依赖性

1.2 身体损害

1.3 心理损伤

2 针对性护理对策

2.1 正确看待心电监护仪

2.2 减少患者的痛苦

2.3 加强与患者的沟通

3 心电监护仪的常见问题及问题原因

3.1 心电监护仪器的问题

3.2 在心电监护时, 心率数据出现问题

4 讨论

### 四、心电监护仪计量中常见问题的对策与建议（论文参考文献）

- [1]心电监护仪临床应用中的常见故障原因及干预对策[J]. 刘晓倩. 中国医疗器械信息, 2021(22)

- [2]心电监护仪使用中存在的问题及对策[J]. 于曼. 中国医疗器械信息, 2021(18)

- [3]我院监护仪报警疲劳的多因素Logistic回归分析及改进对策[J]. 陈伟,夏奉静,徐玉兰,范海波,祁晖,叶德寿. 中国医疗设备, 2020(01)

- [4]心电监护仪常见故障与保养研究[J]. 曹超. 电子元器件与信息技术, 2019(08)

- [5]基于护理质量管理的心电监护报警应答工作模式的优化[D]. 王能善. 武汉轻工大学, 2019(01)

- [6]心电监护仪计量检定中的问题及对策[J]. 孙鹏. 城市建设理论研究(电子版), 2018(18)

- [7]PICC心电定位波形稳定性影响因素及对策研究进展[J]. 雷瑶,章萍. 中国护理管理, 2018(05)

- [8]影响心电监护报警阈值设置正确执行率的相关因素及质量改进效果[J]. 杨秋荣. 实用临床护理学电子杂志, 2017(47)

- [9]心电监护仪维修的质量控制方法研究[J]. 曲慧婕. 中国设备工程, 2017(13)

- [10]心电监护仪的常见问题及护理研究[J]. 佟晓艳. 医疗装备, 2016(23)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/c8f9b07d4522acf5639523f8.html