# 医院中心供氧系统的选择与使用

### 一、医院中心供氧系统的选择和使用（论文文献综述）

丁凤珠[1]（2020）在《西安地区大型综合医院后勤保障用房建筑设计研究》文中研究说明20世纪末开始,国内的医疗服务体系进入快速发展阶段,医院建设工作大规模展开,力求为患者提供更优质、高效的医疗服务,为医护人员提供更高效、舒心、安全的工作环境,从而提升民生工程的核心质量。医院后勤保障系统一直以来在医院的运行中都扮演着极其重要的角色,随着医院的数量日益增多,规模愈加庞大,医院后勤保障系统的组织与建设便成了更加复杂、重要的工作项目。医院后勤保障服务主要负责为医院各项工作、科研、教学和生活的稳定开展提供各类支撑,主要有提供水、暖、电的建筑设备支撑、提供医疗活动所需的医疗设备支撑、存放各类物资的医疗保障支撑、以及提供饮食、被服及垃圾、污水处理的其他后勤保障支撑。但是作者在综合医院建筑设计的工作中,发现如今西安地区的医院建筑设计主要把重心放在医院的主要医疗服务空间上（如:门诊、医技、综合住院部）,而医院后勤保障部分往往成为了最容易被忽视的部分。西安地处我国西部地区,医疗资源发展仍有些许不足。并且在我国,对医院后勤保障用房建筑设计的研究较少,因此笔者将通过资料研究、实地走访等方法着重探索如何借鉴先进地区的先进医院案例的后勤保障体系的后勤保障用房建筑设计经验,并结合当下及未来先进的医疗设备及工艺的发展,使西安地区大型综合医院后勤保障用房的建设水平得以提升,从而更好的顺应未来医疗服务发展需求,为西安地区的患者提供更加优质的医疗服务环境。本文内容共分为六章:第一章绪论,阐述了该论文的研究背景、研究意义及目的、国内外研究现状、研究内容、框架以及研究方法;第二章影响综合医院后勤保障用房建设的相关因素,从宏观政策、后勤管理模式和医疗技术水平的发展程度来探究对综合医院后勤保障用房建筑的影响,并对西安地区大型综合医院后勤保障用房建设的现状进行了实地调研,从中发掘问题;第三章综合医院后勤保障用房总体布局设计研究,从综合医院总体布局规划角度,研究医院后勤保障用房与风向、水文等自然的关系,以及详细地分析各类医院后勤保障用房单体建筑与各个医疗部分、各类后勤保障用房之间的关系;第四章综合医院后勤保障用房建筑单体设计研究,将综合医院后勤保障用房分为建筑设备用房、医疗设备用房、医疗保障用房及其他后勤保障用房三大类,并且从具体的每一类建筑用房进行较为细致的建筑单体设计研究;第五章对西安地区综合医院后勤保障用房建筑设计提出初步建议及相关材料支撑,从西安地区大型综合医院的发展趋势、相应的后勤保障用房发展方向、西安地区大型综合医院后勤保障用房的总体布局规划到西安地区大型综合医院各类后勤保障功能用房规模占比,以及新技术在综合医院后勤保障系统中的运用等多方面,对未来西安地区大型综合医院的后勤保障用房的发展进行初步论述;第六章结论,对整篇论文进行总结,得出研究结论。

樊菊芬[2]（2019）在《医院集中供氧系统的故障与检修技术》文中认为本文基于当前医院集中供氧系统存在的故障作了详细介绍,在此基础之上针对性地提出了检修技术方案,希望可以为相关人员提供参考。

魏学海[3]（2019）在《基于挣值法的医用供氧系统安装工程项目成本控制研究》文中进行了进一步梳理医院供氧系统是医疗建设项目中的重要内容,但由于医院供氧系统项目建设涉及专业面广、业主对整体质量要求高、并行工程对其进度影响大,项目成本控制难度较大。对医用供氧系统项目来说,进度目标、质量目标、成本目标是医疗设备施工企业的三大目标,其中成本目标、进度目标对整个项目的收益都具有较大影响。因此在项目的实施过程中,将项目的成本与进度协同控制效果好坏是项目成本能否得到有效控制的关键。本文研究的目的是将项目成本与进度同步控制的挣值法引入到医用供氧系统安装工程项目管理中,促进项目成本与进度控制水平的提高,使企业能够实现同类项目成本控制的目标。文章以W公司医用供氧系统安装工程项目为研究对象,在明确成本控制相关理论与方法的基础上,具体分析了w公司医用供氧系统安装工程项目成本控制的组织架构、管理制度、工作流程等内容及存在主要问题,阐述W公司引入挣值法对项目进行成本控制的必要性和可行性,进一步以W公司承接的WH市中心医院供氧系统安装工程项目部分施工阶段为例,通过工作分解、进度与成本计划编制、成本测量与挣值分析、偏差原因分析与纠偏措施实施等工作过程将挣值法应用于该项目施工后段成本控制中,验证挣值法在项目成本控制中的有效性。本文通过对WH市中心医院项目应用挣值法进行成本控制的效果评估显示,挣值法是提升医用供氧系统安装工程项目成本控制水平的有效方法,能够在项目中实现成本与进度的协调控制,提高企业的项目管理水平。

史徐茂[4]（2019）在《基于人员定位和PLC的煤矿避难硐室供氧系统研究》文中进行了进一步梳理避难硐室是煤矿井下避险系统中重要的一部分,当煤矿井下发生事故后,受灾人员可以迅速的躲入避难硐室内。避难硐室内包括供氧、空气净化、制冷降温等若干系统,系统之间需要相互协作保障人员安全和健康,因为人员始终处于一个封闭环境内,所以供氧系统是避难硐室的核心,尽可能的满足人员呼吸需求并延长供氧时间十分必要。目前自动化技术在煤矿应用十分广泛,将自动控制系统与避难硐室各系统相结合使用大大的提高了系统运行的稳定性和可靠性。本文在避难硐室实验平台的基础上,针对供氧系统以及有毒有害气体清除系统的自动化控制进行了深入研究,从各系统硬件搭建到软件编程控制,最终实现了供氧系统的连续自动控制,并经实验验证效果良好,系统可靠。整个控制系统包括供氧系统硬件设备、PLC自动控制设备以及人员定位系统设备,其中人员定位系统主要用于获取人员数量进行供氧量的计算。供氧系统相关硬件涉及压风供氧、压缩氧供氧、空气幕、喷淋、空气净化机等装置,硐室内安装有温湿度、一氧化碳、氧气、甲烷、二氧化碳传感器,管路阀门分为手动控制与电磁阀控制方式。PLC包括CPU以及模拟量处理模块EM231,可与传感器、电磁阀、报警装置等相连接起到自动控制作用。自动控制系统软件程序设计包括传感器浓度采集程序、供氧集中控制程序、氧气浓度调节程序和远程控制程序等,可以实时监测避难硐室空气质量并控制供氧设备运转,其中远程控制功能是与VB软件相结合,通过VB程序和界面编写,可以远程读取避难硐室监测的数据,并通过界面操作控制设备启停。在供氧自动控制系统调试与运行过程中,发现常见故障问题并一一解决,提出故障排除方法,提高了系统运行的稳定性。通过真人实验分析数据发现各项指标均属正常,最终验证了整个系统的可靠性。自动控制系统在搭建完成后,为后续人员实验提供了一个更好的平台,在此基础上进行供氧量计算等更深入的研究。

吴浙君,康央君[5]（2019）在《实用氧气终端的设计制作及临床应用》文中进行了进一步梳理现主要叙述医护人员在进行临床诊疗工作时经常碰到用氧设备的插头与设备带不匹配、不统一的情况。由于以上问题的存在,设备在治疗使用过程中给医护人员造成了不便,在急救使用过程中增加了患者的不安全因素。工程人员可以对氧气插头、插座优化改装,使各种插座、插头合理灵活搭配使用,解决现存的不便与问题,为诊疗工作保驾护航,为患者人身安全提供保障。

冉华锋[6]（2019）在《医院集中供氧系统的故障检修》文中研究说明医用集中供氧系统是现代化医院临床科室必备的气体供应系统,直接关系到医院的医疗安全。集中供氧系统持续稳定地为临床提供压力、流量、纯度合格的医用氧气十分重要。本研究主要阐述医院集中供氧系统的组成,分析氧气供应系统使用中存在的问题并提供解决方案。另外针对氧气高压管道的安全性提供改进方案并对高压供氧系统的管路改造过程进行了阐述。最后,结合医院集中供氧系统的现状和新院规模,对新院区提出了有关供氧方式选择的建议。

来源,白涛涛[7]（2018）在《基层医疗卫生机构用氧现状与展望》文中研究说明本文首先介绍了基层医疗卫生机构的现状,指出了氧气瓶保障模式的弊端,并展望了基层医疗卫生机构迎来的发展机遇,讨论了小型医用制氧设备在基层医疗卫生机构中的应用前景,探讨了构建医用中心供氧系统的可行性,以期为解决基层医疗卫生机构的用氧难题提供新的思路。

国佳,殷东辰,王生成,李法林[8]（2018）在《专用医疗救护飞机机载供氧系统的设计》文中提出目的:为解决专用医疗救护飞机机载医疗救护设备和伤病员供氧问题,研制一种供氧系统。方法:对研制总要求进行论证分解,确定分散式供氧布局的总体设计思路。以氧气箱为供氧单元,每单元由2个8.5 L氧气瓶并联,并设置配套减压器、充氧装置和管路系统等,且各结构间注重安全性设计和防泄漏设计。设计与各医疗模块之间不同的连接结构,在确保连接紧固满足适航要求的前提下,为全机提供氧气保障。结果:该系统可与机载医疗救护设备各模块配合,为其提供医疗保障用氧,可在多种运载平台加装医疗救护设备系统中应用。结论:该系统与各医疗模块配套合理,充氧方式多样,使用安全,操作和维护简便,可以推广应用。

吴耿,麦丽嫦[9]（2017）在《百年医院医用气体供应系统改造原则探讨》文中认为通过对中山大学附属第一医院医用气体供应系统近7年的改造实例,阐述百年医院医用气体系统改造所需要遵循的原则:（1）先急后缓,解决主要问题;（2）合理改造,首保用气安全;（3）遵循规律,建立后备预警系统;（4）借助东风,整合系统资源;（5）循序渐进,统一品牌型号;（6）统筹兼顾,全方位规范化整改。以及在此原则实施过程中应注意的问题,总结所取得的成效,并从医院整体发展的实际出发,提出未来医用气体系统改造的规划与方向。

赵颖杰[10]（2017）在《电子式供氧抗荷调节器一体化技术研究》文中指出随着航空技术的不断进步,四代机以及五代机凭借其高机动性、先进的航电性能、高度集成化等特点逐渐成为制空的主力,然而战斗机在性能提升的同时对飞行员的防护装备也提出了更严格的要求。供氧和抗荷作为飞行员个人防护装备中的关键环节,重要性也愈加明显。现役的供氧和抗荷系统彼此独立,供氧系统主要以肺式供氧为主,因其性能稳定的特点一直延用至今,但其响应速度慢、调节精度差等缺点已不能满足现有高机动性下作战的需求。同时,目前以抗荷服为主的抗荷系统,其抗荷性能的优劣主要依赖充气速度,这也与飞行员腹部的舒适性密切相关。本文以显着提高供氧响应速度、提高飞行员抗荷服的舒适性为目标,从理论推导、数值仿真及实验模拟等方面对飞行员的供氧抗荷系统所涉及的关键技术如:高精度控制系统、供氧抗荷一体化设计等方面展开研究,具体的研究内容如下:（1）供氧抗荷调节机构方案设计及优化。通过分析现有的机械式供氧调节器的优缺点,基于数字控制技术提出了一种新的供氧调节器。同时,推导了活门流量与开度的关系式,确定了在入口最大供氧量为250L/min、过载为+9G极限工况下的供氧活门面积,并拟合了在8000m以下进行混合供氧时供氧活门开度以及空气活门开度的关系公式,以及在8000m以上供应纯氧时流量和活门开度的关系。此外,建立活门开度与供氧量关系的数学模型,通过模拟得到在不同高度不同开度情况下供氧量的曲线,据此,论证所设计供氧系统在作战时的供氧能力。进一步,论文研究了过载对所设计供氧系统性能的影响,分析了+5G、+6G、+9G情况下氧调器的工作性能,通过对氧调器出口质量流量对比,验证了其在各种过载条件下的供氧性能稳定的特点。最后,对氧调器的控制规律进行优化,使其满足飞行员在有0.7kPa预充压的情况下抗荷调节的需要。（2）供氧抗荷调节器一体化策略。在考虑飞行姿态、载荷对供氧抗荷系统影响的情况下,采用一体化设计策略对上述设计的氧调器和抗荷调节器进行封装和匹配。首先,基于飞机不同飞行状态下对设备的影响,把电源和DSP分别放置在设备的两侧,使得两侧的重量得以平衡,防止在飞行中产生不必要的力矩。其次,本文结合小生境技术、领域选择、SBX交叉和多项式变异等多个高性能的遗传算子,发展了一种高性能的小生境技术遗传算法,对氧调器和抗调器进行了一体化设计优化。研究结果表明,新算法能够稳定地获得全局最优解,为氧调器和抗调器进行一体化设计提供一种可靠和通用的优化设计方法。（3）控制方式以及元器件定型。现有的机械式结构中氧调器存在控制方式精度不高、响应时间长的缺点,会导致调节的不及时性。本文对氧调器供氧量采用音圈电机推动活门开闭的方式进行控制,对抗调器的控制主要采用加速度传感器的方式来获得+G值,然后通过电机打开活门,控制抗荷服的充气量。同时,本文基于数字化控制模式对上述充气方式进行控制,并提出了详细的硬件设计方案。（4）实验验证。基于高空低压仓对上述样机进行性能测试实验。采用分子筛制氧作为氧源供氧,通过压力调节器来控制入口压力,使其不超过0.35MPa。试验测试了肺通气量分别为20L/min、30L/min、44L/min三种状态在不同高度情况下面罩内的余压以及呼吸阻力的数值。试验结果表明:呼吸的阻力最高发生在肺通气量为44L/min的情况下,此时的最大值仍能满足呼吸波动小于1.76KPa的GJB-1013的要求。同时,试验模拟了在15km、16km、18km三种高度状态下的加压供氧性能,经测试后发现衣压和余压的比值能够满足3.2:1的设计要求。在测试随动性试验中,本文测试了在不同高度发生迅速减压时氧调器和抗调器的工作状态,发现能够满足5s参数等衡量指标。将试验件装配于离心机上进行过载增长率为6G/s的情况下过载值为+5G、+6G和+9G的抗荷性能试验,得到的实测值能够满足技术指标。因此进一步验证了本文设计方案的准确性。

### 二、医院中心供氧系统的选择和使用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、医院中心供氧系统的选择和使用（论文提纲范文）

#### （1）西安地区大型综合医院后勤保障用房建筑设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 西安地区庞大的人口基数对医院发展的影响

1.1.2 综合医院的建设发展趋势

1.1.3 医院后勤保障用房在综合医院中的作用

1.1.4 国家相关医院建设新政与医院后勤保障用房的关系

1.2 研究意义及目的

1.2.1 研究意义

1.2.2 研究目的

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究内容和框架

1.4.1 相关概念

1.4.2 研究内容及对象

1.4.3 研究框架

1.5 研究方法

1.5.1 文献研究法

1.5.2 案例研究法

1.5.3 访谈研究法

1.6 小结

2 影响综合医院后勤保障用房的相关因素及西安地区现状

2.1 影响综合医院后勤保障用房的相关因素

2.1.1 宏观医疗政策的影响

2.1.2 医院后勤运营管理模式

2.1.3 医疗设备与技术发展的影响

2.1.4 医院的建设模式

2.2 西安地区大型综合医院后勤保障用房现存问题

2.2.1 陕西省人民医院(老旧大型综合医院改扩建)

2.2.2 西安市第三医院(新建大型综合医院)

2.3 西安地区大型综合医院后勤保障用房现存问题

2.3.1 改扩建医院

2.3.2 新建医院

3 综合医院后勤保障用房总体布局设计研究

3.1 特定用房与自然环境的关系

3.1.1 与风向的关系

3.1.2 与水文地质、地表水系的关系

3.1.3 与其他自然条件的关系

3.2 后勤保障用房的总体布局规划与医院建筑模式的关系

3.2.1 高度集中型

3.2.2 半密集型

3.2.3 分散型

3.3 后勤保障用房在医院建设中的总体布局规划

3.3.1 各类后勤保障用房与医疗服务部分之间的关系

3.3.2 各类后勤保障用房之间的关系

3.3.3 各类后勤保障用房与医院外部的联系

3.4 本章小结

4 综合医院后勤保障用房建筑单体设计研究

4.1 主要建筑设备用房

4.1.1 锅炉房

4.1.2 柴油发电机房

4.1.3 变配电室

4.1.4 制冷机房

4.1.5 水泵房

4.2 主要医疗设备用房

4.2.1 负压吸引站

4.2.2 中心供氧站

4.2.3 空气压缩机房

4.3 医疗保障用房

4.3.1 病案库

4.3.2 药库

4.3.3 太平间

4.3.4 信息中心机房

4.4 其他后勤保障用房

4.4.1 总务库

4.4.2 餐饮服务中心

4.4.3 洗衣房

4.4.4 污水处理站

4.4.5 垃圾废弃物收集站

4.5 本章小结

5 对西安地区综合医院后勤保障用房建设的建议

5.1 西安地区综合医院建设发展趋势

5.2 西安地区大型综合医院后勤保障用房未来发展方向

5.2.1 西安老旧综合医院的后勤保障用房建设

5.2.2 西安新建综合医院的后勤保障用房建设

5.3 西安地区大型综合医院后勤保障用房总体规划优化建议

5.4 西安地区大型综合医院后勤保障用房规模占比优化建议

5.5 部分后勤保障用房发展建议

5.6 绿色节能技术在后勤保障体系的应用建议

5.7 本章小结

6 结论

参考文献

攻读硕士期间研究成果

附录一 图表目录

附录二 访谈录(摘录)

致谢

#### （2）医院集中供氧系统的故障与检修技术（论文提纲范文）

1 医院集中供氧系统的常见故障

2 医院集中供氧系统故障检修技术

2.1 针对天气、人为操作、机器部件老化引发的故障的检修

2.2 针对吊塔漏气的检修技术

2.3 针对吊塔氧气插座破损的检修技术

2.4 提高医护人员的技术水平

2.5 其他的医院集中供氧系统故障检修技术

3 结束语

#### （3）基于挣值法的医用供氧系统安装工程项目成本控制研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究的现状

1.3.1 国外相关研究

1.3.2 国内相关研究

1.4 研究内容

1.5 研究方法

第2章 工程项目成本控制的基本理论与方法

2.1 工程项目成本控制相关概念

2.1.1 工程项目成本的概念及内容

2.1.2 工程项目成本控制的概念及内容

2.1.3 工程项目成本控制的原理

2.2 工程项目成本控制的理论方法

2.2.1 预算成本法

2.2.2 责任成本法

2.2.3 挣值法

2.3 挣值法相关理论概述

2.3.1 挣值法基本原理

2.3.2 挣值法应用流程

第3章 W公司医用供氧系统安装工程项目成本控制现状分析

3.1 W公司简介

3.1.1 W公司医用供氧系统安装工程项目概况

3.1.2 W公司医用供氧系统安装工程项目组织结构

3.2 W公司医用供氧系统安装工程项目成本控制的现状

3.2.1 医用供氧系统安装工程项目成本构成

3.2.2 医用供氧系统安装工程项目成本控制的相关制度

3.2.3 医用供氧系统安装工程项目成本控制的方法

3.3 W公司医用供氧系统安装工程项目成本控制中存在的问题

3.4 W公司医用供氧系统安装工程项目成本控制中引入挣值法的必要性与可行性分析

第4章 基于挣值法的WH市中心医院项目成本控制

4.1 案例项目简介

4.1.1 案例项目情况概述

4.1.2 本项目前期阶段成本控制情况

4.2 项目成本控制工作分解

4.3 项目工作责任分配矩阵

4.4 项目进度计划编制

4.5 项目成本计划编制

4.6 项目检测点设置

4.7 项目挣值分析

4.7.1 项目成本测量

4.7.2 项目成本进度偏差分析

4.8 项目成本控制措施

4.8.1 成本进度偏差原因分析

4.8.2 纠偏措施

4.9 基于挣值法的成本控制方案实施效果评估

第5章 结论与展望

5.1 研究结论

5.2 研究不足

5.3 研究展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （4）基于人员定位和PLC的煤矿避难硐室供氧系统研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容及方法

2 供氧系统介绍及流程分析

2.1 供氧系统介绍

2.2 供氧系统需氧量计算

2.3 供氧系统流程分析

2.4 本章小结

3 系统硬件及软件平台搭建

3.1 PLC控制系统

3.2 人员定位系统

3.3 硬件通信与数据传输

3.4 本章小结

4 软件程序设计

4.1 编程原则与系统I/O口配置

4.2 PLC控制程序设计

4.3 VB用户界面设计

4.4 本章小结

5 供氧系统可靠性实验

5.1 供氧系统调试与故障排除

5.2 供氧系统运行实验

5.3 本章小结

6 全文总结与研究展望

6.1 主要结论

6.2 创新点

6.3 研究展望

参考文献

附录1

附录2

作者简历

学位论文数据集

#### （5）实用氧气终端的设计制作及临床应用（论文提纲范文）

1 实现中心供氧系统与瓶装氧气之间的快速切换

2 增加氧气插座的有效方法

3 统一氧气插座的方案

4 结束语

#### （6）医院集中供氧系统的故障检修（论文提纲范文）

1 供氧系统组成

2 我院中心供氧系统现状及存在问题

3 整改方案

4 整改实施

5 结论

#### （7）基层医疗卫生机构用氧现状与展望（论文提纲范文）

0 引言

1 用氧现状

1.1 氧气瓶

1.1.1 劳动作业强度大

1.1.2 使用不方便

1.1.3 安全系数差

1.1.4 储运使用监管难

1.1.5 采购价格不受控

1.2 中心制供氧系统

1.2.1 作业强度降低

1.2.2 医疗环境美化

1.2.3 安全性好

1.2.4 经济性好

2 展望

2.1 加强软硬件建设

2.2 建设中心供氧系统

#### （8）专用医疗救护飞机机载供氧系统的设计（论文提纲范文）

0 引言

1 系统需求论证

1.1 设计要求

1.2 设计思路

2 结构设计及关键技术

2.1 空间利用和总需氧量

2.2 供氧系统的固定要求

2.3 防泄漏及安全性

2.4 机场保障条件与医护人员操作习惯的适应性

3使用方法

4 应用范围及效果

4.1 应用范围

4.2 应用效果

5 讨论

#### （9）百年医院医用气体供应系统改造原则探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 现状及问题

2 改造原则

2.1 先急后缓, 解决主要问题

2.2 合理改造, 首保用气安全

2.3 遵循规律, 建立后备预警系统

2.4 借助东风, 整合系统资源

2.5 循序渐进, 统一品牌型号

2.6 统筹兼顾, 全方位规范化整改

3 成效

3.1 基本建立了一个符合医院现行发展的现代化医气系统框架

3.2 探寻出一系列节能减耗的方式方法

3.3 建立了一套完善的管理模式与预警机制

4 未来规划

5 结语

#### （10）电子式供氧抗荷调节器一体化技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

注释表

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 氧调器和抗调器一体化研究

2.1 氧调器工作原理以及参数计算

2.1.1 氧调器设计生理学基础

2.1.2 氧调器结构设计

2.1.3 氧调器设计计算

2.2 抗荷调节器设计计算

2.2.1 电子式抗调器设计生理学基础

2.2.2 抗调器设计计算

2.3 一体化分析及设计

2.3.1 一体化设计的优点

2.3.2 氧调器和抗调器的数学建模

2.3.3 小生境遗传算法技术

2.3.3.1 算法的优化流程

2.3.3.2 关键算子操作

2.3.3.3 算法收敛性研究

2.4 本章小结

第三章 氧调器内部流场特性研究

3.1 数值模拟方法

3.1.1 控制方程

3.1.2 湍流模型

3.1.3 边界条件

3.2 数学建模

3.2.1 氧调器建模过程

3.2.2 网格的划分

3.3 数值计算

3.3.1 湍流模型

3.3.2 数值仿真计算

3.4 本章小结

第四章 氧调器和抗调器控制方式研究

4.1 高空供氧抗荷的要求

4.2 控制算法研究

4.3 采用的控制设备

4.4 控制方式的研究

4.4.1 氧调器控制方式

4.4.2 抗调器控制方式

4.5 本章小结

第五章 电子式供氧抗荷调节器装机试验

5.1 试验方案及设备

5.1.1 实验方案

5.1.2 实验设备

5.1.3 实验目的

5.2 试验结果及分析

5.3 本章小结

第六章 总结和展望

6.1 全文总结

6.2 创新点

6.3 展望

参考文献

致谢

在学期间发表论文以及参加科研项目情况

攻读博士学位期间发表(录用)论文情况

攻读博士学位期间参加主要科研项目情况

### 四、医院中心供氧系统的选择和使用（论文参考文献）

- [1]西安地区大型综合医院后勤保障用房建筑设计研究[D]. 丁凤珠. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [2]医院集中供氧系统的故障与检修技术[J]. 樊菊芬. 电子技术与软件工程, 2019(19)

- [3]基于挣值法的医用供氧系统安装工程项目成本控制研究[D]. 魏学海. 山东大学, 2019(09)

- [4]基于人员定位和PLC的煤矿避难硐室供氧系统研究[D]. 史徐茂. 中国矿业大学, 2019(09)

- [5]实用氧气终端的设计制作及临床应用[J]. 吴浙君,康央君. 医疗装备, 2019(07)

- [6]医院集中供氧系统的故障检修[J]. 冉华锋. 医疗装备, 2019(01)

- [7]基层医疗卫生机构用氧现状与展望[J]. 来源,白涛涛. 医用气体工程, 2018(04)

- [8]专用医疗救护飞机机载供氧系统的设计[J]. 国佳,殷东辰,王生成,李法林. 医疗卫生装备, 2018(12)

- [9]百年医院医用气体供应系统改造原则探讨[J]. 吴耿,麦丽嫦. 医用气体工程, 2017(03)

- [10]电子式供氧抗荷调节器一体化技术研究[D]. 赵颖杰. 南京航空航天大学, 2017(01)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/d05cecb51a8754dfece89576.html