# 湖北电力调度数据网络建设

### 一、湖北电力调度数据网络建设（论文文献综述）

杨杉,刘媛,蒋海明,张晓奇[1]（2018）在《基于BGP路由控制的数据通信网平滑割接技术研究》文中提出通过对湖北省电力有限公司数据通信网现状进行分析,目前现有各个业务路由和数据之间,没有进行逻辑隔离,共用网络带宽和其他资源,在数据传输的安全性和效率方面有待提高。提出一种基于BGP路由控制技术的平滑割接方案,让各个业务承载在相应的独立VPN中隔离运行,确保了业务零中断,将对生产的影响降到最低。

孙丽明[2]（2018）在《廊坊电力通信网行政软交换系统改造方案研究》文中认为面向智能电网的区域电网建设、调度、运行、管理对电力通信网络的依赖越来越大,电力信息通信技术保障电网的信息交互,是保证电力生产、经营管理、会议、计费等业务高效性、可靠性和安全性的基础,电力通信网络已经成为智能电网发展的支撑网络之一。智能电网的发展推动了通信网络业务需求与日俱增,软交换技术凭借其在新业务扩展上的灵活性以及丰富的通信手段逐渐得到人们的关注。本文通过对软交换技术研究和廊坊通信网现状分析,制定了廊坊行政交换网络的软交换技术改造方案。首先本文对通信系统理论进行综合分析,总结归纳了光纤通信、电力线载波通信、无线通信等电力信息通信技术的优缺点。软交换技术具有强大的信息融合功能,在业务拓展上具有明显优势,是智能电网时代通信技术的发展方向之一,对软交换技术的分析为后续的技术改造奠定了理论基础。然后本文对廊坊电力通信网的传输网络、业务网络和支撑网络进行了详细分析,指出了当前业务网络的互通性差、运维成本高、信道利用率低的问题,从网络发展层面提出了改造的实时性、安全性和可靠性的要求,指出了廊坊电力通信网络进行改造的必要性。最后本文根据廊坊电力通信网的业务需求分析进行行政软交换系统改造,按照统一规划、有序实施的基本原则进行方案论证。根据得出的具体方案结果进行了详细的行政软交换系统设计,从承载网络结构、软交换系统层次、网络拓扑、基本配置和中继组网等方面进行全面的设计,并制定了可靠的中继系统和用户过渡方案。软交换系统是一种开放性功能模块体系,廊坊电力通信网络进行改造后的行政交换系统运行成本低、业务功能强大、可扩展性强,在用户评价、灵活性和经济性上均取得了显着成效,为其他业务网络的技术改造提供了参考。

陈敬佳,张明昭,向辉[3]（2017）在《湖北电力“十三五”省级通信传输网架构》文中研究指明介绍湖北电力通信骨干传输网的现况和电力系统通信业务的应用需求,分析了现有网络的不足,介绍100 Gbit/s光传输技术和分组增强型OTN技术,提出"十三五"通信骨干传输网的架构方案。

赵培楠[4]（2016）在《保定电力通信网络容灾建设方案研究》文中认为外在的不可抗拒因素比如暴雪、暴风、水灾、火灾、地震、山体滑坡、泥石流等等各种自然灾害都有可能对电力公司所倚重的数据网络产生各种程度的破坏,如何保证公司所需要的各种信息传输和存储网络能在灾难发生后得到安全恢复,保障数据信息及时得到复原就成为各个企业所极为关注的事情。电力通信容灾建设可以提高电网应对灾难的能力,使得电网通信能在遇到灾变的时候得到及时恢复,电力通信信息能够在系统内安全传输。电网系统在国民生活和建设中具有重大的作用,当灾害发生时电网系统的中断会对企业生产经营以及人民群众的生活造成巨大的冲击力,因此保证电网系统在灾害发生后能不间断地继续提供服务,或者在尽可能短的时间保证电力供应系统的恢复是电网容灾系统建设的目的所在。电力通信网容灾系统的建设就是要提高通信网络的抗灾害和恢复能力,增强通信网络的可靠性,提升网络抗干扰的能力。本文容灾建设方案的设计依据国家电网公司部门文件要求,在现有通信网基础上,结合落实“十二五”通信网规划,对保定供电公司通信网络结构、通道组织、设备配置等,进行必要的改造、调整和完善。本方案对保定供电公司通信网络第二汇聚点进行了构建,所设计的通信网容灾体系具有较高的可靠性和安全性,可以确保在主调节点失效情况下电网调度数据、调度电话、信息化数据等通信业务及对通信网的管控能力不受影响。

马冬雪[5]（2016）在《地区电力调度数据网二平面的研究与应用》文中指出随着“三集五大”体系的建立,电网调度将逐步实现“调控合一”,地调将实现地域范围内省公司资产的220kV和110kV变电站的集中监控以及输变电设备状态的在线监测与分析业务;县调将逐步实现县域范围内35kV变电站的集中监控业务。为满足电网发展的需要,以及满足调控中心在对调度信息的需求,同时为备用调度和构建“大运行”支持系统提供可靠的技术支撑,全面提高网络可靠性及业务保障能力,建设调度数据网二平面,实现各地调、县调、220kV变电站及省公司资产110kV和城区35kV变电站的全覆盖是自动化运维的重点工作。参与接入网接入层拓扑结构设计,部分厂站接入,过渡期通道问题,以及接入网建设过程中骨干网所需要增加的配置。本文首先介绍了地区电网调度数据专网的现状与二平面建设的要求,通过现场实际情况与业务需求入手,提出了地调电力调度数据网二平面网整体方案、技术体制、公共资源分配原则、安全策略以及网络管理系统的设计思路,最后总结了调度数据网二平面的前景,并对其应用条件及技术难点进行了分析。

杨逸,梁婧[6]（2014）在《卫星通信技术在电力应急通信抢修中的应用》文中提出由于当前自然灾害频繁发生,造成灾区电力通信网络中断,严重影响了电网安全生产运行。根据湖北省电力公司的总体要求,电力通信网应具备面对灾害和应急的能力,因此在电力通信中建立卫星通信应急系统。在突发情况下,如电力通信网络全部中断,卫星通信应急系统可以解决指挥中心与应急抢修现场的远程联络,保证整个电力通信的网络畅通。文章重点讨论了卫星应急系统在湖北电力通信网中的建设和实施,以及实际演练情况。卫星应急通信系统的引入,使湖北电力通信网能够在有线传输中断的情况下保证通信的畅通,使之变得更加坚强可靠。

冯敬[7]（2014）在《地区电力调度数据网建设研究》文中提出近些年来，随着智能电网概念的提出，数字化变电站的相继建设投运，对于电力监控系统的安全、可靠、灵活、高效、便捷等方面提出了要求。安全电力监控系统其建立目标主要是满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”这些特点。电力通信网作为目前电力监控系统重要的组成部分，它既需要适应未来发展目标方向，还要满足电力监控系统重要数据信息的传输和管理要求。湛江电网电力监控系统目前存在的专线通道传输方式逻辑上表现为时隙很多，物理上表现为音频跳线、接线端子多，维护的界面、接口不统一，维护量大，使用的灵活性、扩展性不强等缺点。显然，专线通道传输方式不能够满足新时期电力监控系统的要求，建立新型的电力通信传输网络成为必然。现代的通信网络技术发展势头迅猛，已经从原来的语音业务向数据业务转型，从电路交换技术向分组交换技术转变，基础介质光传输网的建设也不断加速，各种网络呈现高速向IP为基础的宽带数据网络融合，下一代软交换网络现在已经开始建设。结合新网络技术，我们已经建立了湛江地区电力调度数据网来承载电力监控系统重要数据信息的传输。本文介绍了地区电力调度数据网的建设需要满足实时监控和非实时监控两大类型的多业务承载，满足安全规定下各节点业务系统的互联互通，满足实现业务有效的Qos控制，满足网络1+1备份、设备1+1冗余等要求以及需要解决相关的关键技术。湛江地区电力调度数据网的构建是通过IP over SDH技术在已经建立的SDH网络上实现网络通道到达各业务需求点，通过VPN（虚拟专用网络）来实现电力调度控制中心与相关发电厂、变电站的业务系统互联的。紧接着，本文以湛江电力调度数据网为案例深入分析和研究调度数据网络建设过程。最后结合应用实际，通过对比专线通道传输方式来分析湛江电力调度数据网的应用状况及优势。湛江地区电力调度数据网目前主要承载EMS系统业务，接下来将接入电能量计量系统，保信系统、调度语音系统等业务。电力调度数据网取代专线通道传输方式成为电力监控系统重要数据的承载通信网已经是必然的趋势。

韩志文,刘铁,江渊,邹瑞芳,胡毅[8]（2013）在《电力调度数据网络华中接入网第二平面湖北子工程的建设》文中进行了进一步梳理本文分析了电力调度数据网第二平面改造的背景,以及湖北电力调度数据网升级改造的意义,介绍了华中接入网第二平面建设湖北子工程的概况,重点论述了工程建设的技术实施细节和实施过程,并结合工程的实施效果对整体工作进行了总结,可供其他建设单位参考。

汤寿山,关康灵,杜明军[9]（2012）在《湖北电力光纤通信网络建设撤回》文中研究说明光纤通信网络是电力通信的主要网络,建设坚强的湖北电力光纤网络是湖北电网"十二五"的重要目标。文章介绍了湖北电力光纤网络现状,指出了湖北电力光纤网络需要解决的问题,通过对业务带宽的统计,并结合网络特点,给出了进一步加强和优化湖北电力光纤通信网的建设方案和目标。

钟健,余熙,王民昆,廖劲波,倪雅琦[10]（2008）在《四川电力调度数据网的设计及其应用》文中进行了进一步梳理四川电力调度数据网采用IP over SDH技术,在高可靠性的光纤传输通道上建立高带宽、高性能的电力调度数据专用网络,以满足四川电力调度生产相关业务的数据传输需要。对四川电力调度数据网的网络拓扑、MPLSVPN、厂站接入、网络管理等方面进行了阐述,并提出了对四川电力调度数据网骨干网络进一步优化的建议。

### 二、湖北电力调度数据网络建设（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、湖北电力调度数据网络建设（论文提纲范文）

#### （1）基于BGP路由控制的数据通信网平滑割接技术研究（论文提纲范文）

0 引言

1 割接前网络现状

2 基于BGP路由控制的平滑割接方案

2.1 平滑割接原则

2.2 割接具体步骤

3 割接实施效果

3.1 割接前后纵向比较

3.2 割接前后横向比较

4结语

#### （2）廊坊电力通信网行政软交换系统改造方案研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 智能电网概述

1.2.2 电力信息通信技术研究现状

1.2.3 软交换技术研究现状

1.3 本文的主要内容及章节安排

第2章 电力信息通信技术综合分析

2.1 引言

2.2 通信系统理论分析

2.3 电力信息通信传输方式

2.3.1 电力载波通信技术

2.3.2 光纤信息通信技术

2.3.3 无线通信技术

2.4 电力信息通信软交换技术分析

2.4.1 软交换技术原理

2.4.2 软交换协议与信令

2.5 本章小结

第3章 廊坊地区电力通信网现状及需求分析

3.1 引言

3.2 传输网络

3.2.1 光通信部分

3.2.2 微波通信部分

3.3 业务网络

3.3.1 调度电话交换网

3.3.2 电视电话会议系统

3.3.3 综合数据网

3.3.4 PCM设备

3.3.5 应急指挥通信系统

3.4 支撑网络

3.4.1 电源系统

3.4.2 时钟系统

3.4.3 监控系统

3.4.4 网管系统

3.5 廊坊电力通信网需求分析

3.5.1 面临的问题分析

3.5.2 改造要求

3.6 本章小结

第4章 基于软交换技术廊坊电力通信网改造方案研究

4.1 引言

4.2 改造方案设计

4.2.1 改造原则

4.2.2 方案论证

4.2.3 方案设计

4.3 软交换系统应用测试

4.3.1 硬件测试

4.3.2 功能测试

4.4 软交换过渡方案

4.5 改造方案评价

4.6 本章小结

第5章 结论与展望

参考文献

致谢

#### （3）湖北电力“十三五”省级通信传输网架构（论文提纲范文）

1 湖北电力省级通信传输网现况及分析

1.1 省级电力通信传输网现况

1.2 业务需求分析

1.3 通信传输网存在的不足

1.3.1 网络层次相对模糊, 定位不明确

1.3.2 大颗粒IP业务的保护能力

2 光纤传输技术发展概况

2.1 100 Gbit/s光传输技术

2.2 分组增强型OTN技术

3 省级通信传输网架构方案

3.1 省级通信传输网总体架构优化思路

3.1.1 保持现有SDH和OTN的双平面架构

3.1.2 SDH平面按电压等级进行划分

3.1.3 充分利用现有网络资源

3.1.4 适当采用成熟、先进的通信技术, 保证网络的可持续发展

3.2 省级通信传输网架构方案

3.2.1 网络分层结构

3.2.2 业务分配原则

3.2.3 基建站点光纤通信设备配置原则

4 结束语

#### （4）保定电力通信网络容灾建设方案研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电力通信网及其容灾建设的研究

1.2.2 电力通信网容灾建设技术的研究

1.3 本研究的主要工作

第2章 保定电力通信网现状分析

2.1 保定电力通信网信息资源现状

2.1.1 信息网情况概述

2.1.2 信息内网基本情况

2.1.3 信息外网基本情况

2.1.4 广域信息网基本情况

2.2 保定电力通信网通信资源现状

2.2.1 通信网概述

2.2.2 光传输系统情况

2.2.3 调度交换网情况

2.2.4 综合数据网情况

第3章 信息通信专业系统存在的主要问题及建议

3.1 信通设备存在的主要问题及建议

3.1.1 信息设备问题及建议

3.1.2 传输设备的问题和建议

3.1.3 视频会议系统问题及建议

3.2 信通网络存在的主要问题及建议

3.2.1 信息网络传输通道资源问题及建议

3.2.2 区段光缆资源问题及建议

3.2.3 220kV变电站光缆单路由问题及建议

3.2.4 数据网网络结构问题及建议

3.3 信息通信运行存在的问题及建议

3.3.1 信息运行基础设施问题及建议

3.3.2 通信机房环境问题及建议

3.3.3 信通融合运行的基础建设问题及建议

3.4 信息通信规划的建议

3.4.1 夯实信息网络安全基础

3.4.2 合理调配通信资源

3.4.3 信息网络承载业务迁移

3.5 主要问题总结

第4章 保定电力通信网络容灾建设方案的设计与实现

4.1 电力通信网络容灾建设的基本原则

4.2 保定电力通信网络容灾建设方案的设计

4.2.1 传输网容灾建设方案

4.2.2 业务网容灾建设方案

4.2.3 带宽容量分析

4.2.4 网管系统容灾建设方案

第5章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

作者简历

#### （5）地区电力调度数据网二平面的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 工程背景和意义

1.1.1 工程背景

1.1.2 工程意义

1.2 国内研究现状

1.3 工作开展情况

1.3.1 网络结构设计

1.3.2 公共资源规划

1.3.3 路由设计

1.3.4 各业务系统接入

1.4 论文的主要工作及研究成果

2 地区电网调度数据专网二平面建设需求分析

2.1 地区电网现状分析

2.1.1 调度自动化现状分析

2.1.2 电力通信网现状

2.1.3 自动化通道现状

2.1.4 电力调度数据网现状

2.2 地区电力调度数据网整体设计思路

3 地区调度数据网二平面的建设方案

3.1 地调调度数据网工程实施方案

3.2 地调接入网结构

3.3 调度数据网网络建设的关键问题

3.3.1 通道组织原则

3.3.2 地区调度数据网通信组织

3.4 厂站端及业务接入方式

3.4.1 RTU接入

3.4.2 PMU接入

3.4.3 计费子站接入

3.4.4 即时信息系统接入

3.4.5 保护信息系统接入

3.5 县域专网延伸工程建设方案

3.5.1 县调自动化系统现状

3.5.2 网络设计方案

3.6 关于自动化系统通道问题的说明与解决方案

3.6.1 调度数据网通道需求问题

3.6.2 自动化通道存在的问题与解决办法

4 调度数据网建设的关键技术

4.1 MPLS VPN技术

4.1.1 MPLS的工作过程

4.1.2 地调MPLS VPN部署方案

4.1.3 VPN实例定义

4.1.4 路由区分（Route Distinguisher）定义

4.1.5 路由目标（Route Target）定义

4.1.6 业务互通规则

4.1.7 MPLS安全性分析

4.1.8 增强MPLS VPN安全性的主要方法

4.2 基于OSPF的路由方案

4.2.1 OSPF协议的工作过程

4.2.2 OSPF路由设计

4.2.3 Router ID

4.2.4 接入网与骨干网跨域连接

4.3 服务质量保证（QOS）

4.4 时钟同步方案

4.5 网管系统

4.5.1 网管系统配置

4.5.2 网管功能

5 公共资源的划分原则与安全防护

5.1 区域编码

5.1.1 地区编码

5.1.2 节点编码

5.2 IP地址规划

5.3 厂站编码

5.4 VLAN命名及ID

5.5 网络命名

5.6 设备命名

5.7 链路命名

5.8 接口描述命名

5.9 电力二次安全区划分的原则

5.10 电力调度数据网二次防护的实时方法

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

个人简历

#### （6）卫星通信技术在电力应急通信抢修中的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 卫星应急通信建设的必要性

2 卫星通信技术在湖北电力应急通信中的应用

2.1 系统网络实施方案

2.1.1 VSAT卫星通信系统

2.1.2 3G无线通信系统

2.2 地面站实施方案

2.3 便携站实施方案

3 系统实现的功能

4 系统实际演练情况

5 结语

#### （7）地区电力调度数据网建设研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景和意义

1.2 构建地区电力调度数据网的目的

1.3 研究建设现状

1.3.1 国家相关规定

1.3.2 国内建设现状

1.3.3 广东电网有限责任公司建设现状

1.3.4 国外研究现状

1.4 本文主要工作

第二章 需求分析与拟解决的关键技术问题

2.1 电力调度数据网的需求分析

2.1.1 承载的业务类型及支持多业务承载需求

2.1.2 节点业务带宽需求

2.1.3 各节点的业务互联互通满足运行要求

2.1.4 满足组网拓扑链路 N-1 原则和设备硬件 N-1 原则

2.1.5 能够实现业务有效的 Qos 控制

2.2 拟解决的关键技术问题

2.2.1 各节点业务互联互通的实现

2.2.2 多业务承载的实现

2.2.3 可靠性的保证

2.2.4 Qos 性能的实现

2.2.5 安全性的实现

2.3 本章小结

第三章 建设案例

3.1 电力调度数据网技术体制分析

3.1.1 虚拟专用网（VPN）技术

3.1.2 多协议标签交换协议（MPLS）

3.1.3 技术体制的选择

3.2 网络拓扑结构设计

3.2.1 设计原则

3.2.2 网络节点分类

3.2.3 核心层设计

3.2.4 汇聚层设计

3.2.5 接入层设计

3.4 全局路由协议建设

3.4.1 路由协议选择

3.4.2 OSPF 路由协议区域划分

3.5 MPLS VPN 协议设计建设

3.5.1 MPLS VPN 协议架构设计

3.5.2 MPLS VPN 站点分类

3.5.3 MPLS VPN 路由协议设计建设

3.5.4 CE 路由协议设计建设

3.5.5 VPN 路由目标规划

3.5.6 电力监控系统业务分类规划

3.6 IP 地址规划

3.6.1 设备管理地址划分

3.6.2 设备互联地址划分

3.6.3 用户接入地址划分

3.7 网络管理设计

3.8 地区电力调度数据网建设

3.8.1 网络建设实施准备工作

3.8.2 网络建设施工

3.8.3 配套系统建设

3.8.4 检测与验收

3.8.5 系统培训

3.9 网络的运行维护

3.9.1 健全和完善管理制度

3.9.2 加强安全技术保障

3.9.3 提高技术设备的成熟性和稳定性

3.10 本章小结

第四章 工程应用

4.1 湛江电力监控系统通信方面运行现状

4.2 专线通道方式应用现状

4.3 湛江电力调度数据网应用状况

4.3.1 湛江电力调度数据网的工作过程

4.3.2 湛江电力调度数据网接入业务系统过程

4.3.3 湛江电力调度数据网的优势

4.4 展望

4.5 本章小结

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （8）电力调度数据网络华中接入网第二平面湖北子工程的建设（论文提纲范文）

1 建设背景

2 华中接入网第二平面湖北子工程建设方案

2.1 工程主要情况

2.2 工程实施范围

3 技术实施细节

3.1 华中接入网第二平面设备的部署

3.2 厂站端二次系统纵向安全防护设备的部署

3.3 厂站端业务系统改造

4 工程实施过程和实施效果

4.1 工程实施过程

4.2 工程实施效果及总结

5 结语

#### （10）四川电力调度数据网的设计及其应用（论文提纲范文）

1 设计原则

1.1安全性原则

1.2可靠性原则

1.3实时性原则

1.4适应性原则

1.5可管理原则

2 网络设计

2.1 网络覆盖范围

2.2 网络拓扑

2.3 MPLS VPN

2.4 OSPF分区

3 厂站接入

3.1 常规厂站接入

3.2 重要厂站接入

3.3 梯级水电站接入

3.4 业务接入

(1) 网络通讯方式

(2) 串口通讯方式

4 网络管理

5 展 望

### 四、湖北电力调度数据网络建设（论文参考文献）

- [1]基于BGP路由控制的数据通信网平滑割接技术研究[J]. 杨杉,刘媛,蒋海明,张晓奇. 湖北电力, 2018(03)

- [2]廊坊电力通信网行政软交换系统改造方案研究[D]. 孙丽明. 华北电力大学, 2018(01)

- [3]湖北电力“十三五”省级通信传输网架构[J]. 陈敬佳,张明昭,向辉. 农村电气化, 2017(04)

- [4]保定电力通信网络容灾建设方案研究[D]. 赵培楠. 华北电力大学, 2016(03)

- [5]地区电力调度数据网二平面的研究与应用[D]. 马冬雪. 郑州大学, 2016(02)

- [6]卫星通信技术在电力应急通信抢修中的应用[J]. 杨逸,梁婧. 电力信息与通信技术, 2014(12)

- [7]地区电力调度数据网建设研究[D]. 冯敬. 华南理工大学, 2014(05)

- [8]电力调度数据网络华中接入网第二平面湖北子工程的建设[J]. 韩志文,刘铁,江渊,邹瑞芳,胡毅. 湖北电力, 2013(05)

- [9]湖北电力光纤通信网络建设撤回[J]. 汤寿山,关康灵,杜明军. 电力系统通信, 2012(07)

- [10]四川电力调度数据网的设计及其应用[J]. 钟健,余熙,王民昆,廖劲波,倪雅琦. 四川电力技术, 2008(05)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/daec3611d92a28de313a6e76.html