# 农村电网电力电容器无功补偿装置的配置及经济性分析

### 一、电力电容无功补偿装置在农村电网中的配置及经济分析（论文文献综述）

倪永涛[1]（2021）在《多形式储能促进新能源消纳路径的技术经济性研究》文中研究表明我国西北地区,如新疆、甘肃、青海等省份可再生能源极为丰富,风能、光伏发电的发展条件好、潜力大,利用可再生能源替代化石能源的发展空间巨大。国家、区域政府和国家电网公司的发展战略,都要求区域新能源的总量和占比进一步提高;资源禀赋、电力能源技术水平也能够支撑其新能源产业进一步长足发展。然而,西北地区的新能源发展存在以下问题:（1）能源生产和消费结构“重质化”加剧,非化石能源占一次能源消费的比重仍然较低;（2）消除新能源红色预警任务艰巨,消纳方式单一,使清洁电力不能发挥应有的减排作用。（3）西北地区,经济发展相对东部较慢,电力负荷增长较缓,电力市场长期供大于求。因此,亟须探索适用与该情景下的新能源创新消纳途径。针对上述问题,本文的具体研究内容包括:（1）分析了我国电力系统的源网荷现状,尤其是西北地区,剖析该区域新能源发展面临的问题、总结了国内外新能源消纳路径及其技术经济分析的研究现状,介绍了新能源综合消纳的多种可行方法,结合西北区域自身情况阐述其新能源发展路径,以及本文的主要研究内容。（2）主要讨论了电力系统负荷侧的新能源综合消纳方式,探讨了电采暖、电动汽车、电制氢等多种新能消纳途径,并依据各消纳方式的新能源消纳空间潜力计算模型,以新疆南疆地区为例,展示各种消纳方式新能源消纳潜力的计算流程,以期为其他区域提供参考。（3）建立适用于高比例新能源系统的优化运行分析模型。首先,建立含储能的高比例新能源系统的优化运行框架;再建立风电、光伏、火电、电化学储能的成本模型;最后以发电、运行等成本最小为目标函数,设备可靠安全运行为约束,建立含电化学储能的高比例新能源电力系统运行优化模型;再以南疆为例,讨论电化学储能加入后南疆电网的运行情况,并得出促进南疆光伏消纳需配置的电化学储能容量与功率。（4）基于第3章所提的含储能的高比例新能源系统优化运行框架,建立了含氢储能的高比例新能源电力系统的运行优化模型,建立了氢储能中电解槽、储氢罐与氢燃料电池的成本模型与运行约束;考虑到氢储能的多种运行方式,设立了两个氢储能应用的标准算例并分别分析其经济性;再以南疆为例,讨论氢储能加入后南疆电网的运行情况,并得出促进南疆光伏消纳需配置氢储能容量与功率。（5）为验证第3章与第4章所提的高比例新能源电力系统技术与经济分析模型的有效性,基于新疆某地区的实际数据,设计综合算例,仿真分析各类创新消纳路径对新能源消纳的贡献度;挑选2组不同的源-荷数据进行仿真,反映不同能源结构场景下,新能源开发规模与消纳能力需求的关系。通过仿真分析验证了新能源综合消纳的技术可行性与经济性,以期为其他区域提供参考。

陈涛[2]（2020）在《新型大容量调相机对哈密电网的影响初步研究》文中研究指明新疆哈密是大规模可再生能源电力传输至内地的重要枢纽地区,独特的地理环境使得哈密地区风、光等自然资源极其丰富。目前哈密地区风电场与光伏电场规模位居世界前列,其规模还在持续增长。哈密地区电能通过大容量、长距离输电的形式输送至内地,高压直流线路相较于交流线路在电能损耗与投资成本上更具有优势。由于哈密地区独特的地理环境,火电厂与水电厂相对较少,使得哈密地区中新能源电场的无功调节措施,主要通过加装电容器以及其它的无功补偿设备来实现,而以上无功补偿装置在过负荷与过电压调节能力方面较为薄弱。随着风电场与光伏电场规模的逐步扩大,以及特高压直流输电容量的增加,对重要枢纽点的无功补偿设备,要求具备一定的过负荷与过电压能力,才能使系统在无功缺失时及时有效地补偿无功功率。基于此实际情况,本文以哈密电网的天山换流站母线为研究对象,分别建立哈密电网主网架模型与哈密—郑州特高压直流线路模型,并在天山换流站母线处加装大容量调相机,研究分析了加装新型大容量调相机至天山换流站母线后,对哈密电网以及对哈密—郑州特高压直流输电线路的稳定性影响。首先针对新型大容量调相机的运行原理以及结构进行分析,得到新型大容量调相机相较于传统调相机,在启动速度方面以及无功功率反应方面得到了显着提高的结论;其次建立了哈密电网主网架模型,并结合哈密电网各个枢纽点的特殊情况进行了分析与比较,得到了在天山换流站母线上加装新型大容量调相机可增强网架稳定性的结论;最后通过PSASP以及Simulink仿真分析了新型大容量调相机加装至天山换流站母线后,应对各种故障的能力。通过Simulink得到了新型大容量调相机应对整流侧交流系统三相接地故障,并提高故障恢复时间的结论,以及逆变侧发生重载时对哈密—郑州特高压直流线路传输电能稳定性影响的结论。结果表明,将新型大容量调相机加装至天山换流站母线处,既可以提高哈密电网应对新能源脱网,以及单相、三相短路时的短路容量与短路电流水平,增强其网架的稳定性,又能提高哈密—郑州特高压直流线路输电的质量,保证直流系统稳定可靠地运行。

龚全超[3]（2018）在《杨城子农村配电网低电压治理方法研究》文中研究指明随着农村用电负荷的急剧增长,农村配电网承受的供电压力也随之增大,部分地区“低电压”现象频繁出现,严重影响农村用户正常生产、生活,制约着农村经济的可持续发展。因此,针对农村电网的特点,研究低电压成因及治理方法,具有重大的理论意义和实用价值。首先,本文针对杨城子地区农村电网特点,建立了无功功率与供电电压之间的关系及三相不平衡与供电电压之间关系。以低压配电台区为研究对象,应用MATLAB建立了数字仿真模型,验证了文中建立的无功、三相不平度与供电电压之间关系的正确性。其次,分别对变电站、10kV线路及配电台区的电压无功控制策略进行分析研究。在对比分析九区图电压无功控制策略和模糊边界电压无功控制策略的基础上,针对杨城子农网特点,变电站无功控制采用模糊边界电压无功控制策略,10kV线路采用快速开关型串联补偿装置和SVR馈线自动调压器,配变台区采用有载调容调压变压器和无功补偿装置。再次,针对杨城子地区配电台区低电压治理问题,应用静止式动态无功补偿装置（TSVG）,完成了无功补偿、谐波治理及不平衡电流补偿,进而实现了低电压的有效治理,提高了配电台区供电质量。最后,依据杨城子地区电网相关参数,搭建了电压无功三级联调控制技术数字仿真模型,仿真结果验证了电压无功三级联调控制技术应用于杨城子地区低电压治理的可行性,为今后杨城子地区低电压治理奠定了一定的基础。

杜辉[4]（2017）在《H县配电网线损预测及管理研究》文中研究说明降低配电网线损是节约电力电量的一个重要方面,是电网公司的重要技术经济考核指标,是衡量电网运行质量、管理水平、输电效率等的关键指标,为制定电网扩展、运行调度、控制决策等方面提供理论依据。我国线损率与世界上发达国家相比还比较高,节电潜力很大。对配电网线损预测以及线损管理进行研究,对于减轻线损管理人员的负担,规范管理、提高企业效率和效益都有重要的现实指导意义。本文在广泛查阅国内外文献的基础上,对国内外的线损管理现状进行了深入的研究,研究了国内外对于线损计算以及管理的方法,系统阐述了线损概念与分类以及线损计算原理和方法,并对H县配电网0.4kV典型台区的线损情况进行了定量计算,根据计算结果分析了H县当前的线损现状,对造成H县配电网线损管理问题的深层次原因进行了深入探究,突出了由于线损预测不到位而导致的问题。在此基础上,分析了配电网线损预测对于线损管理的意义,对配电网线损预测方法进行了对比分析。根据线损产生的原因,对线损管理全过程的各种指标因素进行统计分析,从技术线损和管理线损两个方面构建线损影响因素指标体系;然后,基于模糊数学和ANP-熵权法的理论,构建配电网线损预测模型。在构建模型后,本文并结合H县配电网不同台区历史数据进行实证分析,对三个台区的线损率进行预测。从台区整体的地理位置、用电结构、负荷特性等方面对不同台区的线损差异进行分析,并通过对比实际线损和预测线损,从影响线损率的指标值分析预测值与实际值误差较大的原因,对进一步的线损管理提供一定的参考价值。最后,依托于现代计算等机技术,介绍H县线损管理系统的应用,并结合H县配电网企业线损管理现状以及线损管理系统的应用,从技术及管理两方面提出了切实可行的线损管理对策及解决方案,提高线损管理的科学性和精确性。

李健辉[5]（2017）在《开鲁500kV风电汇集站无功补偿装置及其控制策略研究》文中指出随着我国千万kW级风电基地建设,必然会出现大规模风电并网的情况,各风电场电力汇集至风电基地内的升压站,向系统联网供电。由于风力发电有随机性、波动性、间歇性、难预测与不可控的特点,受风能资源变化影响输送电力变化范围大,大规模风电接入所引发的系统电压稳定问题十分突出,因此为了确保整个基地并网后的安全稳定运行,对风电基地汇集站无功补偿装置及其控制策略的研究非常有必要。为了满足风电场并网的要求,结合通辽电网与开鲁风电基地的实际情况,首先确定了开鲁500k V汇集站联网方案,并从电气主接线、主要电气设备的选择,配电装置和电气总平面布置、站用电等方面设计了开鲁500k V风电汇集站的电气部分。其次分析了各类无功补偿装置的原理和优缺点,进行了500k V风电汇集站无功特性分析,重点研究了开鲁500k V风电汇集站所采用的动态无功补偿装置的类型、无功补偿容量及无功补偿容量配比等无功配置方案,然后给出了开鲁500k V汇集站动态无功装置设计方案。最后在讨论大容量SVG控制保护策略（电流解耦控制+分相电流校正策略、直流电压控制策略）的基础上,提出了动态无功补偿装置的技术性能要求,以及动态无功补偿装置与电容器组、电抗器组的控制策略,并经多种工况仿真验证大容量SVG在工程应用的可行性。随着国内大型风电基地不断开发建设,本文的研究可较大缩短工程设计及建设周期,进一步优化变电站设计方案,提高工程设计质量,可供国内同类型汇集升压站设计参考使用,特别是对国内百万千瓦风电基地500k V及以上电压等级汇集升压站设计、规划,具有一定推广应用价值。

林剑锐[6]（2016）在《GY区10kV及以下配电网线损分析及降损措施研究》文中提出电网线损是供电企业衡量企业综合管理水平和经营效益的重要内容。目前,我国的线损率相比世界发达国家,还是处于一个高位状态,在南方电网不同省份区域的电网公司的线损率也有很大差异,这说明了目前电网在降低线损上还可以再进一步研究,降低电力损失。随着南方电网公司对线损的重视,各种降损措施也不断改进,目前就南方电网而言,线损率已迈入先进行列,这也是积极响应国家推行节能减排给出的最好行动,在为国家经济发展提供强大的电力保障的同时,更是对促进经济发展以及政治影响有着深远的意义。本文研究了配电网线损的一些基本理论,也详细介绍了电网理论线损计算方法,并对各种理论算法的优劣进行了分析。通过对某区10kV及以下配电网现状、存在的问题,在研究配电网理论线损计算原理及基本方法的基础上,对于GY区配电网2015年理论线损计算结果进行分析,重点分析了负荷类型、结线方式与运行方式、线路损失、变压器损失等对配网线损率的影响,并对存在的问题进行分析,找出其中的问题和薄弱环节,分析了影响线损的几个重要原因,并对其降损节能措施进行了研究。本文将会对增强配电网经济运行能力有着重要的指导作用,因为本文能够为电网规划建设提供指导方案、对增强电网经济运行水平、制定降低电网电能损耗和线损指标等提供依据。

高甲勇[7]（2014）在《关于农村配电台区的智能化研究》文中进行了进一步梳理智能台区建设是智能电网建设的基础。但目前配电台区设备自动化程度较低,不满足智能电网建设需要。为了适应农村用电发展和用电可靠性、电能质量的新要求,需要对配电台区进行改造,以适应电网智能化愿景。本文分析国内外研究现状,从负荷变化、供需矛盾、新能源接入等方面论述了农村智能配电台区建设的必要性和重要意义。对智能配电台区的功能实现进行研究和分析,对智能台区统一数据平台和配电智能终端技术进行介绍,指出现有技术在三相不平衡治理、低压自动化等方面存在的不足。针对这些问题提出台区三相不平衡治理、低压自动化、无功补偿、智能台区运维等重要技术方案。重点提出一种利用相间负荷调整型二级漏电保护器调整三相不平衡负荷的新技术。智能二级漏保安装在配电台区低压单相电源T接处,在智能配变终端的控制下实现自动调整,一个配电台区的智能变终端控制该台区全部的智能二级漏保。智能二级漏保通讯模块采用有线或无线方式,与智能配变终端进行电流信息与指令的传递。智能配变终端收到各智能二级漏保运行电流后,进行台区三相负载电流计算,得出三相不平衡度。当智能变终端计算三相电流不平衡率值达到或超过设定值时,根据设定数学运算,确定各漏电保护器所带单相负载是否需要调整,以及调相方案,命令指定智能二级漏保选相开关动作,实现负载由负荷较重的相转至负荷较轻的相,使得该低压网络的三相负荷始终处于接近最佳平衡的状态。本文对该方案进行了算法的模拟和验证。本文提出的技术方案在居岭庄台区进行了改造应用,通过应用前后效果对比,改造后在台区三相负荷平衡、电压合格率、供电可靠性方面有显着提升。运维人员实现了对台区环境的远程监控,效果明显,实现了部分智能化功能。

李涛[8]（2014）在《智能配电低压台区监控系统方案研究》文中研究表明配电变压器和低压侧输电线路及其供给的用户群组成了配电台区。智能台区,作为直接面向电力客户的最后一个智能环节,如果能够实现高度智能、高度监测及控制,将大大提高管理效率,加强为电力客户服务的实惠度,配合智能高压输电的坚强电网架构,提高整个智能电网的运载能力,为电力客户提供高质量的电力能源。随着人们对供电质量、供电可靠性的要求越来越高,必须采用现代化的技术手段对配电台区进行智能化升级。本文提出了两套配电台区智能化方案。常规配电台区智能化改造方案是在传统配电台区中加入通信系统和智能化设备,整个方案包括台区智能在线监控终端（智能总保、智能电表、无功补偿装置）、通信网络、台区智能监控子站三大部分。智能监控终端与通信终端连接,通信终端实现通信协议的转换,并通过无线公网或有线通信（以太网、光纤等）与上级服务器中的前置机程序实现信息传送。服务器存储台区监控终端上传的数据,以供各变电所、办公监控电脑读取,从而实现对智能总保、电表、无功补偿装置进行远程监控,同时还可以与其它系统相互转发数据。基于智能配电箱的配电台区监控系统方案的核心设备是智能配电箱,以一个智能配电箱为一个监控单元,由安装在智能配电箱中的配变终端采集台区内主要设备的运行信息,一个智能配电箱出线下的所有用户都将信息传送给所被管辖的低压配电箱,然后由低压配电箱将信息统一传送送给主站系统。本文所提出的两套配电台区智能化方案都能够实现对低压台区的所有电气设备进行同时在线监控,并对台区所有电质量数据进行分析。常规配电低压台区智能化改造方案在某电力公司的成功应用,说明了本文设计的方案是可行的。

沈彦君[9]（2012）在《低压配电网无功补偿设备故障在线监测系统应用研究》文中进行了进一步梳理随着我国经济的飞速增长，用电负荷的不断增长，用户对电能质量要求的日益提高，配电网无功优化补偿的重要性也日益增强，无功调控的难度也日益增大。电力系统无功的合理分布式保证电压质量和降低网损的前提条件，甚至是确保电力系统电压稳定的物质基础，因此无功电压调控是电力系统控制的核心工作之一，系统对无功功率和电网电压的调节、控制能力要求越来越高，难度也将逐渐增大。解决这个问题，目前，比较有效地方法有两个：变压器调压、无功补偿。目前JM地区就较大面积的采用了安装集中式无功补偿装置的方法，来提高电压合格率。但传统的集中式无功补偿装置没有针对电容器保护、故障状态闭锁、故障信息上传等进行研究，所以导致了现场集中式无功补偿装置的运行不能上传到主站，不能做到信息交流。JM地区各供电所反应，在日常巡视工作中发现动态无功补偿设备的故障率较高，容易出现控制器失灵、电容器组投退不正常、电容器烧毁等方面的故障。这就造成了无功补偿装置无法发挥正常作用，无法起到电压调节的作用。由于现时JM地区应用的无功补偿设备没有在线监测功能，而补偿点众多，这就造成了电容器故障后不能得到及时维修，从而影响了用户的正常用电及JM局的优质服务水平。针对上述问题，本文在对JM地区低压无功补偿装置现状展开调研的基础上，对故障问题进行了初步分析，提出应用低压配电无功补偿设备在线故障监测系统来解决此问题的方案，并通过配网节能规划分析软件PSAS确定无功补偿安装试点、补偿容量、补偿前后潮流及经济效益分析，并结合配电网无功补偿优化计算，为几条典型线路制定了无功优化补偿方案，分析了该方案在改善电压质量、节能降耗及在线监测与故障诊断方面的有效性。最后通过在JM地区的实际应用，检验在线故障监测系统的实际效果并跟踪试点运行状况。

杨裕雄[10]（2012）在《桂容公司市场变革营销案例分析》文中研究说明电力电容的市场营销属于工业品销售，电力电容供应商和电力企业之间，其商业行为和技术工作的特点，决定了双方互动工作模式，是个长期合作和交流频繁的关系。这其中的关系营销就占有非常大的比重。随着2007年以来，国际着名电力电容生产商进入我国，国内市场竞争日趋激烈，传统的单一的招投标营销模式效果不明显，桂林电力电容器有限责任公司产品市场份额逐渐下降，为此，公司积极的实施了关系营销和服务营销相结合的策略，通过系列营销改革，桂荣电力电容产品不仅度过了2008年来金融危机的影响，并开拓了新的客户资源。本文通过利用市场营销组合理论、组织营销理论、关系营销理论和服务营销理论，借助战略管理的分析工具，在电力电容元器件的国内市场消费与需求和中国电力电容器行业市场竞争格局分析的基础上深入分析了桂容公司电力电容服务营销与关系营销的组合选择经验和桂容公司电力电容服务营销的配套实施，并分析了桂容公司未来面临的新挑战和采取的应对措施。案例正文介绍以及研究发现：从2008年开始，桂荣公司实施市场营销的变革，包括实施关系营销、服务营销措施和一系列的营销组合，公司获得较好的成功。研究发现桂容公司电力电容产品营销的经验，主要在于：正确分析了供电企业与电力电容供应商的关系；全面分析了电力电容元器件的国内市场消费与需求；分析了桂容公司电力电容的市场竞争态势；选择了正确的市场营销策略。案例分析的结论：桂容公司面临着国内外的各种环境变化带来的新挑战：网络营销新模式的发展带来的新挑战；国际电力电容市场带来的新挑战；成本上升带来的新挑战；技术差距带来的新挑战。通过我们的研究认为，对于桂容公司面临的新挑战，公司的改善措施如下：开拓网络营销推广，发展国际市场营销；坚持关系营销沟通，提高售后服务水平；注重产品技术创新。

### 二、电力电容无功补偿装置在农村电网中的配置及经济分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、电力电容无功补偿装置在农村电网中的配置及经济分析（论文提纲范文）

#### （1）多形式储能促进新能源消纳路径的技术经济性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 源-网-荷不平衡现状

1.1.2 我国西北地区新能源消纳存在的问题

1.2 国内外研究现状

1.2.1 新能源消纳路径

1.2.2 含储能的新能源电力系统运行规划研究

1.2.3 含新能源的电力系统技术经济评估

1.3 本文研究内容与安排

第2章 负荷侧的新能源综合消纳方式

2.1 电能替代及其消纳潜力计算模型

2.1.1 电采暖及其消纳潜力计算

2.1.2 电动汽车及消纳潜力计算

2.2 氢能替代及其消纳潜力计算模型

2.3 负荷侧新能源消纳潜力实例分析

2.3.1 电能替代消纳空间评估

2.3.2 氢能替代消纳空间评估

2.4 本章小结

第3章 电化学储能促进新能源消纳技术经济性研究

3.1 含电化学储能的新能源电力系统优化运行框架

3.2 电量成本模型研究

3.2.1 风电电量成本模型

3.2.2 光伏电量成本模型

3.2.3 火电电量成本模型

3.2.4 电化学储能成本模型

3.3 含电化学储能的高比例新能源电力系统运行优化模型

3.3.1 目标函数

3.3.2 约束条件

3.3.3 含电化学储能的高比例新能源电力系统运行优化模型

3.3.4 求解算法

3.4 案例分析

3.5 本章小结

第4章 氢储能促进新能源消纳的技术经济性研究

4.1 氢储能的成本模型

4.2 氢储能的运行约束

4.3 含氢储能的高比例新能源电力系统运行优化模型

4.4 全寿命周期经济性评估

4.5 算例分析

4.5.1 氢储能标准算例经济性分析

4.5.2 含氢储能的优化运行

4.6 本章小结

第5章 新能源综合消纳算例研究

5.1 场景1-电量外送与深度调峰消纳新能源

5.1.1 巴州地区2019年新能源消纳能力评估

5.1.2 2024年通过外送与调峰的消纳能力评估

5.2 场景2-储能促进新能源消纳

5.2.1 和田地区2019年新能源消纳能力评估

5.2.2 2024年通过储能促进消纳能力评估

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （2）新型大容量调相机对哈密电网的影响初步研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 课题研究背景

1.1.2 课题研究意义

1.2 新疆新能源分布特点

1.2.1 风电分布情况

1.2.2 太阳能分布情况

1.3 哈密电网存在的问题

1.4 本文主要研究内容

第2章 新型大容量同步调相机运行原理

2.1 同步调相机的研究与发展

2.2 新型大容量同步调相机工作原理

2.3 新型大容量同步调相机数学模型

2.4 新型大容量同步调相机无功功率调节原理

2.5 无功功率补偿原理

2.6 本章小结

第3章 新型大容量调相机对哈密电网的影响分析

3.1 PSASP仿真平台简介

3.1.1 PSASP计算特点

3.1.2 PSASP计算流程

3.2 基于PSASP仿真的哈密主网架稳态分析

3.2.1 加入调相机后对短路电流与短路容量的影响

3.2.2 哈密电网无功功率优化

3.2.3 哈密地区新能源脱网后对系统的影响

3.3 基于Simulink仿真的调相机对哈密电网主网架影响

3.3.1 利用Simulink搭建调相机模型

3.3.2 哈密电网主网架暂态分析

3.4 本章小结

第4章 新型大容量调相机对哈—郑特高压线路的影响分析

4.1 高压直流输电系统简介

4.1.1 高压直流输电的主要优缺点

4.1.2 高压直流输电系统的组成

4.1.3 高压直流输电线路的节能优势

4.2 哈密—郑州特高压直流输电(UHVDC)线路运行原理

4.2.1 特高压直流输电线路模型

4.2.2 整流站与逆变站之间有功功率与无功功率的关系

4.3 基于Simulink下的哈—郑UHVDC仿真研究

4.3.1 逆变侧重载(80%额定负载)

4.3.2 送端交流线路发生三相接地故障

4.4 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 本文工作总结

5.2 后续相关工作及展望

参考文献

附录 A Simulink搭建的哈密电网主网架模型

致谢

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

#### （3）杨城子农村配电网低电压治理方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 本课题研究的意义

1.2 国内外低电压治理现状

1.2.1 国内治理研究现状

1.2.2 国外治理研究现状

1.3 本论文主要研究内容

第2章 杨城子农村配电网情况分析

2.1 电网的特点

2.1.1 负荷情况

2.1.2 电网结构情况

2.1.3 电网无功配置情况

2.2 农网低电压成因分析

2.2.1 无功与电压的关系

2.2.2 三相不平衡与电压的关系

2.3 基于MATLAB的农网配电台区模型仿真

2.3.1 无功充足及三相负荷平衡时仿真分析

2.3.2 无功不足情况下仿真分析

2.3.3 无功不足且三相不平衡情况下仿真分析

2.4 本章小结

第3章 农村配电网电压无功控制策略研究

3.1 变电站电压无功控制策略

3.1.1 变电站电压无功控制基本原理

3.1.2 九区图控制策略分析

3.1.3 模糊边界控制策略分析

3.2 10kV线路电压无功控制策略研究

3.2.1 10kV线路电压调节

3.2.2 10kV线路无功补偿

3.3 配电台区电压无功控制策略研究

3.3.1 配电台区的电压调节

3.3.2 配电台区无功补偿

3.4 本章小结

第4章 基于TSVG的配电台区低电压治理研究

4.1 TSVG的原理

4.2 TSVG的关键技术

4.3 TSVG装置的主要功能

4.4 带有TSVG的配电台区仿真及分析

4.4.1 配电台区仿真模型

4.4.2 仿真结果分析

4.5 本章小结

第5章 农网中三级联调控制方案的技术研究

5.1 三级联调控制方案的基本概述

5.1.1 三级联调的基本原理

5.1.2 三级联调方案的特点

5.1.3 三级联调方案的控制原则

5.2 三级联调方案的数学模型分析

5.2.1 等值电路与结构图

5.2.2 负荷端电压及无功参数越界

5.2.3 负荷端和馈线末端的参数越界

5.2.4 线路首端、末端及负荷端参数越界

5.3 三级联调方案的实现过程

5.3.1 三级联调方案的信息传输

5.3.2 三级联调方案的控制过程

5.3.3 三级联调控制策略流程图

5.4 三级联调控制方案仿真分析

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （4）H县配电网线损预测及管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容及研究方法

1.3.1 本文研究内容

1.3.2 主要研究方法

1.4 本章小结

第2章 H县配电网线损管理概况

2.1 配电网线损计算理论概述及模型

2.1.1 配电网线损计算概述

2.1.2 配电网线损计算过程

2.2 H县配电网线损现状及存在问题

2.2.1 H县配电网 0.4kV典型台区线损计算

2.2.2 H县配电网线损现状分析

2.3 H县配电网线损管理问题的深层次原因

2.4 本章小结

第3章 基于模糊数学和ANP-熵权法的配电网线损预测

3.1 配电网线损预测方法及适用性分析

3.1.1 线损预测对线损管理的意义

3.1.2 线损预测方法

3.1.3 模糊预测方法适用性分析

3.2 线损影响因素指标体系构建

3.2.1 技术线损指标

3.2.2 管理线损指标

3.3 基于模糊数学和ANP-熵权法的配电网线损预测模型构建

3.3.1 模型相关理论

3.3.2 模型构建过程

3.4 本章小结

第4章 H县配电网线损预测的实证分析

4.1 数据数据采集和预处理

4.2 模型应用过程

4.3 模型结果分析

4.4 本章小结

第5章 H县配电网线损管理措施

5.1 H县线损管理系统应用

5.1.1 线损管理系统简介

5.1.2 线损管理系统设计目标

5.1.3 线损管理系统功能分析

5.2 H县线损管理技术改进措施

5.3 H县线损管理管体系构建

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （5）开鲁500kV风电汇集站无功补偿装置及其控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 无功补偿装置在风电汇集站中的作用

1.2.1 风电汇集站的特点

1.2.2 风电基地汇集站采用无功补偿装置的必要性

1.3 国内外无功补偿的研究现状

1.4 本课题研究的主要内容

第2章 开鲁500KV风电汇集站电气部分设计

2.1 引言

2.2 开鲁风电基地概况

2.2.1 电网对风电基地无功配置要求

2.3 开鲁500KV汇集站联网方案选择

2.3.1 联网方案潮流计算及分析

2.3.2 500 kV线路导线截面选择

2.3.3 两种方案技术经济比较

2.4 开鲁500KV风电汇集站电气一次设计

2.4.1 电气主接线

2.4.2 调相调压计算

2.4.3 主要电气设备选择

2.4.4 配电装置和电气总平面布置

2.4.5 站用变压器容量选择

2.5 本章小结

第3章 开鲁500KV风电汇集站无功配置方案设计

3.1 引言

3.2 动态无功补偿装置选型

3.2.1 动态无功补偿装置类型

3.2.2 SVC和SVG的暂态特性及暂态响应对比

3.2.3 SVC和SVG技术经济比较

3.3 开鲁500KV风电汇集站无功动态配置方案

3.3.1 500 kV风电汇集站无功特性

3.3.2 无功补偿容量的确定

3.3.3 无功补偿容量配比的确定

3.4 SVG型动态无功成套装置工程设计方案

3.4.1 35 kV总断路器设置

3.4.2 35 kV智能间隔设备选择

3.5 本章小结

第4章 开鲁500KV风电汇集站无功补偿装置控制策略

4.1 引言

4.2 统一电流解耦控制策略

4.2.1 统一电流解耦控制

4.2.2 统一电流解耦控制+分相电流校正仿真分析

4.3 直流电压控制策略

4.3.1 SVG直流电压控制技术

4.3.2 SVG直流电压控制可行性验证

4.4 SVG的性能要求和控制策略

4.5 SVG无功补偿装置校验

4.6 本章小结

结论

参考文献

附录1：方案一冬大负荷潮流图(风电26%出力)

附录2：方案一冬大负荷潮流图(风电80%出力)

附录3：方案二冬大负荷潮流图(风电26%出力)

附录4：方案二冬大负荷潮流图(风电80%出力)

附录5：方案一冬小负荷潮流图(风电80%出力)

附录6：方案二冬小负荷潮流图(风电80%出力)

附录7：500KV配电装置平面布置图

附录8：220KV配电装置电气平面布置图

附录9：主变压器及35KV配电装置电气平面布置图

附录10：变电站电气总平面布置图

工程硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

个人简历

#### （6）GY区10kV及以下配电网线损分析及降损措施研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 背景及研究意义

1.2 电网线损概述

1.3 本课题研究的内容

第二章 电网理论线损计算研究

2.1 电力网线损的基本概念

2.1.1 线损

2.1.2 线损率

2.2 理论线损计算目的

2.3 电网理论线损计算方法

2.3.1 均方根电流法

2.3.2 等值电阻法

2.3.3 潮流法

2.3.4 电压损失法

2.4 本章小结

第三章 GY区配电网现状线损分析

3.1 GY区配电网理论计算分析

3.1.1 10kV线路线损计算情况分析

3.1.2 配变台区线路计算情况分析

3.2 配电网线损率高的原因分析

3.2.1 配电网的主要特征

3.2.2 配电网线损率高的技术原因

3.2.3 县级电网线损率高的管理原因

3.3 本章小结

第四章 GY区配电网降损措施研究

4.1 三相负荷不平衡台区降损措施及分析

4.1.1 典型台区概况

4.1.2 三相不平衡调节及无功补偿原理

4.1.3 三相不平衡调节及无功补偿装置降损测算分析

4.2 电压水平偏低台区降损措施及分析

4.2.1 典型台区概况

4.2.2 升压装置原理及结构

4.2.3 升压装置改善电压水平测算分析

4.2.4 中压线路调压器原理及结构

4.2.5 中压线路调压器的降损测算分析

4.3 变压器负载率波动大台区降损措施及分析

4.3.1 典型台区概况

4.3.2 有载调容变压器调容原理

4.3.3 有载调容变压器的降损测算分析

4.4 功率因数低台区降损措施及分析

4.4.1 典型台区概况

4.4.2 智能低压无功补偿装置原理

4.4.3 智能低压无功补偿装置降损测算分析

4.5 本章小结

第五章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见

#### （7）关于农村配电台区的智能化研究（论文提纲范文）

目录

CONTENTS

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 农村智能配电台区智能化研究背景

1.1.1 农村配电台区存在问题

1.1.2 农村配电台区智能化建设的必要性

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要工作

1.4 论文的组织结构

第2章 农村智能配电台区实现技术分析

2.1 农村配电台区智能建设功能需求

2.2 农村智能配电台区的功能

2.3 智能配电台区主要技术组成

2.3.1 统一数据采集与集中监控平台技术

2.3.2 智能配变终端技术

2.4 农村智能配电台区建设原则

2.5 目前农村配电台区智能化建设存在问题

2.6 本章小结

第3章 农村配电台区智能化建设技术方案

3.1 配电台区三相负荷不平衡调节技术

3.1.1 三相不平衡分析

3.1.2 设计相间负荷调整型二级漏电保护器

3.1.3 智能二级漏保三相不平衡调节算法

3.1.4 智能二级漏保效果模拟

3.2 智能配电台区无功补偿技术

3.2.1 配电台区无功补偿分析

3.2.2 晶闸管投切电容器组的无功补偿方式

3.3 智能配电台区低压自动化技术

3.3.1 低压自动化的实现方式

3.4 基于PDA的实时智能配电台区运维技术

3.4.1 PDA运维技术解决的主要问题

3.4.2 PDA运维技术实现功能

3.5 本章小结

第4章 智能化技术在居岭庄配电台区的应用

4.1 选取农村配电台区

4.2 改造原则

4.3 居岭庄配电台区智能化改造方案设计

4.4 居岭庄改造效果对比

4.5 本章小结

第5章 总结与展望

附件

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （8）智能配电低压台区监控系统方案研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景

1.2 国内外发展概况

1.3 本文所做工作

第二章 智能配电低压台区监控系统构成

2.1 常规配电台区的智能化改造

2.1.1 总体方案

2.1.2 通信方案

2.1.3 系统主要功能

2.2 基于智能配电箱的配电台区监控系统

2.2.1 总体方案

2.2.2 智能配电箱

2.2.3 系统主要功能

2.2.4 该方案具有以下特点:

2.3 通信方案

2.3.1 无线通信

2.3.2 载波通信

2.4 本章小结

第三章 智能配变终端设计

3.1 概述

3.2 功能需求分析

3.3 硬件方案设计

3.4 软件方案设计

3.5 无功补偿方案设计

3.6 本章小结

第四章 智能配电台区主站系统设计

4.1 主站功能描述

4.2 硬件系统方案设计

4.2.1 前置机

4.2.2 主站服务器

4.2.3 Web服务器

4.2.4 工作站

4.3 软件系统方案设计

4.3.1 操作系统

4.3.2 数据库

4.3.3 软件界面

4.4 本章小结

第五章 实际应用

5.1 台区主要设备现场安装图

5.2 后台软件系统介绍

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

#### （9）低压配电网无功补偿设备故障在线监测系统应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景及实际意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 论文的研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 配网无功补偿优化和配置研究现状

1.2.2 配网无功补偿装置在线监测技术研究现状

1.3 研究方法与研究过程

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究思路

1.4 本文主要工作

第二章 配电网无功补偿设备在线监测系统理论基础

2.0 低压配电网无功补偿设备现状及存在问题分析

2.0.1 无功补偿设备发展现状

2.0.2 无功补偿设备故障类型及其成因

2.1 低压配电网无功补偿问题解决方案

2.2 低压配电网无功补偿设备在线监测技术研究

2.2.1 电气参量在线监测技术

2.2.2 绝缘在线监测技术

2.2.3 局部放电在线监测技术

2.2.4 温度在线监测技术

2.2.5 综合在线监测技术

2.4 低压配电网无功补偿设备在线监测关键技术

2.4.1 信息系统的研究

2.4.2 抗干扰技术的研究

2.4.3 数据在线处理技术的研究

2.4.4 电容器内部放电的监测技术的研究

2.5 本章小结

第三章 无功补偿设备在线监测系统总体设计

3.1 配电无功补偿装置在线监测系统架构

3.1.1 无功补偿装置基本研究思路

3.1.2 GPRS 通讯终端基本研究思路

3.1.3 主站软件基本研究思路

3.2 低压配电网无功补偿装置在线监测系统板块功能设计

3.2.1 设备管理

3.2.2 数据采集

3.2.3 数据分析

3.2.4 电容器工作状态管理

3.2.5 告警事件管理

3.3 本章小结

第四章 低压配电网无功补偿设备在线监测系统应用

4.1 新型无功补偿设备在线监测系统阐述

4.1.1 系统概述

4.1.2 系统特点

4.1.3 系统功能

4.2 低压配电网无功补偿设备在线监测系统的实际应用

4.2.1 新型无功补偿设备监测系统试点选取

4.2.2 新型无功补偿设备在线监测系统安装试点模拟仿真

4.3 低压配电网无功补偿设备在线监测系统功能实现

4.3.1 无功补偿功能的实现

4.3.2 在线监测功能的实现

4.3.3 故障诊断与告警功能的实现

4.4 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （10）桂容公司市场变革营销案例分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

图表清单

第一章 绪论

1.1 研究意义

1.1.1 中国电力电容器行业销售手段

1.1.2 桂容公司的市场营销困境

1.2 国内外研究现状

1.2.1 关系营销研究现状

1.2.2 市场营销组合理论

1.2.3 组织营销理论

1.3 研究目标和研究内容

案例正文

第二章 桂容公司电力电容产品的营销变革

2.1 供电企业物资采购现状

2.2 桂容公司的概况

2.2.1 桂容公司的电力电容产品技术与品牌

2.2.2 企业发展战略

2.3 公司目前面临的问题

2.4 桂荣公司市场营销变革

2.4.1 关系营销措施

2.4.2 服务营销措施

2.4.3 桂容公司的营销组合实施

2.5 本章小结

案例分析

第三章 桂容公司电力电容产品营销的经验分析

3.1 深入挖潜了供电企业与电力电容供应商的关系

3.1.1 电力电容物资采购的特点

3.1.2 供电企业物资部门的组织结构和职能

3.1.3 供电企业物资采购战略分析

3.2 全面分析了电力电容元器件的国内市场消费与需求

3.2.1 中国电力电容器市场容量分析

3.2.2 中国电力电容器消费量分析

3.2.3 中国电力电容器消费结构分析

3.2.4 中国电力电容器消费的特点

3.3 充分认识了桂容公司电力电容的市场竞争态势

3.3.1 产业竞争者

3.3.2 潜在的竞争者

3.3.3 替代产品

3.3.4 购买者

3.3.5 供应商

3.3.6 五力模型归纳

3.4 桂容公司选择了正确的市场营销策略

3.4.1 组织营销与消费者市场营销的区别

3.4.2 影响桂容公司电力电容产品中标的主要因素

3.4.3 分析了中国电力电容器消费偏好

3.4.4 采用了合适的电力电容销售渠道和销售手段

3.5 本章小结

第四章 桂容公司面临的新挑战与改善措施

4.1 桂容公司面临的新挑战

4.1.1 网络营销新模式的发展带来的新挑战

4.1.2 国际电力电容市场带来的新挑战

4.1.3 成本上升带来的新挑战

4.1.4 与国外电力电容生产商的技术差距带来的新挑战

4.2 桂容公司的改善措施

4.2.1 开拓网络营销

4.2.2 发展国际市场营销

4.2.3 坚持关系营销沟通

4.2.4 提高售后服务水平

4.2.5 注重产品技术创新

4.3 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

答辩委员会对论文的评定意见

### 四、电力电容无功补偿装置在农村电网中的配置及经济分析（论文参考文献）

- [1]多形式储能促进新能源消纳路径的技术经济性研究[D]. 倪永涛. 燕山大学, 2021

- [2]新型大容量调相机对哈密电网的影响初步研究[D]. 陈涛. 新疆大学, 2020(07)

- [3]杨城子农村配电网低电压治理方法研究[D]. 龚全超. 长春工业大学, 2018(12)

- [4]H县配电网线损预测及管理研究[D]. 杜辉. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [5]开鲁500kV风电汇集站无功补偿装置及其控制策略研究[D]. 李健辉. 哈尔滨工业大学, 2017(01)

- [6]GY区10kV及以下配电网线损分析及降损措施研究[D]. 林剑锐. 华南理工大学, 2016(05)

- [7]关于农村配电台区的智能化研究[D]. 高甲勇. 山东大学, 2014(04)

- [8]智能配电低压台区监控系统方案研究[D]. 李涛. 山东理工大学, 2014(07)

- [9]低压配电网无功补偿设备故障在线监测系统应用研究[D]. 沈彦君. 华南理工大学, 2012(01)

- [10]桂容公司市场变革营销案例分析[D]. 杨裕雄. 华南理工大学, 2012(01)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/db3f62054a048c5a0a064a9f.html