# 社区电线老化调研报告

##### 问：电线老化的危害？

答：电线老化的危害有以下几种：

1.外力损伤

由近几年的运行分析来看，现在很多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如：电缆敷设安装时不规范施工，容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。

2.绝缘受潮

这种情况隐迹也很常见，一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。例如电缆接头制作不合格或在潮湿的气候条件下做接头，会使接头进水或混入水蒸气，长时间在电场作用下就会形成的水树枝(水浸入绝缘层，在电场作用下形成的树枝状物)，逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。

3.化学腐蚀

电缆直接埋在有酸碱作用的地区，往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀，保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀，致使保护层失效，灶山并绝缘降低，也会导致电缆故障。

4.长期超负荷运行

由于电流的热效应，负唯局载电流通过电缆时必然导致导体发热，同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生附加热量，从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时，过高的温度会加速绝缘的老化，以至绝缘被击穿。

5.电缆接头故障

电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节，由于施工不良引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中，如果有接头压接不紧、加热不充分等原因，都会导致电缆头绝缘降低，从而引发事故。

6.环境和温度

电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿，甚至爆炸起火。

电线老化后的危害

- 电线老化会增加耗电，线路老化后，如果外绝缘护套破损不仅会增加线耗，增加用电量，还会引发电路火灾，需及时更换。

答：电线老化的危害有：

1. 由于电线表面的老化，可能会导致电线的绝缘性能下降，从而使电线橡滑猜的热量梁型消耗增加，从而导致电线的过热、短路或其他故障。

2. 由于电线的老化，线芯的导电性也会变差，从而影响电线的整体电性能，从而影响电路的让瞎正常运行。

3. 由于电线老化，电线可能会损坏，可能会导致电线短路，甚至可能引发火灾。

- 4. 由于电线老化，电线的防护功能也会受到影响，可能会导致电线受到外界破坏，从而引起安全隐患。

- 答：电线老化容易造成电线短路影响家凳大电使用，严重可笑高能会导致触电危险。而且还伴有火灾隐患。这边建议您如果发现电线老化，外胶断裂碰粗尺等就尽快更换电线，以防止危险发生噢。

##### 问：电线老化的危害有哪些？

- 答：电线是有一定的使用年限的，再加上现在家里电器增多，电线负荷大，出现老化现象很正常。但是因为对电线老化知识不了解，很多人并不会在意这件事。那么电线老化的危害你了解多少?大家要注意电线使用期限的长短、电线的质量、电线安装的环境都是直接影响电线安全的因素。电线主要靠外面一层包皮绝缘，长时间受到外界气体的腐蚀，绝缘性能逐渐降低，慢慢老化变硬，发脆或脱落，这时就起不到绝缘作用了，很容易漏电。家用电线的外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成，使用族蠢时间长了就会老化，失去绝缘作用。一般家用明山电线正常情况使用寿命可达10-20年。电线老化后，绝缘性能下降，容易产生短路，尤其是遇到潮湿天气，电线外表虽完整，但绝缘性能已降低，当水分浸入到金属导体时发生短路而发生火灾。所以电线的选择首要是安全，一定要选择正规厂家、品牌的电线品牌电线都是符合国家标准的电线，不用可以追求激穗中某个品牌，像远东、明达、金杯、昆电力都挺不错的

##### 问：电线电缆老化是什么原因导致的啊？

- 答：电线电缆的老化是指电线电缆材料的老化，一般是指电线电缆的绝缘材料和护套材料的老化，通常用于制造电线电缆绝缘材料和护套材料都是塑料或橡皮材料制成的，我们都知道，塑料和橡皮材料由于自身性能的限制，导致其性能老化一般主要是由于材料的结构或组分内部具有易引起老化的弱槐野点，如具有不饱和双键、支链、羰基、末端上的羟基，等等。外界或环境因素主要是阳光、氧气、臭氧、热、水、机械应力、高能辐射、电、工业气体（如二迟森氧化碳、硫化氢等）、海水、盐雾、霉菌、铅旦喊细菌、昆虫，等等。

答：您好：

电线电缆老化大概可以分为以大物拿下几点原因。

1、外力损伤。

2、绝缘受潮。

3、化学腐蚀。

4、长期蚂隐过负荷运行。

5、电缆接头故障。

6、环境和温度的原因。

- 希望我的回答能对您有所帮滚搭助，谢谢采纳。

- 答：空气，水浸，油渍，粉尘，酸碱等物质都会加速电缆绝缘层及护套的老化。

- 答：外部环境因素，如风吹、日晒，以及自身因素，如温升过高 ，载流量过大

本文来源: https://www.lw755.cn/article/fd25db87eacc524329c49eeb.html